## Tabelle1
Position | Beschreibung | ES (Q4_26/Q1_27) | FS (2027 Q2/Q3) | FS+ (2027 Q4) | Menge (vom AG geschätzt!) | Einheit | Einzelpreis in € (Bitte ausfüllen!) | Mindestabnahme (=ES*EP in €) | Obergranze (Max. Abnahmemenge)
AAD Tür |  | 19 | 1 | 0
4.1.1 | WuM Planung | 19 | 1 | 0 | 1 | St |  | 0 | 0
4.1.2 | Montage von Bedienterminals und einem Klemmkasten | 19 | 1 | 0 | 3 | St |  | 0 | 0
4.1.3 | Montage von Sicherheitsschalter | 19 | 1 | 0 | 1 | St |  | 0 | 0
4.1.4 | Verkabelung | 19 | 1 | 0 | 8 | m |  | 0 | 0
4.1.5 | Anschließen | 19 | 1 | 0 | 4 | St |  | 0 | 0
4.1.6 | Dokumention | 19 | 1 | 0 | 1 | St |  | 0 | 0
ECD Tür |  | 4 | 1 | 2
4.2.1 | WuM Planung | 4 | 1 | 2 | 1 | St |  | 0 | 0
4.2.2 | Montage von Bedienterminals und einem Klemmkasten | 4 | 1 | 2 | 3 | St |  | 0 | 0
4.2.3 | Montage von Sicherheitsschalter | 4 | 1 | 2 | 1 | St |  | 0 | 0
4.2.4 | Verkabelung | 4 | 1 | 2 | 8 | m |  | 0 | 0
4.2.5 | Anschließen | 4 | 1 | 2 | 4 | St |  | 0 | 0
4.2.6 | Dokumention | 4 | 1 | 2 | 1 | St |  | 0 | 0
SAD Tür |  | 5 | 2 | 1
4.3.1 | WuM Planung | 5 | 2 | 1 | 1 | St |  | 0 | 0
4.3.2 | Montage von zwei Bedienterminals, einem Klemmkasten und einem SAD-Bedienterminal | 5 | 2 | 1 | 4 | St |  | 0 | 0
4.3.3 | Montage von Sicherheitsschalter | 5 | 2 | 1 | 2 | St |  | 0 | 0
4.3.4 | Verkabelung | 5 | 2 | 1 | 10 | m |  | 0 | 0
4.3.5 | Anschließen | 5 | 2 | 1 | 5 | St |  | 0 | 0
4.3.6 | Dokumention | 5 | 2 | 1 | 1 | St |  | 0 | 0
MAD Bereich |  | 6 | 5 | 1
4.4.1 | WuM Planung | 6 | 5 | 1 | 1 | St |  | 0 | 0
4.4.2 | Montage von drei Bedienterminals, einem Klemmkasten und einem Materialtransportschlüsselschalter | 6 | 5 | 1 | 4 | St |  | 0 | 0
4.4.3 | Montage von Lichtschranke und LED-Leuchtschtreifen | 6 | 5 | 1 | 3 | Paar St |  | 0 | 0
4.4.4 | Montage von Sicherheitsschalter | 6 | 5 | 1 | 1 | St |  | 0 | 0
4.4.5 | Montage von Radarsensoren | 6 | 5 | 1 | 4 | St |  | 0 | 0
4.4.6 | Verkabelung | 6 | 5 | 1 | 30 | m |  | 0 | 0
4.4.7 | Anschließen | 6 | 5 | 1 | 17 | St |  | 0 | 0
4.4.8 | Dokumention | 6 | 5 | 1 | 1 | St |  | 0 | 0
RMS |  | 20 | 21 | 3
4.5.1 | WuM Planung | 20 | 21 | 3 | 1 | St |  | 0 | 0
4.5.2 | Montage von zwei Platten | 20 | 21 | 3 | 2 | St |  | 0 | 0
4.5.3 | Installation Kabelrinne | 20 | 21 | 3 | 6 | m |  | 0 | 0
4.5.4 | Dokumention | 20 | 21 | 3 | 1 | St |  | 0 | 0
IO Kammer Steuerungsplatte |  | 5 | 1 | 1
4.6.1 | WuM Planung | 5 | 1 | 1 | 1 | St |  | 0 | 0
4.6.2 | Montage von Steuerungsplatte | 5 | 1 | 1 | 1 | St |  | 0 | 0
4.6.3 | Installation Kabelrinne | 5 | 1 | 1 | 1 | m |  | 0 | 0
4.6.4 | Dokumention | 5 | 1 | 1 | 1 | St |  | 0 | 0
SUMME | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Wertungspreis | Auftragsobergrenze für diesen Rahmenvertrag: 250.000 €