## Anlage 3
Anlage 3 Abnahmestellenliste Strom | [8 empty] | Legende |  |  | Spannungsebenen
Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH | [8 empty] | LSpg | Lieferspannung |  | HS | Hochspannung |  | RLM
[9 empty] | MSpg | Messspannung |  | MS | Mittelspannung |  | SLP
Abnahmestellen im Netzgebiet: | [8 empty] | Z-Art | Zähler-Art |  | NS | Niederspannung |  | IMS
[9 empty] | J-Verbr. | Jahresverbrauch |  | HuM | Hochspannung mit Umspannung auf Mittelspannung
Gebäude und Sonstiges | [8 empty] | HöML | Höchste Monatsleistung (entfällt bei SLP) |  | MuN | Mittelspannung mit Umspannung auf Niederspannung
Lieferbeginn: 01.01.2027 | [8 empty] | Bei kursiv dargestellten Werten und Angaben handelt es sich um Annahmen
[13 empty] | Gesamtverbrauch 2024 | 0 |  |  | 48035488 | 166169080 | 0
[13 empty] | Verbrauch RLM 2024 | 0 |  |  | 48035488 | 166169080 | 0
[13 empty] | Verbrauch SLP 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Verbrauch IMS 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Nr. | L_G | Lstg | Bezeichnung der Lieferstelle | Beschreibung | Beschreibung2 | Straße und Hausnummer | Postleitzahl | Ort | Marktlokations-ID | Messlokations-ID | Verteilnetzbetreiber | LSpg | MSpg | J-Verbr. 2024 in kWh | HöML 2024 oder Prognose für 2027 in kW | BD 2024 in h | Prognose 2027 in kWh | Prognose 2028 in kWh | Prognose 2029 in kWh | Z-Art | Bemerkung (z.B. geplante Änderungen) | Eigenerzeugung (Art und inst. Leistung) | Teilnehmende | Rechnungsempfänger | Straße | Hausnummer | PLZ | Stadt | ID
1 |  | ja | FAIR GmbH Baustrom | FAIR UA Süd, Baustrom |  | Planckstr. 1 | 64291 | Darmstadt | 51189909407 | DE0001346429100000000000010543031 | e-netz Südhessen AG | HS | MS |  | 2400 |  | 6595000 | 6595000 |  | RLM | Die Einspeisung ist die gleiche wie bei lfd. Nr. 2 |  | FAIR GmbH | FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH | Planckstr. | 1 | 64291 | Darmstadt
2 |  | ja | FAIR GmbH Cryo 2 | FAIR UA Süd, Cryo 2 Provisorium |  | Planckstr. 1 | 64291 | Darmstadt | 51189909382 | DE0001346429100000000000010543029 | e-netz Südhessen AG | HS | MS |  | 7000 |  | 24534600 | 35046600 |  | RLM | Die Einspeisung ist die gleiche wie bei lfd. Nr. 2 |  | FAIR GmbH | FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH | Planckstr. | 1 | 64291 | Darmstadt
3 |  | ja | FAIR GmbH - mehrere Lieferstellen | SFRS - Beschreibung kann sich noch ändern |  | Planckstr. 1 | 64291 | Darmstadt | MaLoID siehe Kommentar |  | e-netz Südhessen AG | HS | MS |  | siehe Kommentar |  | 16905888 | 46181520 |  | RLM | Die Einspeisung ist die gleiche wie bei lfd. Nr. 3 |  | FAIR GmbH | FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH | Planckstr. | 1 | 64291 | Darmstadt
4 |  | ja | FAIR GmbH - mehrere Lieferstellen | SIS 100 - Beschreibung kann sich noch ändern |  | Planckstr. 1 | 64291 | Darmstadt | MaLoID siehe Kommentar |  | e-netz Südhessen AG | HS | MS |  | siehe Kommentar |  | 0 | 78345960 |  | RLM | Die Einspeisung ist die gleiche wie bei lfd. Nr. 3 |  | FAIR GmbH | FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH | Planckstr. | 1 | 64291 | Darmstadt
zu 1-4: |  |  | Es können insgesamt bis zu 7 Abnahmestellen werden. Der Verbrauch, der hier angegeben ist, stellt die Gesamtprognose dar. Beschreibungen der Abnahmestellen können sich noch ändern
zu 3 und 4: |  |  | Diese Positionen bestehen aus folgenden MaLoID's:
|  |  | 51189908649 | Inbetriebnahme geplant in 2026
|  |  | 51189908657 | Inbetriebnahme geplant in 2026
|  |  | 51189908665 | Inbetriebnahme geplant in 2027
|  |  | 51189909390 | Inbetriebnahme geplant in 2028
|  |  | 51189909415 | Inbetriebnahme geplant in 2028
Für diese Abnahmestellen können noch keine Spitzenleistung prognostiziert werden