## Anlage LB3
Anlage LB3 Abnahmestellenliste Strom | [8 empty] | Legende |  |  | Spannungsebenen
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | [8 empty] | LSpg | Lieferspannung |  | HS | Hochspannung |  | RLM
[9 empty] | MSpg | Messspannung |  | MS | Mittelspannung |  | SLP
Abnahmestellen im Netzgebiet: | [8 empty] | Z-Art | Zähler-Art |  | NS | Niederspannung |  | IMS
[9 empty] | J-Verbr. | Jahresverbrauch |  | HuM | Hochspannung mit Umspannung auf Mittelspannung
Gebäude und Sonstiges | [8 empty] | HöML | Höchste Monatsleistung (entfällt bei SLP) |  | MuN | Mittelspannung mit Umspannung auf Niederspannung
Lieferbeginn: 01.01.2027 | [8 empty] | Bei kursiv dargestellten Werten und Angaben handelt es sich um Annahmen
[13 empty] | Gesamtverbrauch 2024 | 290632.893 |  |  | 39530346.893 | 72003826.893 | 72003826.893
[13 empty] | Verbrauch RLM 2024 | 262264.893 |  |  | 39499964.893 | 71973444.893 | 71973444.893
[13 empty] | Verbrauch SLP 2024 | 28368 |  |  | 30382 | 30382 | 30382
[13 empty] | Verbrauch IMS 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Nr. | Grup-pe | Lstg | Bezeichnung der Lieferstelle | Beschreibung | Beschreibung2 | Straße und Hausnummer | Postleitzahl | Ort | Marktlokations-ID | Messlokations-ID | Verteilnetzbetreiber | LSpg | MSpg | J-Verbr. 2024 in kWh | HöML 2024 in kW | BD 2024 in h | Prognose 2027 in kWh | Prognose 2028 in kWh | Prognose 2029 in kWh | Z-Art | Bemerkung (z.B. geplante Änderungen) | Eigenerzeugung (Art und inst. Leistung) | Teilnehmende | Rechnungsempfänger | Straße | Hausnummer | PLZ | Stadt | ID
1 | 1 | ja | Hauptcampus | Einspeisung C1 Allgemeinnetz | C1; virtueller Zählpunkt GSI3+GSI4+Syntegra | Planckstr. 1 | 64291 |  | 51183541982 | DE0001346429100000000000010539773 | e-netz Südhessen AG | HuM | MS |  | 9716.6 |  | 21900000 | 45965000 | 45965000 | RLM | Prognose 2027-2028 des Leistungsbedarfs der GSI Abnahmestellen C1, P1 und HPC (entspricht mindestens 99,5% der Gesamtleistung aller aktuellen Abnahmestellen auf dem Campus und am Standort Borsigstraße). | Singuläres Netzentgelt | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | Planckstr. | 1 | 64291 | Darmstadt
2 | 1 | ja | Rechenzentrum | FAIR UA Süd, Einspeisung HPC | C2 + C3 (GSI 5; Feld G5, J2) | Planckstr. 1 | 64291 |  | 51189909423 | DE0001346429100000000000010543033 | e-netz Südhessen AG | HS | MS |  | 1278.224 |  | 10439000 | 11514360 | 11514360 | RLM | s.o. | Singuläres Netzentgelt | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | Planckstr. | 1 | 64291 | Darmstadt
3 | 1 | ja | Hauptcampus | FAIR UA Nord , Einspeisung P1 | PP1 + PP2 (GSI 6; G6, J7) | Planckstr. 1 | 64291 |  | 51189908673 | DE0001346429100000000000010542993 | e-netz Südhessen AG | HS | MS |  | 5136.964 |  | 6825500 | 14158620 | 14158620 | RLM | s.o. | Singuläres Netzentgelt | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | Planckstr. | 1 | 64291 | Darmstadt
4 | 2 | ja | Büros extern | Borsigstraße 11 |  | Borsigstraße 11 | 64291 |  | 51186223735 | DE0001346429100000000000000101626 | e-netz Südhessen AG | NS | NS | 40837.511 | 15.7 | 2601.1154 | 40837.511 | 40837.511 | 40837.511 | RLM |  |  | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | Planckstr. | 1 | 64291 | Darmstadt
5 | 2 | ja | Büros extern | Borsigstraße 9 |  | Borsigstraße 9 | 64291 |  | 51186343682 | DE0001346429100000000000000103392 | e-netz Südhessen AG | NS | NS | 39193.13 | 28.352 | 1382.3762 | 39193.13 | 39193.13 | 39193.13 | RLM |  |  | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | Planckstr. | 1 | 64291 | Darmstadt
6 | 2 | ja | Betriebshof | Betriebshof |  | Messeler-Park-Str. 121 | 64291 |  | 51185544702 | DE0001346429100000000000000101844 | e-netz Südhessen AG | NS | NS | 59555.252 | 22.452 | 2652.5589 | 59555.252 | 59555.252 | 59555.252 | RLM |  |  | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | Planckstr. | 1 | 64291 | Darmstadt
7 | 2 | ja | Lagerhalle | Heckhalle II |  | Messeler-Park-Str. 136 | 64291 |  | 51190384739 | DE0001346429100000000000010520920 | e-netz Südhessen AG | MS | NS | 99879 | 24.2 | 4127.2314 | 99879 | 99879 | 99879 | RLM |  |  | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | Planckstr. | 1 | 64291 | Darmstadt
8 | 2 | ja | Pfungstadt | Lagerhalle Haus Nr. 29 |  | Werner-von-Siemens-Straße 29 | 64319 |  | 51190389333 | DE0001346431900000000000010559124 | e-netz Südhessen AG | NS | NS | 20000 |  |  | 60000 | 60000 | 60000 | RLM | kein vollständiger Lastgang vorhanden |  | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | Planckstr. | 1 | 64291 | Darmstadt
9 | 2 | ja | Pfungstadt | Lagerhalle Haus Nr. 31 |  | Werner-von-Siemens-Straße 31 | 64319 |  | 51185630626 | DE0001346431900000000000000102762 | e-netz Südhessen AG | NS | NS | 2800 |  |  | 36000 | 36000 | 36000 | RLM | kein vollständiger Lastgang vorhanden |  | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | Planckstr. | 1 | 64291 | Darmstadt
10 | 2 | nein | Büros extern | Heckhalle I |  | Messeler-Park-Str. 136 | 64291 |  | 51185544934 | DE0001346429100000000000000103636 | e-netz Südhessen AG | NS | NS | 24022 |  |  | 24022 | 24022 | 24022 | SLP |  |  | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | Planckstr. | 1 | 64291 | Darmstadt
11 | 2 | nein | Lagerhalle | Heckhalle III |  | Messeler-Park-Str. 136 | 64291 |  | 51188305218 | DE0001346429100000000000010433342 | e-netz Südhessen AG | NS | NS | 1360 |  |  | 1360 | 1360 | 1360 | SLP |  |  | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | Planckstr. | 1 | 64291 | Darmstadt
12 | 2 | nein | Lagerhalle | Heckhalle IV |  | Messeler-Park-Str. 136 | 64291 |  | 51189095769 | DE0001346429100000000000010459024 | e-netz Südhessen AG | NS | NS | 2986 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | SLP |  |  | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | Planckstr. | 1 | 64291 | Darmstadt