## Tabelle1
Bauvorhaben: | Neubau Zentraldepot |  |  |  |  | Stand 01.04.2026
Standort: | Heinrich-Hertz-Ring
Nutzung
Nr. | Bezeichnung | Fläche | Anzahl | Ausstattung | Bemerkung
1. Depotflächen
1.1 | Depotflächen 1-3 | ca. 1.500 m² | 1 | - bestehend aus 3 Depotbereichen
- maximale Ausstattung mit Fahrregalanlagen
- otimale Ausnutzung der Lagerflächen
- gleichmäßige Temperatur in den Depots
- gleichmäßiges Klima (relative Luftfeuchte)
|  |  |  | - alle Türen ca. 1,76 m x 2,51 m nach außen | 2-flüglig
2. Wirtschaftsteil
2.1 | Zugang/Abgang | ca. 50 m² | 1 | - Fenster nach außen
|  |  |  | - Sektionaltor ca. 3,00 m x 3,00 m nach außen | elektrischer Antrieb
|  |  |  | - Innentür ca. 1,76 m x 2,51 m | 2-flüglig
2.2 | Lager | ca. 20 m² | 1 | - Tür ca. 1,76 m x2,51 m | 2-flüglig
2.3 | Isolierraum | ca. 10 m² | 1 | - Tür ca. 1,76 m x2,51 m | 2-flüglig
2.4 | Verpackungsraum | ca. 60 m² | 1 | - Türen ca. 1,76 m x2,51 m | 2-flüglig
2.5 | Werkstatt/ | ca. 30 m² | 1 | - Tür zur Verpackung ca. 1,76 m x 2,51 m | 2-flüglig
| Restaurierung |  |  | - Tür zur Werkstatt ca. 1,01m x 2,135 m | 1-flüglig
2.6 | Werkstatt | ca. 10 m² | 1 | - Tür zur Werkstatt/Restaurierung siehe oben | 1-flüglig
2.7 | Hausanschlussraum | ca. 15 m² | 1 | - Tür nach außen ca. 1,01m x 2,135 m | 1-flüglig
3. Büro + Sanitär
3.1 | Büro 1 | ca. 20 m² | 1 | - Außenfenster, Innentür ca. 1.01 m x 2,135 m | 1-flüglig
3.2 | Büro 2 | ca. 15 m² | 1 | - Außenfenster, Innentür ca. 1.01 m x 2,135 m | 1-flüglig
3.3 | Umkleide | ca. 15 m² | 1 | - Außenfenster, Innentür ca. 1.01 m x 2,135 m | 1-flüglig
3.4 | WC`s + Dusche | ca. 10 m² | 1 | - Außenfenster, Innentüren ca. 0,76 m x 2,135 m | 1-flüglig