Anlage zum LV 3.040_6 vom 23.06.2026

Auflistung der Positionen, zu denen Bieterangaben hinsichtlich Hersteller und Produktbezeichnungen erwartet werden:

2..140		Beschichtungsarbeiten aller Stahlkonstruktionsteile, C2.04

angebotenes Fabrikat/ genaue Produktbezeichnung:

................................................................................. (vom Bieter einzutragen)

3..40		Isokorb Ausführungsklasse ECX 3 DIN EN 1090-2 in 2 Bolzenreihen - Ausführung

angebotenes Fabrikat/ genaue Produktbezeichnung:

................................................................................. (vom Bieter einzutragen)

3..50		wie zuvor, jedoch in 4 Bolzenreihen - Ausführung

angebotenes Fabrikat/ genaue Produktbezeichnung:

................................................................................. (vom Bieter einzutragen)

3..60 		Zugstäbe M27 S460 (13)

angebotenes Fabrikat/ genaue Produktbezeichnung:

................................................................................. (vom Bieter einzutragen)

3..70		Beschichtungsarbeiten aller Stahlkonstruktionsteile, C2.04

angebotenes Fabrikat/ genaue Produktbezeichnung:

................................................................................. (vom Bieter einzutragen)

5..40		Dachdeckung, Trapezprofil, ca. 160/250 mm / 1,25 mm

angebotenes Fabrikat/ genaue Produktbezeichnung:

................................................................................. (vom Bieter einzutragen)

6..30		Sandwich- Außenwandelement, Dämmkerndicke 150mm, U=0,15

angebotenes Fabrikat/ genaue Produktbezeichnung:

................................................................................. (vom Bieter einzutragen)

6..140		Zuluft- Klappe b/h=1000x1500mm

angebotenes Fabrikat/ genaue Produktbezeichnung:

................................................................................. (vom Bieter einzutragen)