## Tabelle1
Vorbemerkung
Die Ausschreibung dient dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einem Generalunternehmer zur Durchführung von Bauleistungen im Zusammenhang mit der Herrichtung von Wohnungen bei Mieterwechseln.
Die Leistungen umfassen die regelmäßige, bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Ausführung von Arbeiten im Bereich der Instandhaltung.
Die genauen Leistungsanforderungen im Gewerk Elektroarbeiten sind in dem beigefügten Leistungsverzeichnis definiert.
Die Rahmenvereinbarung hat eine Laufzeit vom 15.10.2026 bis 31.03.2027.
Die "Allgemeinen Vertragsbedingungen", die Bestandteil jeder Beauftragung sind, sowie die allgemeinen Vorbemerkungen, die Anlage der Ausschreibung sind, sind zu beachten.
Die WGS beabsichtigt mit einem Generalunternehmer eine Rahmenvereinbarung im Gesamtwert von 500.000 EUR netto zzgl. ges. MwSt. zu schließen .
Die geschätzten Angaben im Leistungsverzeichnis sind unverbindlich und begründen keinen Anspruch und dienen nur der Ermittlung der Wertungssumme für den Angebotsvergleich.
Wertungskriterium ist der angebotene Gesamtpreis aller im Leistungsverzeichnis angebotenen Positionen. Alle Positionen werden gleich, also mit der Menge 1, gewichtet.
Das Auf- oder Abgebot ist auf die Gesamtsumme zu bilden. Es bekommt das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag.
Bei gleichwertigen Angeboten erfolgt die Vergabe im Losverfahren.
Pos. | Maßnahme | Menge | Einheit | EP
40.100.001 | Geräteträger mit Abschlußpatte, Steckdose 1fach | 1 | St | 13.73
Geräteträger mit Abschlußpatte, Steckdose 1fach
40.100.002 | Geräteträger mit Abschlußplatte, Steckdose 2fach | 1 | St | 15.82
Geräteträger mit Abschlußplatte, Steckdose 2fach
40.100.003 | Geräteträger mit Schachtauslass, Steckdose 1fach | 1 | St | 14.51
Geräteträger mit Schachtauslass, Steckdose 1fach
40.100.004 | Geräteträger mit Schachtauslass, Steckdose 2fach | 1 | St | 17.44
Geräteträger mit Schachtauslass, Steckdose 2fach
40.100.005 | Aufputz, trocken Steckdose 1fach | 1 | St | 10.78
Aufputz, trocken Steckdose 1fach
40.100.006 | Aufputz, trocken Steckdose 2fach | 1 | St | 14.54
Aufputz, trocken Steckdose 2fach
40.100.007 | Aufputz, trocken Montageplatte | 1 | St | 0.69
Aufputz, trocken Montageplatte
40.100.008 | Aufputz, Feuchtraum Steckdose 1fach | 1 | St | 15.17
Aufputz, Feuchtraum Steckdose 1fach
40.100.009 | Aufputz, Feuchtraum Steckdose 2fach | 1 | St | 20
Aufputz, Feuchtraum Steckdose 2fach
40.100.010 | Unterputz, Feuchtraum Steckdose 1fach | 1 | St | 14.13
Unterputz, Feuchtraum Steckdose 1fach
40.100.011 | Aufputz, Feuchtraum Steckdose 2fach | 1 | St | 22
Aufputz, Feuchtraum Steckdose 2fach
40.100.012 | Unterputz, Feuchtraum Steckdose 1fach | 1 | St | 16.44
Unterputz, Feuchtraum Steckdose 1fach
40.100.013 | Unterputz, Feuchtraum Steckdose 2fach | 1 | St | 22.16
Unterputz, Feuchtraum Steckdose 2fach
40.100.014 | Unterputz, trocken Steckdose 1fach | 1 | St | 9.44
Unterputz, trocken Steckdose 1fach
40.100.015 | Unterputz, trocken Steckdose 2fach | 1 | St | 12.91
Unterputz, trocken Steckdose 2fach
40.100.016 | Unterputz, trocken Wechselschalter für Geräteträger flach | 1 | St | 12.2
Unterputz, trocken Wechselschalter für Geräteträger flach
40.100.017 | Unterputz, trocken Serienschalter für Geräteträger flach | 1 | St | 14.69
Unterputz, trocken Serienschalter für Geräteträger flach
40.100.018 | Unterputz, trocken Wechselschalter mit Geräteträger flach | 1 | St | 15.77
Unterputz, trocken Wechselschalter mit Geräteträger flach
40.100.019 | Unterputz, trocken Serienschalter mit Geräteträger flach | 1 | St | 18.09
Unterputz, trocken Serienschalter mit Geräteträger flach
40.100.020 | Aufputz, Feuchtraum Wechselschalter | 1 | St | 16.19
Aufputz, Feuchtraum Wechselschalter
40.100.021 | Aufputz, Feuchtraum Serienschalter | 1 | St | 18.1
Aufputz, Feuchtraum Serienschalter
40.100.022 | Aufputz, Feuchtraum Taster | 1 | St | 17.22
Aufputz, Feuchtraum Taster
40.100.023 | Aufputz, Feuchtraum Taster mit Beleuchtung | 1 | St | 18.61
Aufputz, Feuchtraum Taster mit Beleuchtung
40.100.024 | Unterputz, trocken Ausschalter Komplettgerät | 1 | St | 12.6
Unterputz, trocken Ausschalter Komplettgerät
40.100.025 | Unterputz, trocken Serienschalter Komplettgerät | 1 | St | 14.79
Unterputz, trocken Serienschalter Komplettgerät
40.100.026 | Unterputz, trocken Wechselschalter Komplettgerät | 1 | St | 13.24
Unterputz, trocken Wechselschalter Komplettgerät
40.100.027 | Unterputz, trocken Taster Komplettgerät bestehend aus Rahmen | 1 | St | 13.22
Unterputz, trocken Taster Komplettgerät bestehend aus Rahmen
40.100.028 | Unterputz, trocken Taster mit Beleuchtung Komplettgerät | 1 | St | 16.2
Unterputz, trocken Taster mit Beleuchtung Komplettgerät
40.100.029 | Sicherungseinsatz DL 6 bis 20A | 1 | St | 2.26
Sicherungseinsatz DL 6 bis 20A
40.100.030 | Schraubkappe E16 | 1 | St | 1.7
Schraubkappe E16
40.100.031 | Paßeinsatz E16 | 1 | St | 1.72
Paßeinsatz E16
40.100.032 | Sicherungseinsatz DII 6 bis 25A | 1 | St | 1.7
Sicherungseinsatz DII 6 bis 25A
40.100.033 | Schraubkappe E27 | 1 | St | 1.67
Schraubkappe E27
40.100.034 | Paßeinsatz E27 | 1 | St | 1.28
Paßeinsatz E27
40.100.035 | Sicherungseinsatz DIII 25 bis 63A | 1 | St | 1.74
Sicherungseinsatz DIII 25 bis 63A
40.100.036 | Schraubkappe E33 | 1 | St | 2.02
Schraubkappe E33
40.100.037 | Paßeinsatz E33 | 1 | St | 1.41
Paßeinsatz E33
40.100.038 | NH-Sicherung Gr. 00 35 A bis 100 A | 1 | St | 5.96
NH-Sicherung Gr. 00 35 A bis 100 A
40.100.039 | NH-Sicherung Gr. 1 35 A bis 160 A | 1 | St | 9.73
NH-Sicherung Gr. 1 35 A bis 160 A
40.100.040 | NH-Sicherung Gr. 2 50 A bis 200 A | 1 | St | 10.72
NH-Sicherung Gr. 2 50 A bis 200 A
40.100.041 | Feinsicherung 0,315/2 A flink | 1 | St | 1.29
Feinsicherung 0,315/2 A flink
40.100.042 | Badstrahler liefern, montieren zbd | 1 | St | 51.02
Badstrahler liefern, montieren zbd
40.100.043 | Pressverbindung herstellen inklusive Material und Prüfung bis 3 Adern | 1 | St | 6.91
Pressverbindung herstellen inklusive Material und Prüfung bis 3 Adern
40.100.044 | Pressverbindung herstellen inklusive Material und Prüfung ab 4 Adern | 1 | St | 6.48
Pressverbindung herstellen inklusive Material und Prüfung ab 4 Adern
40.100.045 | Kabelschottung S90 zur Verhinderung von Brandübertragung | 1 | St | 32.67
Kabelschottung S90 zur Verhinderung von Brandübertragung
40.100.046 | Klingel-/Briefkastenanlagen beschriften - je Beschriftung | 1 | St | 4.44
Klingel-/Briefkastenanlagen beschriften - je Beschriftung
40.700.001 | Sperrung des E-Herdes (erhebliche Mängel, fehlende Ersatzteile) | 1 | St | 19.15
Sperrung des E-Herdes (erhebliche Mängel, fehlende Ersatzteile)
40.700.002 | E-Herd aus Wohnung abholen und entsorgen/oder einlagern | 1 | St | 60.81
E-Herd aus Wohnung abholen und entsorgen/oder einlagern Einlagerungsort: Stadtgebiet Schwerin
40.700.003 | E-Herd gebraucht liefern, montieren und prüfen | 1 | St | 65.48
E-Herd gebraucht liefern, montieren und prüfen Abholungsort: Stadtgebiet Schwerin
40.700.004 | E-Herd 3-Platten Typ Heller + Anschlußleitung liefern, aufstellen und anschließen | 1 | St | 275
E-Herd 3-Platten Typ Heller + Anschlußleitung liefern, aufstellen und anschließen
40.700.005 | E-Herd 4-Platten Typ Amica-Keramik SE 1.77 + Anschlußleitung liefern, aufstellen und anschließen | 1 | St | 311.1
E-Herd 4-Platten Typ Amica-Keramik SE 1.77 + Anschlußleitung liefern, aufstellen und anschließen
40.700.006 | E-Herd 4-Platten Typ Heller + Anschlußleitung liefern, aufstellen und anschließen | 1 | St | 202.87
E-Herd 4-Platten Typ Heller + Anschlußleitung liefern, aufstellen und anschließen
40.700.007 | Hochleistungskochplatte EHK 18 liefern | 1 | St | 31.5
Hochleistungskochplatte EHK 18 liefern
40.700.008 | Siebentacktkochplatte EKK 18 liefern | 1 | St | 41.08
Siebentacktkochplatte EKK 18 liefern
40.700.009 | Hochleistungskochplatte EHK 14 liefern | 1 | St | 29.27
Hochleistungskochplatte EHK 14 liefern
40.700.010 | Siebentacktkochplatte EKK 14 liefern | 1 | St | 38.4
Siebentacktkochplatte EKK 14 liefern
40.700.011 | Herdschalter Hochleistungskochplatte liefern und montieren | 1 | St | 33.33
Herdschalter Hochleistungskochplatte liefern und montieren
40.700.012 | Herdschalter Siebentcktkochplatte liefern und montieren | 1 | St | 46.38
Herdschalter Siebentcktkochplatte liefern und montieren
40.800.001 | E-Check 1-R-WE mit bis zu 5 Stromkreisen + Meßrotokoll | 1 | St | 60.56
E-Check 1-R-WE mit bis zu 5 Stromkreisen + Meßrotokoll
40.800.002 | E-Check 2-R-WE mit bis zu 6 Stromkreisen + Meßprotokoll | 1 | St | 66.98
E-Check 2-R-WE mit bis zu 6 Stromkreisen + Meßprotokoll
40.800.003 | E-Check 3-R-WE mit bis zu 7 Stromkreisen + Meßprotokoll | 1 | St | 72.92
E-Check 3-R-WE mit bis zu 7 Stromkreisen + Meßprotokoll
40.800.004 | E-Check 4-R-WE mit bis zu 8 Stromkreisen + Meßrotokoll | 1 | St | 78.88
E-Check 4-R-WE mit bis zu 8 Stromkreisen + Meßrotokoll
40.800.005 | E-Check 5-R-WE mit bis zu 9 Stromkreisen + Meßprotokoll | 1 | St | 85.29
E-Check 5-R-WE mit bis zu 9 Stromkreisen + Meßprotokoll
40.800.006 | E-Check 5-R-WE mit bis zu 12 Stromkreisen + Meßprotokoll | 1 | St | 72.94
E-Check 5-R-WE mit bis zu 12 Stromkreisen + Meßprotokoll
40800007 | Gehwegleuchten erneuern | 1 | St | 150
Gehwegleuchten erneuern
40800008 | Mastaufsatzleuchte / Köpfe erneuern | 1 | St | 347.44
Mastaufsatzleuchte / Köpfe erneuern
40800009 | Funkaktor, liefern und montieren/programmieren | 1 | St | 197.42
Funkaktor, liefern und montieren/programmieren
40800010 | Funktaster liefern und montieren/programmieren | 1 | St | 184.87
Funktaster liefern und montieren/programmieren
40800011 | Badlüfter erneuern | 1 | St | 211
Badlüfter erneuern z.B. Lunos
40800012 | Aufputz TAE-Dose | 1 | St | 21.47
Aufputz TAE-Dose
40800013 | Unterputz TAE-Dose | 1 | St | 23.37
Unterputz TAE-Dose
40800014 | Antennendose erneuern, inkl. Durchgangsdose | 1 | St | 61.68
Antennendose erneuern, inkl. Durchgangsdose
40800015 | Leer-Tank liefern und montieren (variabel einsetzbar für TAE, Antenne o. SD) | 1 | St | 16.9
Leer-Tank liefern und montieren (variabel einsetzbar für TAE, Antenne o. SD)
40800016 | E-Herddose installieren erneuern | 1 | St | 26.1
E-Herddose installieren, erneuern (Leitung ziehen + Durchbrüche herstellen extra --> Stundenlohn + Material)
40800017 | SD mit FI-Schutzschalter installieren (für WM oder GS) bis 6m | 1 | St | 172.64
SD mit FI-Schutzschalter installieren (für WM oder GS) bis 6m
40800018 | SD mit FI-Schutzschalter installieren (für WM oder GS) ab 6m | 1 | St | 216.24
SD mit FI-Schutzschalter installieren (für WM oder GS) ab 6m
40800019 | FI-Schutzschalter erneuern | 1 | St | 79.97
FI-Schutzschalter erneuern
40800020 | Baulicht/Baufassung anbringen | 1 | St | 10
Baulicht/Baufassung anbringen
40800021 | Wohntelefon Elvox mit Mithörsperre erneuern | 1 | St | 93.5
Wohntelefon Elvox mit Mithörsperre erneuern
40800022 | Wohntelefon Ritto Twinbus erneuern | 1 | St | 93.5
Wohntelefon Ritto Twinbus erneuern
40800023 | Netzgerät Elvox erneuern | 1 | St | 354.85
Netzgerät Elvox erneuern
40800024 | Netzgerät Ritto Twinbus erneuern | 1 | St | 354.85
Netzgerät Ritto Twinbus erneuern
40800025 | Einbaulautsprecher Elvox erneuern | 1 | St | 352.63
Einbaulautsprecher Elvox erneuern
40.800.26 | Einbaulautsprecher Twin Bus erneuern | 1 | St | 352.63
Einbaulautsprecher Twin Bus erneuern
40.800.27 | Tastenmodul Renz, Ritto, Elvox erneuern 4 fach | 1 | St | 185.6
Tastenmodul Renz, Ritto, Elvox erneuern
40.800.28 | Wand-/Deckenanschluss erneuern/instandsetzen (Decke aufstemmen, Leitung verlängern, Listerklemme) | 1 | St | 57.94
25.04.00.1270 | Kabel und Leitungen abklemmen bis 5x4mm² Kabel und Leitungen bis 5 Adern, abklemmen und absichern zur weiteren verwendung, bzw Rückbauen.bis zu einem Querschnitt von 4mm² | 1 | Stk | 12.55
25.04.00.1271 | Kabel und Leitungen abklemmen bis 5x16mm² Kabel und Leitungen bis 5 Adern, abklemmen und absichern zur weiteren Verwendung, bzw Rückbauen. bis zu einem Querschnitt von 16mm² | 1 | Stk | 21.79
25.04.00.1272 | Ausbauen von Schalter/tasten/Steckdose Ausbauen von Schalter, Steckdosen, Taster, inkl. Entsorgung. | 1 | Stk | 4.29
25.04.00.1273 | Ausbau von Geräteanschlussdosen Ausbau von Geräteanschlussdosen, Herdanschlussdosen, Abzweigdosen bis zu einem Querschnitt von 4mm², inkl. Entsorgung. | 1 | Stk | 11.89
25.04.00.1274 | Anschluss von Kabel und Leitungen bis 4mm² Anschluss von Kabel und Leitungen an bauseits gestelle. bis 5 Adern, bis zu einem Querschnitt von 4mm² | 1 | Stk | 15.85
25.04.00.1275 | Anschluss von Kabel und Leitungen bis 16mm² Anschluss von Kabel und Leitungen an bauseits gestelle. bis 5 Adern, bis zu einem Querschnitt von 16mm² | 1 | Stk | 26.42
25.04.00.1276 | Demontage von Wand- und Deckenleuchten Demontage und Entsorgung von Wand- und Deckenleuchten. | 1 | Stk | 15.85
25.04.00.1277 | Demontage alter Elektroanlage bis 2-Raum-WE Demontage und Entsorgung der alten Elektroanlage einer Kompletten Wohneinheit. bis 2-Raum Wohnung. | 1 | Stk | 211.28
25.04.00.1278 | Demontage alter Elektroanlage bis 4-Raum-WE Demontage und Entsorgung der alten Elektroanlage einer Kompletten Wohneinheit. bis 4-Raum Wohnung. | 1 | Stk | 303.75
25.04.00.1279 | Demontage alter Elektroanlage bis 6-Raum-WE Demontage und Entsorgung der alten Elektroanlage einer Kompletten Wohneinheit. bis 6-Raum Wohnung. | 1 | Stk | 396.23
25.04.00.1280 | Mehraufwand für Materialbeschaffung Auftragsbezogene Materialbeschaffung nach vorheriger Besichtigung. | 1 | Stk | 42.93
25.04.00.1281 | Anfahrt für Fehlversuch Fahrkostenpauschale für einen Fehlversuch: wenn z.B. Mieter war zum vereinbarten Termin nicht vor Ort, bereits erledigte Arbeit durch andere Firma. | 1 | Stk | 62.78
25.04.00.1282 | Brandschottung von Wanddurchbrüchen, bis 100mm Brandschottung von Wanddurchbrüchen, bis 100mm. herstellen. | 1 | Stk | 64.4
25.04.00.1283 | Freischaltarbeiten je WE Freischalten der Elektroanlage in einer Wohneinheit, für weitere Arbeiten. herstellen. | 1 | Stk | 89.1
25.04.00.1284 | Erstmessung/Inbetriebnahme einer WE Inbetriebnahme und Funktionsprobe einer neu installierten Elektroanlage. Erstmessung nach DIN VDE 0100-600 inkl. Messprotokoll. | 1 | Stk | 118.8
25.04.00.1285 | Abstimmung und Koordination mit Fremdgewerken Koordination und Abstimmung mit anderen beteiligten Fachfirmen für die Auftragsabwiklung.Wie z.B. Technische klärungen, Termin findung etc. | 1 | Stk | 70.43
25.04.00.1286 | SLS-Schalter 3-pol. für Sammelschienensystem 3pol. SLS-Schalter für Sammelschienensystem nach DIN VDE 0641-21, Baugröße 6, Plombierbar.Betriebsstrom: 35A liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 244.49
25.04.00.1287 | Sicherungseinsatz NH00 NH00 Sicherungseinsatz, gG, mit Metall-Grifflasche liefern und montieren/austauschen. | 1 | Stk | 15.53
25.04.00.1288 | Dosendeckel/Federdeckel Dosendeckel/Federdeckel liefern und montieren | 1 | Stk | 3.96
25.04.00.1289 | Blindabdeckung im Rahmenprogramm Blindabdeckung im Rahmenprogramm für Schalterdose, inkl. Rahmen. liefern und montieren. | 1 | Stk | 19.82
25.04.00.1290 | LED-Hausnummernleuchte Leuchtmittel, als Wandleuchte, mit dazugehörigen Klebeziffern. Fabrikat/Hersteller: ................. Artikelbezeichung: ................. liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 198.36
25.04.00.1291 | SKU CG-S 4x1,5mm² Stromkreisumschaltung mit 4 Stromkreisen für Sicherheitszentralbatterieanlagen vom Typen: CEAG Für 4 Stromkreisen je 1,5A max. Ausgangsstrom. liefern, montieren und anlernen. | 1 | Stk | 997.12
25.04.00.1292 | SKU CG-S 2x3A Stromkreisumschaltung mit 2 Stromkreisen für Sicherheitszentralbatterieanlagen vom Typen: CEAG Für 2 Stromkreisen je 3A max. Ausgangsstrom. liefern, montieren und anlernen. | 1 | Stk | 678.5
25.04.00.1293 | Treppenhaus-, Zeitschalter Treppenhausrelais, Zeitschalter, für Verteilungseinbau. 230V, 50Hz, Strombelastbarkeit 10A 1 pol., 1 Schließer Nachlaufzeit einstellbar bis 6min., mit Dauerlichtfunktion. liefern, montieren und betriebsbereit anschließen. | 1 | Stk | 62.78
25.04.00.1294 | Fernschalter/Stromstoßschalter Fernschalter/Stromstoßschalter für Verteilungseinbau, ohen Handbetätigung 230V, 50Hz, Strombelastbarkeit bis 16A 1 pol., 1 Schließer liefern, montieren und betriebsbereit anschließen. | 1 | Stk | 47.06
25.04.00.1295 | Taster AP Aufputz-Taster, 42V Nennstrom bis 1A, 42V, für auf Putz-Montage 1 Schließer, Komplettgerät mit Rahmen und Wippe liefer, montieren und betriebsbereit anschließen. | 1 | Stk | 28.26
25.04.00.1296 | Geräteträger flach für AP-Taster Geräteträger flach Höhe 20mm, Montageabmessungen für Einbaugeräte sind identisch mit flachem KLI-Geräteträger, mit ausbrechbaren Boden. Für einen erhöhten Aufbau eines auf Putz Tasters. Farbe: reinweiß liefern und montieren. | 1 | Stk | 23.75
25.04.00.1297 | NYM-J 3x1,5mm² Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde. liefern und verlegen. | 1 | m | 3.79
25.04.00.1298 | NYM-J 3x2.5mm² Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde. liefern und verlegen. | 1 | m | 4.36
25.04.00.1299 | NYM-J 5x1,5mm² Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde. liefern und verlegen. | 1 | m | 4.34
25.04.00.1300 | NYM-J 5x2,5mm² Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde.liefern und verlegen. | 1 | m | 5.3
25.04.00.1301 | NYM-J 5x4mm² Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde.liefern und verlegen. | 1 | m | 7.75
25.04.00.1302 | NYM-J 5x6mm² Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde.liefern und verlegen. | 1 | m | 10.25
25.04.00.1303 | NYM-J 5x10mm² Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde. liefern und verlegen. | 1 | m | 16.45
25.04.00.1304 | NYM-J 5x16mm² Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde. liefern und verlegen. | 1 | m | 23.87
25.04.00.1305 | NYM-J 1x10mm² Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde. liefern und verlegen. | 1 | m | 7.08
25.04.00.1306 | NYM-J 1x16mm² Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde. liefern und verlegen. | 1 | m | 7.77
25.04.00.1307 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 Nach VDE 0815. Für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Durch den statischen Schirm (St) sind die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder geschützt.liefern und verlegen. | 1 | m | 3.1
25.04.00.1308 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 Nach VDE 0815. Für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Durch den statischen Schirm (St) sind die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder geschützt.liefern und verlegen. | 1 | m | 2.79
25.04.00.1309 | Datenkabel Cat 7 Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.7 für die strukturierte Verkabelung liefern und verlegen. | 1 | m | 3.6
25.04.00.1310 | Koaxialkabel liefern und verlegen | 1 | m | 3.66
25.04.00.1311 | Leitungsführungskanal-15x15 Leitungsführungskanal (LF) aus PVC-U Unter- und Oberteil ohne Trennsteg Maße 15x15mm liefern und montieren. | 1 | m | 9.9
25.04.00.1312 | Endstück für LF-Kanal 15x15 Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal, zum Abdecken von offenen Enden der Leitungsführungskanäle Maße: 15x15mm liefern und montieren. | 1 | Stk | 4.63
25.04.00.1313 | Leitungsführungskanal-20x30 Leitungsführungskanal (LF) aus PVC-U Unter- und Oberteil ohne Trennsteg Maße 20x30mm liefern und montieren. | 1 | m | 13.21
25.04.00.1314 | Endstück für LF-Kanal 20x30 Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal, zum Abdecken von offenen Enden der Leitungsführungskanäle Maße: 20x30mm liefern und montieren. | 1 | Stk | 6.61
25.04.00.1315 | Leitungsführungskanal-40x40 Leitungsführungskanal (LF) aus PVC-U Unter- und Oberteil ohne Trennsteg Maße 40x40mm liefern und montieren. | 1 | m | 18.5
25.04.00.1316 | Endstück für LF-Kanal 40x40 Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal, zum Abdecken von offenen Enden der Leitungsführungskanäle Maße: 40x40mm liefern und montieren. | 1 | Stk | 10.24
25.04.00.1317 | Leitungsführungskanal-40x60 Leitungsführungskanal (LF) aus PVC-U Unter- und Oberteil ohne Trennsteg Maße 40x60mm liefern und montieren. | 1 | m | 21.14
25.04.00.1318 | Endstück für LF-Kanal 40x60 Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal, zum Abdecken von offenen Enden der Leitungsführungskanäle Maße: 40x60mm liefern und montieren. | 1 | Stk | 11.57
25.04.00.1319 | Leitungsführungskanal-60x100 Leitungsführungskanal (LF) aus PVC-U Unter- und Oberteil ohne Trennsteg Maße 60x100mm liefern und montieren. | 1 | m | 30.73
25.04.00.1320 | Endstück für LF-Kanal 60x100 Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal, zum Abdecken von offenen Enden der Leitungsführungskanäle Maße: 60x100mm liefern und montieren. | 1 | m | 21.81
25.04.00.1321 | Leitungsführungskanal-60x150 Leitungsführungskanal (LF) aus PVC-U Unter- und Oberteil ohne Trennsteg Maße 60x150mm liefern und montieren. | 1 | m | 34.7
25.04.00.1322 | Endstück für LF-Kanal 60x150 Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal, zum Abdecken von offenen Enden der Leitungsführungskanäle Maße: 60x150mm liefern und montieren. | 1 | Stk | 21.81
25.04.00.1323 | Geräteeinbaukanal PVC-70x110 Installationskanal als Geräteeinbaukanal, nur Unterteil. Maße: 70x110mm liefern und montieren. | 1 | m | 42.96
25.04.00.1324 | Oberteil für Gerätebaukanal-70x110, PVC Oberteil für Geräteeinbaukanal, liefern und montieren | 1 | m | 15.53
25.04.00.1325 | Endstück für Geräteeinbaukanal PVC-70x110 Endstück für Geräteeinbaukanal, aus PVC Maße: 70x110mm liefern und montieren. | 1 | Stk | 23.13
25.04.00.1326 | Geräteeinbaukanal PVC-70x130 Installationskanal als Geräteeinbaukanal, nur Unterteil. Maße: 70x130mm liefern und montieren. | 1 | m | 42.63
25.04.00.1327 | Geräteeinbaukanal PVC-70x130 Oberteil für Geräteeinbaukanal, liefern und montieren | 1 | m | 16.86
25.04.00.1328 | Innen-/Außenecke für Geräteeinbaukanal PVC 70x130 Innen-/Außenecke für Geräteeinbaukanal, aus PVC Maße: 70x130mm liefern und montieren. | 1 | Stk | 39.01
25.04.00.1329 | Endstück für Geräteeinbaukanal PVC 70x130 Endstück für Geräteeinbaukanal, aus PVC Maße: 70x130mm liefern und montieren. | 1 | Stk | 23.13
25.04.00.1330 | Rangierkanal für aP-Kleinverteiler Kabelrangierkanal inklusive Kabelabfangschien, zum Einfachen rangieren und abfangen der Leitungen. liefern und montieren. | 1 | Stk | 64.44
25.04.00.1331 | Sockelleistenkanal ohne TK-20x50 Sockelleistenkanal - 20x50mm (ohne Teppichkante) liefern und montieren. | 1 | m | 21.14
25.04.00.1332 | Sockelleistenkanal für TK-20x50 Sockelleistenkanal - 20x50mm (für Teppichkante) liefern und montieren. | 1 | m | 21.28
25.04.00.1333 | Innen-/Außenecke für Sockelleistenkanal 20x50 Innen-/Außenecke für Sockelleistenkanal liefern & montieren | 1 | Stk | 7.6
25.04.00.1334 | Endstück für Sockelleisten-20x50 Endstück als Formteil für Sockelleistenkanal, zum Abdecken von offenen Enden der Sockelleistenkanäle. liefern & montieren | 1 | Stk | 4.95
25.04.00.1335 | Sockelleistenkanal ohne TK-20x70 Sockelleistenkanal - 20x70mm (ohne Teppichkante) liefern und montieren. | 1 | m | 23.79
25.04.00.1336 | Sockelleistenkanal für TK-20x70 Sockelleistenkanal - 20x70mm (für Teppichkante) liefern und montieren. | 1 | m | 23.92
25.04.00.1337 | Innen-/Außenecke für Sockelleistenkanal 20x70 Innen-/Außenecke für Sockelleistenkanal liefern & montieren | 1 | Stk | 7.86
25.04.00.1338 | Endstück für Sockelleisten-20x70 Endstück als Formteil für Sockelleistenkanal, zum Abdecken von offenen Enden der Sockelleistenkanäle. liefern & montieren | 1 | Stk | 4.23
25.04.00.1339 | Kunststoff-Wellrohr-M25 Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. liefern und verlegen. | 1 | m | 4.49
25.04.00.1340 | Kunststoff-Wellrohr-M32 Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. liefern und verlegen. | 1 | m | 5.55
25.04.00.1341 | Ankerschiene zur Aufnahme von Hammerkopfbügelschellen Ankerschiene zur Aufnahme von Hammerkopfbügelschellen, bis zu einer Länge von 30cm. liefern und montieren. | 1 | Stk | 18.82
25.04.00.1342 | Hammerkopfbügelschelle 8-42mm Hammerkopfbügelschelle, von 8-42mm. liefern und montieren. | 1 | Stk | 6.93
25.04.00.1343 | Geräteträger für SL-Kanal 2-fach Geräteträger für den Sockelleistenkanal, Geräteträger-Unterteil vormontiert mit einer 2-fach vorverdrahteten Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz. liefern, montieren und betriebsbereit anschließen. | 1 | Stk | 54.54
25.04.00.1344 | Geräteträger für SL-Kanal 1-fach (leer) Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil für universal für UP-Geräte. liefern und montieren. | 1 | Stk | 29.75
25.04.00.1345 | Taster AP Aufputz-Taster, 42V Nennstrom bis 1A, 42V, für auf Putz-Montage 1 Schließer, Komplettgerät mit Rahmen und Wippe liefer, montieren und betriebsbereit anschließen. | 1 | Stk | 28.26
25.04.00.1346 | Geräteträger flach für AP-Taster Geräteträger flach Höhe 20mm, Montageabmessungen für Einbaugeräte sind identisch mit flachem KLI-Geräteträger, mit ausbrechbaren Boden. Für einen erhöhten Aufbau eines auf Putz Tasters. Farbe: reinweiß liefern und montieren. | 1 | Stk | 23.75
25.04.00.1347 | Hohlwanddose-68mm DM Geräte-Verbindungsdose Ø: 68 mm, Tiefe: 61 mm inkl. Loch kronen. liefern und montieren. | 1 | Stk | 13.2
25.04.00.1348 | LED-Downlight LED-Einbauleuchte, Ø: 68 mm, 3000K Lichtfarbe: 3000K, Warmweiß inkl. dazugehörigem Vorschaltgerät. Fabrikat/Hersteller: ................. Artikelbezeichung: ................. liefern, montieren und betriebsbereit anschließen. | 1 | Stk | 62.78
25.04.00.1349 | Abzweigdose AP Abzweigdose nach DIN VDE 0606 als AP-Dose mit Deckel bis 5x2,5² incl. Klemmenmaterial liefern, montieren und anschließen | 1 | Stk | 14.53
25.04.00.1350 | Herdanschlussdose uP Geräteanschlussdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, als Herdanschlussdose mit 5 Doppelklemmen bis 2,5 mm²,mit Leitungsauslass und Zugentlastung. als unter Putz-Variante liefern, montieren und betriebsbereit anschließen. | 1 | Stk | 21.47
25.04.00.1351 | Herdanschlussdose aP Geräteanschlussdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, als Herdanschlussdose mit 5 Doppelklemmen bis 2,5 mm², mit Leitungsauslass und Zugentlastung. als auf Putz-Variante liefern, montieren und betriebsbereit anschließen. | 1 | Stk | 18.5
25.04.00.1352 | Steckdose 3-fach, aP ohne Klappdeckel Schutzkontakt-Dreifachsteckdose liefern, montieren und betriebsbereit anschließen. | 1 | Stk | 39.65
25.04.00.1353 | Heizstrahler-/Infrarotheizstrahler Heizstrahler-/Infrarotheizstrahler mit passender Wandhalterung. Fabrikat/Hersteller: ................. Artikelbezeichung: ................. liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 251.01
25.04.00.1354 | Handtuchheizung Elektrischer Badheizkörper, Handtuchheizkörper mit Thermostat, weiß, Maße: ca. 700x500mm Fabrikat/Hersteller: ................. Artikelbezeichung: ................. liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 317.25
25.04.00.1355 | Abdeckstreifen/Blindstreifen Abdeckstreifen, zum Verschließen nicht genutzter Automatenplätze, trennbar. liefern und montieren. | 1 | Stk | 3.59
25.04.00.1356 | Hauptschalter für Verteilungseinbau 3pol. Hauptschalter für Verteilungseinbau, 400V bis 63A. liefern, in bestehende Verteilung montieren und betriebsfertig anschließen | 1 | Stk | 77.67
25.04.00.1357 | Leitungsschutzschalter-bis 16A, 1pol. liefern, in bestehende Verteilung montieren und betriebsfertig anschließen | 1 | Stk | 23.12
25.04.00.1358 | Leitungsschutzschalter-bis 16A, 3pol. liefern, in bestehende Verteilung montieren und betriebsfertig anschließen | 1 | Stk | 56.31
25.04.00.1359 | Leitungsschutzschalter-bis 25A, 1pol. liefern, in bestehende Verteilung montieren und betriebsfertig anschließen | 1 | Stk | 26.42
25.04.00.1360 | Leitungsschutzschalter-bis 25A, 3pol. liefern, in bestehende Verteilung montieren und liefern, in bestehende Verteilung montieren und betriebsfertig anschließen | 1 | Stk | 72.04
25.04.00.1361 | FI/LS-B10/0,03A 2-pol. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter - B10A Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) B10A / 30mA / Typ A / 6kA liefern, in bestehende Verteilung montieren und betriebsfertig anschließen | 1 | Stk | 113.98
25.04.00.1362 | FI/LS-B16/0,03A 2-pol. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter - B16A Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) B16A / 30mA / Typ A / 6kA liefern, in bestehende Verteilung montieren und betriebsfertig anschließen | 1 | Stk | 101.48
25.04.00.1363 | Überspannungs-Ableiter Typ 2, 4-pol. Überspannungs-Ableiter Typ 2, DIN EN 61643-11, 4-polig, für Hutschienenbefestigung, Nennableitstoßstrom 12,5 kA. liefern, in bestehende Verteilung montieren und betriebsfertig anschließen | 1 | Stk | 176.85
25.04.00.1364 | Leistungsschütz-3pol. 1 Schließer Leistungsschütz für Verteilungseinbau, 3pol. 230V/400V, Steuerspannung 230V. liefern, in bestehende Verteilung montieren und betriebsfertig anschließen | 1 | Stk | 69.39
25.04.00.1365 | Leitungsbrücke 10mm²-125 mm² Leitungsbrücke aus H07V-K, Aderleitung für die Verdrahtung von Schaltanlagen. Querschnitt: 10mm² liefern und montieren. | 1 | m | 6.27
25.04.00.1366 | Leitungsbrücke 10mm²-250 mm² Leitungsbrücke aus H07V-K, Aderleitung für die Verdrahtung von Schaltanlagen. Querschnitt: 10mm² liefern und montieren. | 1 | m | 7.6
25.04.00.1367 | D01 Sicherungssockel-1pol. Kunststoff-Sicherungssockel D01 D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.1pol., inkl. Schraubkappen Bemessungsstrom bis 16A liefern, in bestehende Verteilung montieren und betriebsfertig anschließen | 1 | Stk | 20.48
25.04.00.1368 | D01 Sicherungssockel-3pol. Kunststoff-Sicherungssockel D01 D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze. 3pol., inkl. Schraubkappen Bemessungsstrom bis 16A liefern, in bestehende Verteilung montieren und betriebsfertig anschließen | 1 | Stk | 45.26
25.04.00.1369 | D02 Sicherungssockel-1pol. Kunststoff-Sicherungssockel D02 D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze. 1pol., inkl. Schraubkappen Bemessungsstrom bis 63A liefern, in bestehende Verteilung montieren und betriebsfertig anschließen | 1 | Stk | 21.14
25.04.00.1370 | D02 Sicherungssockel-3pol. Kunststoff-Sicherungssockel D02 D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze. 3pol., inkl. Schraubkappen Bemessungsstrom bis 63A liefern, in bestehende Verteilung montieren und betriebsfertig anschließen | 1 | Stk | 42.61
25.04.00.1371 | Sicherheitstrafo 230V/12V Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite. liefern, in bestehende Verteilung montieren und betriebsfertig anschließen | 1 | Stk | 84.29
25.04.00.1372 | Phasenschine 3pol. 3pol. Phasenschine zum Anschluss von mehreren Leitungsschutzschalter, passend zum verbauten Hersteller/Typen. liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 23.13
25.04.00.1373 | Reihenklemmen bis 4mm² Reihenklemmen für Verteilungseinbau, bis zu einem Querschnitt von 4mm². liefern, montieren und betriebsbereit anschließen. | 1 | Stk | 4.95
25.04.00.1374 | Multimedia Verteiler - AP Multimedia Verteiler - APV, 4-reihig Mit geschlitzter Stahlblechtür Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 61439-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Fabrikat/Hersteller: ................. Artikelbezeichung: ................. oder gleichwertig liefern und montieren. | 1 | Stk | 429.53
25.04.00.1375 | Multimedia Verteiler - UP Multimedia Verteiler - UPV, 4-reihig Mit geschlitzter Stahlblechtür Installationskleinverteiler unter Putz aus Kunststoff, nach DIN VDE 61439-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Öffnung ist beiseitig herzustellen. Fabrikat/Hersteller: ................. Artikelbezeichung: ................. oder gleichwertig liefern und montieren. | 1 | Stk | 436.14
25.04.00.1376 | Unterverteilung aP bis 2-Raum-WE Unterverteilung bestehend aus: Kleinverteiler, mit Stahlblechtür, als auf Putz Variante. 1 Stk. Überspannungsableiter Typ2 1 Stk. Hauptschalter, 3pol., 400V, 63A 2 Stk. FI-Schutzschalter, 4pol., 40A, 0,03mA 1 Stk. Leitungsschutzschalter, 3pol., 20A, Cha. B 5 Stk. Leitungsschutzschalter, 1pol., 16A, Cha. B 2 Stk. Leitungsschutzschalter, 1pol., 10A, Cha. B 1 Stk. Trafo 230V/12V 5 Stk. Fernschalter/Stromstoßschalter, 12V inkl. dazugehöriger Phasenschienen, Verdrahtungsmaterial und Abgangsklemmen. Alle Stromkreise sind auf Abgangsklemmen zu verdrahten! liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 1682.19
25.04.00.1377 | Unterverteilung aP bis 4-Raum-WE Unterverteilung bestehend aus: Kleinverteiler, mit Stahlblechtür, als auf Putz Variante. 1 Stk. Überspannungsableiter Typ2 1 Stk. Hauptschalter, 3pol., 400V, 63A 2 Stk. FI-Schutzschalter, 4pol., 40A, 0,03mA 1 Stk. Leitungsschutzschalter, 3pol., 20A, Cha. B 9 Stk. Leitungsschutzschalter, 1pol., 16A, Cha. B 3 Stk. Leitungsschutzschalter, 1pol., 10A, Cha. B 1 Stk. Trafo 230V/12V 7 Stk. Fernschalter/Stromstoßschalter, 12V inkl. dazugehöriger Phasenschienen, Verdrahtungsmaterial und Abgangsklemmen. Alle Stromkreise sind auf Abgangsklemmen zu verdrahten! liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 1982.55
25.04.00.1378 | Unterverteilung aP bis 6-Raum-WE Unterverteilung bestehend aus: Kleinverteiler, mit Stahlblechtür, als auf Putz Variante. 1 Stk. Überspannungsableiter Typ2 1 Stk. Hauptschalter, 3pol., 400V, 63A 3 Stk. FI-Schutzschalter, 4pol., 40A, 0,03mA 1 Stk. Leitungsschutzschalter, 3pol., 20A, Cha. B 11 Stk. Leitungsschutzschalter, 1pol., 16A, Cha. B 3 Stk. Leitungsschutzschalter, 1pol., 10A, Cha. B 1 Stk. Trafo 230V/12V 9 Stk. Fernschalter/Stromstoßschalter, 12V inkl. dazugehöriger Phasenschienen, Verdrahtungsmaterial und Abgangsklemmen. Alle Stromkreise sind auf Abgangsklemmen zu verdrahten! liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 2372.94
25.04.00.1379 | Unterverteilung uP bis 2-Raum-WE Unterverteilung bestehend aus: Kleinverteiler, mit Stahlblechtür, als unter Putz Variante. 1 Stk. Überspannungsableiter Typ2 1 Stk. Hauptschalter, 3pol., 400V, 63A 2 Stk. FI-Schutzschalter, 4pol., 40A, 0,03mA 1 Stk. Leitungsschutzschalter, 3pol., 20A, Cha. B 5 Stk. Leitungsschutzschalter, 1pol., 16A, Cha. B 2 Stk. Leitungsschutzschalter, 1pol., 10A, Cha. B 1 Stk. Trafo 230V/12V 5 Stk. Fernschalter/Stromstoßschalter, 12V inkl. dazugehöriger Phasenschienen, Verdrahtungsmaterial und Abgangsklemmen. Alle Stromkreise sind auf Abgangsklemmen zu verdrahten! Wandauschnitt für die Unterverteilung ist Bauseitig zu gewährleisten. liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 1682.19
25.04.00.1380 | Unterverteilung uP bis 4-Raum-WE Unterverteilung bestehend aus: Kleinverteiler, mit Stahlblechtür, als unter Putz Variante. 1 Stk. Überspannungsableiter Typ2 1 Stk. Hauptschalter, 3pol., 400V, 63A 2 Stk. FI-Schutzschalter, 4pol., 40A, 0,03mA 1 Stk. Leitungsschutzschalter, 3pol., 20A, Cha. B 9 Stk. Leitungsschutzschalter, 1pol., 16A, Cha. B 3 Stk. Leitungsschutzschalter, 1pol., 10A, Cha. B 1 Stk. Trafo 230V/12V 7 Stk. Fernschalter/Stromstoßschalter, 12V inkl. dazugehöriger Phasenschienen, Verdrahtungsmaterial und Abgangsklemmen. Alle Stromkreise sind auf Abgangsklemmen zu verdrahten! Wandauschnitt für die Unterverteilung ist Bauseitig zu gewährleisten. liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 1982.55
25.04.00.1381 | Unterverteilung uP bis 6-Raum-WE Unterverteilung bestehend aus: Kleinverteiler, mit Stahlblechtür, als unter Putz Variante. 1 Stk. Überspannungsableiter Typ2 1 Stk. Hauptschalter, 3pol., 400V, 63A 3 Stk. FI-Schutzschalter, 4pol., 40A, 0,03mA 1 Stk. Leitungsschutzschalter, 3pol., 20A, Cha. B 11 Stk. Leitungsschutzschalter, 1pol., 16A, Cha. B 3 Stk. Leitungsschutzschalter, 1pol., 10A, Cha. B 1 Stk. Trafo 230V/12V 9 Stk. Fernschalter/Stromstoßschalter, 12V inkl. dazugehöriger Phasenschienen, Verdrahtungsmaterial und Abgangsklemmen. Alle Stromkreise sind auf Abgangsklemmen zu verdrahten! Wandauschnitt für die Unterverteilung ist Bauseitig zu gewährleisten. liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 2372.94
25.04.00.1382 | Schlitz im Beton mit einem Spezialgerät, da keine Stemmarbeiten ausgeführt werden dürfen Breite: 25mm Tiefe: 25mm incl. Schuttentsorgung | 1 | m | 19.51
25.04.00.1383 | Kabelfixierung im Schlitz zur Vorbereitung für das bauseitige Verschließen mit einem schnellabbindenen material | 1 | Stk | 5.61
25.04.00.1384 | Wand-/Decken-Durchbruch, in Beton, bis 20cm Wand-/Decken-Durchbruch, in Beton, bis 20cm. herstellen. | 1 | Stk | 18.5
25.04.00.1385 | Wand-/Decken-Durchbruch, in Beton, bis 30cm Wand-/Decken-Durchbruch, in Beton, bis 30cm. herstellen. | 1 | Stk | 28.4
25.04.00.1386 | Wand-/Decken-Durchbruch, aus Ziegel, bis 20cm Wand-/Decken-Durchbruch, aus Ziegel, bis 20cm herstellen | 1 | Stk | 11.89
25.04.00.1387 | Wand-/Decken-Durchbruch, aus Ziegel, bis 30cm Wand-/Decken-Durchbruch, aus Ziegel, bis 30cm herstellen | 1 | Stk | 17.83
25.04.00.1388 | Baustromversorgung für eine Wohnung einrichten Errichten einer für die Bauzeit benötigten Baustromversorgung. Baustromverteiler mit folgenden Abgängen: min. 3 Stk. Schuko-Steckdose, 16A min. 1 Stk. CEE-Steckdose, 5pol., 16A inkl. für den Anschluss benötige Leitung, zur Miete. liefern montieren und anschließen. | 1 | psch | 150.39
25.04.00.1389 | Demontage Komponenten einer Gegensprechanlage bis 20 WE Demontage und Entsorgung von Komponenten wie z.B.: Einbaulautsprecher , Erweiterungsmodul, Klingeltaster, Netzgerät, Schaltgerät, Info-Modul. | 1 | Stk | 132.03
25.04.00.1390 | Demontage einzelner Komponenten einer Gegensprechanlage Demontage und Entsorgung von Komponenten wie z.B.: Einbaulautsprecher , Erweiterungsmodul, Klingeltaster, Netzgerät, Schaltgerät, Info-Modul, Türöffner. | 1 | Stk | 26.96
25.04.00.1391 | Fernmeldeleitung bis 4x2 Adern Fernmeldeleitung bis 4x2 Adern, abklemmen und absichern zur weiteren verwendung, bzw Rückbauen. | 1 | Stk | 12.55
25.04.00.1392 | Fernmeldeleitung bis 10x2 Adern Fernmeldeleitung bis 10x2 Adern, abklemmen und absichern zur weiteren verwendung, bzw Rückbauen. | 1 | Stk | 25.09
25.04.00.1393 | Abklemmen einer Koaxialleitung Abklemmen einer Koaxialleitung. | 1 | Stk | 14.53
25.04.00.1394 | Fernmeldeleitung anklemmen/auflegen bis 4x2-Adern Anschließen/anklemmen an bauseits gestelle Bauteile, bis 4x2 Adern. | 1 | Stk | 27.4
25.04.00.1395 | Fernmeldeleitung anklemmen/auflegen bis 10x2-Adern Anschließen/anklemmen an bauseits gestelle Bauteile, bis 10x2 Adern. | 1 | Stk | 44.89
25.04.00.1396 | Anschluss von einer Koaxoialleitung. Anschluss von einer Koaxoialleitung. | 1 | Stk | 12.21
25.04.00.1397 | Messen von Datenleitung, Klasse E Messen von Datenleitung (eine Datenstrecke), Klasse E, inkl. Messprotokoll. | 1 | Stk | 10.24
25.04.00.1398 | Messen von Datenleitung, Klasse F Messen von Datenleitung (eine Datenstrecke), Klasse F, inkl. Messprotokoll. | 1 | Stk | 11.57
25.04.00.1399 | Doppeldatendose 2xRJ45 aP Doppeldatendose auf Putz, 2xRJ45. liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 35.02
25.04.00.1400 | Doppeldatendose 2xRJ45 uP Doppeldatendose unter Putz, 2xRJ45, in vorhandener öffnung/dose. liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 33.37
25.04.00.1401 | Elektronischem Türöffner bis 15V, AC/DC Elektronischem Türöffner in vorhandener Anlage. bis 15V, AC/DC liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 81.99
25.04.00.1402 | Wechselsprechanlage bis 2 Teilnehmer Modularer aufbau mit Lautsprecher, Mikrofon, Ruftaster, Nahmensschild, montage uP in vorhandener Öffnung. Bestehend aus: - 1x AP-Rahmen 2-fach Maße: 133x230mm, Farbe: Weiß - 1x Türsprechmodul Maße: 95x95mm, Farbe: Weiß - 1x Tastenmodul 2-Fach Maße: 95x95mm, Farbe: Weiß bis zu 2 Teilnehmer. Fabrikat/Hersteller: ......Ritto........... Artikelbezeichung: ........Portier......... oder gleichwertig liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 773.89
25.04.00.1403 | Wechselsprechanlage bis 4 Teilnehmer Modularer aufbau mit Lautsprecher, Mikrofon, Ruftaster, Nahmensschild, montage uP in vorhandener Öffnung. Bestehend aus: - 1x AP-Rahmen 3-fach Maße: 133x326mm, Farbe: Weiß - 1x Türsprechmodul Maße: 95x95mm, Farbe: Weiß - 2x Tastenmodul 2-Fach Maße: 95x95mm, Farbe: Weiß bis zu 4 Teilnehmer. Fabrikat/Hersteller: ......Ritto........... Artikelbezeichung: ........Portier......... oder gleichwertig liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 950.55
25.04.00.1404 | Wechselsprechanlage bis 6 Teilnehmer Modularer aufbau mit Lautsprecher, Mikrofon, Ruftaster, Nahmensschild, montage uP in vorhandener Öffnung. Bestehend aus: - 1x AP-Rahmen 3-fach Maße: 133x326mm, Farbe: Weiß - 1x Türsprechmodul Maße: 95x95mm, Farbe: Weiß - 2x Tastenmodul 3-Fach Maße: 95x95mm, Farbe: Weiß bis zu 6 Teilnehmer. Fabrikat/Hersteller: ......Ritto........... Artikelbezeichung: ........Portier......... oder gleichwertig liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 974.91
25.04.00.1405 | Wechselsprechanlage bis 8 Teilnehmer Modularer aufbau mit Lautsprecher, Mikrofon, Ruftaster, Nahmensschild, montage uP in vorhandener Öffnung. Bestehend aus: - 1x AP-Rahmen 3-fach Maße: 133x326mm, Farbe: Weiß - 1x Türsprechmodul Maße: 95x95mm, Farbe: Weiß - 2x Tastenmodul 4-Fach Maße: 95x95mm, Farbe: Weiß bis zu 8 Teilnehmer. Fabrikat/Hersteller: ......Ritto........... Artikelbezeichung: ........Portier......... oder gleichwertig liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 983.37
25.04.00.1406 | Wechselsprechanlage bis 10 Teilnehmer Modularer aufbau mit Lautsprecher, Mikrofon, Ruftaster, Nahmensschild, montage uP in vorhandener Öffnung. Bestehend aus: - 1x AP-Rahmen 4-fach Maße: 133x423mm, Farbe: Weiß - 1x Türsprechmodul Maße: 95x95mm, Farbe: Weiß - 2x Tastenmodul 4-Fach Maße: 95x95mm, Farbe: Weiß - 1x Tastenmodul 2-Fach Maße: 95x95mm, Farbe: Weiß bis zu 10 Teilnehmer. Fabrikat/Hersteller: ......Ritto........... Artikelbezeichung: ........Portier......... oder gleichwertig liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 1099.52
25.04.00.1407 | Wechselsprechanlage bis 15 Teilnehmer Modularer aufbau mit Lautsprecher, Mikrofon, Ruftaster, Nahmensschild, montage uP in vorhandener Öffnung. Bestehend aus: - 1x AP-Rahmen 6-fach Maße: 326x230mm, Farbe: Weiß - 1x Türsprechmodul Maße: 95x95mm, Farbe: Weiß - 3x Tastenmodul 4-Fach Maße: 95x95mm, Farbe: Weiß - 1x Tastenmodul 3-Fach Maße: 95x95mm, Farbe: Weiß - 1x Blindmodul Maße: 95x95mm, Farbe: Weiß bis zu 15 Teilnehmer. Fabrikat/Hersteller: ......Ritto........... Artikelbezeichung: ........Portier......... oder gleichwertig liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 1472.61
25.04.00.1408 | Wechselsprechanlage bis 20 Teilnehmer Modularer aufbau mit Lautsprecher, Mikrofon, Ruftaster, Nahmensschild, montage uP in vorhandener Öffnung. Bestehend aus: - 1x AP-Rahmen 6-fach Maße: 326x230mm, Farbe: Weiß - 1x Türsprechmodul Maße: 95x95mm, Farbe: Weiß - 5x Tastenmodul 4-Fach Maße: 95x95mm, Farbe: Weiß bis zu 20 Teilnehmer. Fabrikat/Hersteller: ......Ritto........... Artikelbezeichung: ........Portier......... oder gleichwertig liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 1668.1
25.04.00.1409 | Wohntelefon TCS Türtelefon zum Gegensprechen für TCS-Wechselsprechanlagen. Montageart: Aufputz, Farbe: Weiß, Installationstechnik: BUS liefern, montieren und betriebsbereit anschließen. | 1 | Stk | 103.73
25.04.00.1410 | Netzgerät TCS Versorgungs- u.Steuergerät für TCS-Wechselsprechanlagen. Für Verteilungseinbau, Hutschienenmontage liefern, montieren und betriebsbereit anschließen. | 1 | Stk | 244.48
25.04.00.1411 | Einbaulautsprecher TCS Einbaulautsprecher für TCS-Wechselsprechanlagen. Einbau hinter bauseitigen Frontblenden liefern, montieren und betriebsbereit anschließen. | 1 | Stk | 231.46
25.04.00.1412 | Läutewerk 12V, aP Läutewerk, als auf Putz-Variante, 12V liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 50.53
25.04.00.1413 | Gong bis 15V, AC, aP Gong, Doppelklang, bis 15V, AC, als auf Putz-Variante. liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 54.5
25.04.00.1414 | LSA-Anschlussleiste bis 10 DA Anschlussleiste für Kupferadern mit Massivleiter 0,4-0,8 mm Durchmesser bis 10 DA. liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 52.36
25.04.00.1415 | LSA-Anschlussleiste bis 20 DA Anschlussleiste für Kupferadern mit Massivleiter 0,4-0,8 mm Durchmesser bis 20 DA. liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 75.63
25.04.00.1416 | Koaxialverteiler 4-fach Koaxialverteiler, für F-Stecker. liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 42.35
25.04.00.1417 | Koaxialverbinder, F-Stecker F-Schraubstecker, für Koaxial-Kabel. liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 9.24
25.04.00.1418 | RJ45-Anschluss-Modul RJ45-Anschluss-Modul, Kat 6a liefern, montieren und anschließen. | 1 | Stk | 17.83
| Gesamtsumme | netto |  | 34554.46
| Abgebot/Aufgebot |  |  | 0
| Wertungssumme netto |  |  | 34554.46
Bitte füllen Sie die farblich markierten Felder aus.Entweder mit Abgebot oder Aufgebot
| Stundenlohnarbeiten, Nachweis:Leistungsbeschreibung, Aufmaß, Tag, Uhrzeit, Name |  | h | 0
| Zuschlag bei Kleinstaufträgen bis 100 EUR netto |  | psch | 0
Bitte füllen Sie die markierten Felder aus.