## Tabelle1
Vorbemerkung
Die Ausschreibung dient dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einem Generalunternehmer zur Durchführung von Bauleistungen im Zusammenhang mit der Herrichtung von Wohnungen bei Mieterwechseln.
Die Leistungen umfassen die regelmäßige, bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Ausführung von Arbeiten im Bereich der Instandhaltung.
Die genauen Leistungsanforderungen im Gewerk Maler- und Fußbodenarbeiten sind in dem beigefügten Leistungsverzeichnis definiert.
Die Rahmenvereinbarung hat eine Laufzeit vom 15.10.2026 bis 31.03.2027.
Die "Allgemeinen Vertragsbedingungen", die Bestandteil jeder Beauftragung sind, sowie die allgemeinen Vorbemerkungen, die Anlage der Ausschreibung sind, sind zu beachten.
Die WGS beabsichtigt mit einem Generalunternehmer eine Rahmenvereinbarung im Gesamtwert von 500.000 EUR netto zzgl. ges. MwSt. zu schließen .
Die geschätzten Angaben im Leistungsverzeichnis sind unverbindlich und begründen keinen Anspruch und dienen nur der Ermittlung der Wertungssumme für den Angebotsvergleich.
Wertungskriterium ist der angebotene Gesamtpreis aller im Leistungsverzeichnis angebotenen Positionen. Alle Positionen werden gleich, also mit der Menge 1, gewichtet.
Das Auf- oder Abgebot ist auf die Gesamtsumme zu bilden. Es bekommt das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag.
Bei gleichwertigen Angeboten erfolgt die Vergabe im Losverfahren.
Nr. | Text | LV-Menge* | Einheit | EP
51.01..001 | Altanstrich auf Putz entfernen Wand- / Deckenflächen | 1 | m2 | 2.81
Altanstrich auf Putz entfernen, vorhandenen Altanstrich anlaugen, nachwaschen und kleine Schäden ausspachteln; kleine Untergrundschäden mit dispersionshaltiger Spachtelmasse beispachteln und nachschleifen
51.01..002 | Altanstrich reinigen Wand- / Deckenflächen | 1 | m2 | 0.99
vorhandenen Altanstrich gründlich reinigen
51.01..003 | Styroporbekleidungen entfernen | 1 | m2 | 3.73
Decken- bzw. Wandbekleidungen aus Styroporplatten, geklebt, komplett und rückstandslos incl. Kleber entfernen und entsorgen
51.01..004 | Vorbereitung für Anstrich von Wand- und Deckenflächen | 1 | m2 | 2.83
Wand - und Deckenflächen (geputzt, Beton) für Anstrich vorbereiten: Staub, Verschmutzungen, losen Altanstrich u. ä. entfernen, Ausbessern von kleinen Fehlstellen
51.01..005 | Tapeten entfernen Wand- / Deckenflächen | 1 | m2 | 3.29
Alte Tapete an Flächen aus Beton, Putz, Gipskarton, ein- oder mehrlagig, mit Anstrich, vollständig entfernen, einschl. Schuttbeseitigung und Deponiegebühr. Vorhandene Haken, Dübel und sonstige Kleinteile in Decken und Wänden sind mit zu entfernen und zu entsorgen - dieses ist in den EP einzukalkulieren
51.01..006 | Tapete entfernen bis 2-lagig (Zulage) | 1 | m2 | 0.8
51.01..007 | Tapete entfernen bis 4-lagig (Zulage) | 1 | m2 | 1.1
51.01..008 | Wasserflecken isolieren | 1 | m2 | 4.22
Wasserflecken an Decken und Wänden mit Isolierfarbe isolieren, Tapetenstöße nachkleben, Decken und Wände mit Dispersionsfarbe deckend streichen,einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten
51.01..009 | Wände/ Decken fluatieren/ nachwaschen | 1 | m2 | 1.2
Wände/ Decken fluatieren/ nachwaschen incl. sonstige Nebenarbeiten
51.01..010 | Malervlies | 1 | m2 | 2
Überspannen rißgefährdeter Flächen, Leibungen, Kanten und Ecken usw. mit Malervlies einschl. Vorbehandlung und Spachtelung. Flächengewicht mind. 130 g/m², geprüft nach Öko-Standard Die angegebene Menge ist unverbindlich. Genaue Menge ist bauseits in Abstimmung mit der Bauleitung zu ermitteln. Angeb. Fabrikat : '.................... '
51.02..001 | Spachtelung Q2 Wand- / Deckenflächen | 1 | m2 | 2
Spachtelung an Flächen aus Beton, Putz, Gipskarton incl. vorherige Lunker- und Porenspachtelung, kleine Untergrundschäden sind mit dispersionshaltiger Spachtelmasse beispachteln und nachschleifen Die Oberfläche muß eben, glatt und lunkerfrei sein. Qualitätsstufe 2 (Q 2)
51.02..002 | Spachtelung Q3 Wand- / Deckenflächen | 1 | m2 | 6.45
Spachtelung an Flächen aus Beton, Putz, Gipskarton vollflächig spachteln incl. vorherige Lunker- und Porenspachtelung, kleine Untergrundschäden sind mit dispersionshaltiger Spachtelmasse beispachteln und nachschleifen Die Oberfläche muß eben, glatt und lunkerfrei sein. Qualitäts- stufe 3 (Q 3)
51.02..003 | Grundierung Wand- / Deckenflächen | 1 | m2 | 1.06
Grundieren an Flächen aus Beton, Putz, Gipskarton mit wasserverdünnbaren Tiefengrund
51.02..004 | Haftgrund auf nicht tragfähigem Untergrund | 1 | m2 | 1.8
auf nicht tragfähigem Untergrund für Tapezier- und Anstricharbeiten Haftgrund streichen
51.02..005 | Rißsanierung bis 1mm komplett mit beispachteln | 1 | m2 | 22
51.02..006 | Rauhfasertapete Wand- / Deckenflächen | 1 | m2 | 3.54
Rauhfasertapete auf vorbehandelten Untergrund an Flächen aus Beton, Putz, Gipskarton, mittlere Struktur, auf Stoß, nahtlos und faltenfrei tapezieren.
51.02..007 | Naturelltapete tapezieren | 1 | m2 | 8.6
Leichte bis mittlere Papiertapete, gemustert, mit oder ohne Rapport gemäß Klebeanleitung verkleben. Lieferung der Tapete bauseits.
51.02..008 | Acrylanschlußfugen | 1 | m | 0.96
Rand- und Anschlußfugen mit Acrylfugenmasse verschließen und ansatzfrei glätten, auch Anschlußfugen an Fliesenoberkanten, Installationskanälen und Schutzrohren, Türen, Fenstern. Angeb. Fabrikat : '............................ '
51.03..001 | Anstrich Rauhfasertapete Wand- / Deckenflächen | 1 | m2 | 3.34
Dispersionsbeschichtung auf Rauhfasertapete bzw. gespachtelten Flächen, wischbeständig nach DIN 53778, Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfreifrei, antifungizit und antibakteriell ausgerüstet, an Wand- / Deckenflächen Grundbeschichtung und Schlußbeschichtung (gut deckend streichen bzw. rollen) Glanzgrad: stumpfmatt oder seidenglänzend Standardfarbton: weiß
51.03..002 | Zulage zur Vorposition jedoch Farbton hell getönt | 1 | m2 | 0.71
wie vor, jedoch Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton. Farbton nach Angabe des AG
51.03..003 | Anstrich Wand- u. Deckenflächen mit Seidenglanz-Latexfarbe | 1 | m2 | 7.9
51.03..004 | Anstrich Keller Wand- und Deckenflächen | 1 | m2 | 4.48
Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Grundbeschichtung mit Silikat-Innenfarbe Schlußbeschichtung mit Silikat-Innenfarbe Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei Glanzgrad: stumpfmatt Standardfarbton: weiß
51.03..005 | Anstrich mit Latexfarbe | 1 | m2 | 5.55
geputzte Wandfläche mit Latexfarbe, scheuerbeständig Grundbeschichtung und Schlußbeschichtung gut deckend streichen bzw. rollen
51.03..006 | Isolieranstrich | 1 | m2 | 5.4
Wasserflecken an Decken und Wänden mit Isolierfarbe isolieren, Tapetenstöße nachkleben, Decken und Wände mit Dispersionsfarbe deckend streichen,einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten
51.03..007 | Heizkörper beschichten | 1 | St | 20.21
vorhandene Beschichtung auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen, Flächen gründlich anschleifen und säubern. Grundanstrich mit 2K-Epoxi-Haftgrund Zwischenanstrich mit Acryl Heizkörperlack Schlussanstrich mit Acryl Heizkörperlack Wasserbasiert, geruchsarm, glänzend oder seidenmatt, schnell trocknend, hitzebeständig Standardfarbton: weiß
51.03..008 | Rohre streichen bis Dmr. 50 mm | 1 | m | 2.51
Intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und Schadstellen entrosten. Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen mit Haftgrund grundieren. Zwischenanstrich mit Acryl Heizkörperlack Schlussanstrich mit Acryl Heizkörperlack Wasserbasiert, geruchsarm, glänzend oder seidenmatt, schnell trocknend, hitzebeständig Standardfarbton: weiß Durchmesser: bis 50 mm
51.03..009 | Rohre streichen bis Dmr. 100 mm | 1 | m | 2.85
Rohre streichen, wie vor, jedoch Rohrdurchmesser bis 100 mm
51.03..010 | Holzfußleisten für Anstrich vorbereiten | 1 | m | 4.3
51.03..011 | Holzfußleisten Zwischen- u. Schlussbeschichtung | 1 | m | 4.3
51.03..012 | Fußleisten streichen | 1 | m | 4.11
vorhandenen Anstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen grundieren und beispachteln. Grundanstrich mit Acryl Grundierung Zwischenanstrich mit Acryl Seidenmattlack Schlussanstrich mit Acryl Seidenmattlack Wasserbasiert, geruchsarm, seidenmatt Farbton nach Wahl des AG Höhe: bis 80 mm
51.03..013 | Farbanstrich Fenster Fenstergröße: bis 0,45 m x 0,60 m | 1 | m2 | 60
vorhandenen Anstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Losen Kitt, schadhafte Anstrichteile und nicht intakten Dichtstoff entfernen. Intakten Anstrich anschleifen und säubern. Rohe und schadhafte Stellen mit Holzimprägniergrund imprägnieren Imprägnierte Stellen mit Acryl Grundierung vorstreichen. Risse, Fugen, offene Verbindungen u. ä. mit Fenster- Reparaturpaste schließen. Grundanstrich mit Acryl Grundierung Zwischenanstrich mit Acryl Fensterlack Schlussanstrich mit Acryl Fensterlack Wasserbasiert, geruchsarm, schnell trocknend, feuchtigkeits- regulierend, glänzend Anstrich innen und außen Fenster ohne Sprossen Standardfarbton: weiß Fenstergröße: bis 0,45 m x 0,60 m
51.03..014 | Farbanstrich Fenster Fenstergröße: bis 1,20 m x 1,35 m | 1 | m2 | 60
wie vor, jedoch Fenstergröße: bis 1,20 m x 1,35 m
51.03..015 | Farbanstrich Fenster Fenstergröße: bis 2,40 m x 1,35 m | 1 | m2 | 60
wie vor, jedoch Fenstergröße: bis 2,40 m x 1,35 m
51.03..016 | Farbanstrich Fenster Fenstergröße: bis 3,45 m x 2,50 m | 1 | m2 | 60
wie vor, jedoch Fenstergröße: bis 3,45 m x 2,50 m
51.03..017 | Farbanstrich Türen einflüglig | 1 | St | 75
vorhandenen Anstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen grundieren und beispachteln. Grundanstrich mit Acryl Grundierung Zwischenanstrich mit Acryl Seidenmattlack Schlussanstrich mit Acryl Seidenmattlack Wasserbasiert, geruchsarm, seidenmatt Farbton nach Wahl des AG Türgröße bis 1,01 m x 2,13 m
51.03..018 | Farbanstrich Stahlzarge | 1 | St | 27
Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und Schadstellen entrosten (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2). Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen mit Haftgrund vorstreichen. Grundierung mit Acryl Grundierung Zwischenanstrich mit Acryl Seidenmattlack Schlussanstrich mit Acryl Seidenmattlack Wasserbasiert, geruchsarm, seidenmatt Farbton: nach Wahl des AG Größe: bis 1,01 m x 2,13 m x 0,365 m
51.03..019 | Farbanstrich Holzzarge | 1 | St | 30
vorhandenen Anstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen grundieren und beispachteln. Grundanstrich mit Acryl Grundierung Zwischenanstrich mit Acryl Seidenmattlack Schlussanstrich mit Acryl Seidenmattlack Wasserbasiert, geruchsarm, seidenmatt Farbton nach Wahl des AG Größe: bis 1,01 m x 2,13 m x 0,365 m
51.04..001 | Kefa-Rid-System | 1 | m2 | 39.05
Kefa-Rid-System, Antischimmelbehandlung, Untergrund mit Kefa-Wash reinigen,Grundieren mit Kefa-eal,Grundbeschichtung 2x mit Kefa-Rid
51.04..002 | Fensterlaibungen mit Kefa-Rid-System | 1 | m | 17.97
wie Position zu vor behandeln jedoch Fensterlaibungen bis b = 40 cm
51.04..003 | Kefa-Rid Zulage, 3.Auftrag | 1 | m2 | 11.27
Kefa-Rid-System, Antischimmelbehandlung, Untergrund mit Kefa-Wash reinigen,Grundieren mit Kefa-eal,Grundbeschichtung 2x mit Kefa-Rid
51.04..004 | Antischimmelbehandlung an Wänden | 1 | m2 | 8.21
Antischimmelbehandlung an Wänden mit zugelassenen Mitteln, Spraybehandlung und ein Anstrich
51.04..005 | Antischimmelbehandlung an Wänden, für 2.Antrich als Zuschlag | 1 | m2 | 6.02
Antischimmelbehandlung, für 2. Anstrich als Zuschlag
51.04..006 | Schutz angrenzender Bauteile und Einrichtungen | 1 | psch | 35.34
Schutz angrenzender Bauteile und Einrichtungen durch festes Abkleben mit Folie oder Papier
51.04..007 | Untergrund mit Kefafill | 1 | m2 | 8.43
Untergrund mit Kefafill Systemspachtel glatt spachteln
51.04..008 | Einfärbung der Beschichtung | 1 | m2 | 2.62
Einfärbung der Beschichtung in Angleichung an die Bestands- flächen
51.04..009 | Flächendesinfektion mit KefaWash | 1 | m2 | 6.49
Flächendesinfektion mit KefaWash, Flächen einsprühen, einwirken lassen, abwaschen und nochmaliges Einsprühen
51.05..001 | Balkongeländer, Stahlrohr bis 50mm streichen | 1 | m | 17.42
Balkongeländer, Stahlrohr bis 50mm streichen, reinigen, schleifen, mit einen Grund-, einen Zwischen-und einen Lack- Schlußanstrich
51.05..002 | Balkongeländer, Stahlrohr bis 50-100mm streichen | 1 | m | 16.39
Balkongeländer, Stahlrohr bis 50-100mm streichen, reinigen, schleifen, mit einen Grund-, einen Zwischen-und einen Lack- Schlußanstrich
51.05..003 | Grafittientfernung < 5,00 m², einschl. Farbbeschichtung | 1 | m2 | 23.94
Grafitti auf verschiedenen Untergründen mit dünnflüssigem Graffitientferner entfernen, lösemittelfrei,biologisch unbedenklich, incl. Nachstreichen der betreffenden Flächen in angepasster Farbgebung: - Grundierung - Zwischenbeschichtung mit Dispersionsfassadenfarbe - Schlußbeschichtung mit Dispersionsfassadenfarbe Fläche: < 5,00m²
51.05..004 | Grafittientfernung > 5,00 m², einschl. Farbbeschichtung | 1 | m2 | 21.96
Grafitti auf verschiedenen Untergründen mit dünnflüssigem Graffitientferner entfernen, lösemittelfrei,biologisch unbedenklich, incl. Nachstreichen der betreffenden Flächen in angepasster Farbgebung: - Grundierung - Zwischenbeschichtung mit Dispersionsfassadenfarbe - Schlußbeschichtung mit Dispersionsfassadenfarbe Fläche: > 5,00m²
51.05..005 | Antigraffitibeschichtung < 5,00m² | 1 | m2 | 12.83
permanentes Antigraffitisystem, geeignet für WDVS, auf Fassadenflächen gemäß Systembeschreibung aufbringen Fläche: < 5,00 m² angebotenes System: ............................................................
51.05..006 | Antigrafittibeschichtung > 5,00m² | 1 | m2 | 11.35
permanentes Antigraffitisystem, geeignet für WDVS, auf Fassadenflächen gemäß Systembeschreibung aufbringen Fläche: > 5,00 m² angebotenes System: ............................................................
51.05..007 | Verunreinigungen an Fassaden < 5,00m² | 1 | m2 | 3.54
Verunreinigungen auf verschiedenen Untergründen nach Wahl des Bieters entfernen Fläche: < 5,00m²
51.05..008 | Verunreinigungen an Fassaden > 5,00m² | 1 | m2 | 3.43
Verunreinigungen auf verschiedenen Untergründen nach Wahl des Bieters entfernen Fläche: > 5,00m²
51.05..009 | Algen entfernen, Flächen fungizid behandeln < 5,00 m² | 1 | m2 | 5.05
Algen u. Ä. fachgerecht nach Wahl des Bieters entfernen. Die trockenen Flächen mit Universal-Desinfektionsmittel behandeln. Fläche: < 5,00 m2
51.05..010 | Algen entfernen, Flächen fungizid behandeln > 5,00 m² | 1 | m2 | 4.63
Algen u. Ä. fachgerecht nach Wahl des Bieters entfernen. Die trockenen Flächen mit Universal-Desinfektionsmittel behandeln. Fläche: > 5,00 m2
51.05..011 | Fassaden-Spachtelarbeiten < 5,00m² | 1 | m2 | 3.16
Untergrund reinigen, lose Teile entfernen, mit geeignetem Material Löcher und Fehlstellen beispachteln, einschl. Schleifen des Untergrundes zur Aufnahme des Fassadenanstrichs, Untergrund: Beton/ Putz Fläche: < 5,00m²
51.05..012 | Fassaden-Spachtelarbeiten > 5,00m² | 1 | m2 | 3.02
Untergrund reinigen, lose Teile entfernen, mit geeignetem Material Löcher und Fehlstellen beispachteln, einschl. Schleifen des Untergrundes zur Aufnahme des Fassadenanstrichs, Untergrund: Beton/ Putz Fläche: > 5,00m²
51.05..013 | Dispersionsfarbanstrich < 5,00 m² | 1 | m2 | 11.03
Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern und einzelne, nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Grundierung der Schadstellen Grundanstrich mit Grundierfarbe Zwischenanstrich mit Dispersions - Fassadenfarbe Schlussanstrich mit Dispersions - Fassadenfarbe rissüberbrückend, wasserverdünnbar wetterbeständig, seidenmatt Farbton: nach Wahl des AG Fläche: < 5,00 m²
51.05..014 | Dispersionsfarbanstrich > 5,00 m² | 1 | m2 | 10.76
Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern und einzelne, nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Grundierung der Schadstellen Grundanstrich mit Grundierfarbe Zwischenanstrich mit Dispersions - Fassadenfarbe Schlussanstrich mit Dispersions - Fassadenfarbe rissüberbrückend, wasserverdünnbar wetterbeständig, seidenmatt Farbton: nach Wahl des AG Fläche: > 5,00 m²
51.05..015 | Reinigung Fassade ab mindestens einer WIE/ Objektgröße | 1 | m2 | 2.95
Alle für die Einrichtung der Baustelle erforderlichen Arbeiten und Materialien aufbauen, für die Bauzeit vorhalten und abbauen. Schutz von Fenstern, Türen, Balkongeländer, Markisen sowie Lüftungsöffnungen mit Folie oder Vlies für die erforderlichen Arbeiten an der Fassade einschl. aller dafür erforderlichen Arbeiten und Materialien sowie nach Abschluss der Arbeiten entfernen und enstorgen. Reinigung der Fassaden einschl. Sockelbereich mittels geeignetem Hochdruckreiniger ohne Zusatz von chemischen Mitteln. Hinweis - ist in den EP mit einzukalkulieren: Das verwendete Wasser zur Fassadenreinigung muss mittels Folienwanne aufgefangen werden und über einen dreistufigen Schlammfang gefiltertwerden. Das gefilterte Wasser ist pro Block zu analysieren und freizugeben. Der Schweriner Abwasserbetrieb SAE erteilt nach Antragstellung durch den AN die Einleitgenehmigung pro Wirtschaftseinheit/ Objekt und führt eine örtliche Einweisung vor Beginn der Arbeiten durch. Die Feststoffe sind fachgerecht zu entsorgen und die Entsorgung ist mittels Entsorgungschein zu dokumentieren. Sollte das Reinigungswasser nicht über einen Schlammfang gefiltert und somit auch nicht in das örtliche Abwassernetz eingeleitet, sondern einer anderen Entsorgung zugeführt werden, ist diese mit dem Entsorgungsschein zu dokumentieren. Gerüststellung bauseits oder die Auswahl für befahrer Steiger wird durch AG festgelegt
51.05..016 | Grundierung/ Anstrich der Fassadenfläche | 1 | m2 | 16.48
Gereinigte Fassadenfläche mit Universalgrundierung oder Herstellersystemgrundierung für Fassadenanstrich vorbereiten. Herstellervorschriften und -systeme sind einzuhalten. Angeb. Fabrikat: '.....................................................' Echte Silikonharz-Fassadenfarbe liefern und in zwei Arbeitsgängen auf die Fläche auftragen einschl. aller erforderlichen Arbeiten und Materialien. Herstellervorschriften und -systeme sind einzuhalten. Farbe: fungizid eingestellt Angeb. Fabrikat: '.....................................................'
51.05..016 | Mittlere Tönung | 1 | m2 | 1.58
Zulage für mittlere Tönung
51.05..017 | Vollton | 1 | m2 | 3.19
Zulage für Vollton
51.06..001 | PVC - Belag entfernen | 1 | m² | 4.1
vorhandenen, verklebten PVC - Belag nach Wahl des Bieters rückstandsfrei entfernen und fachgerecht entsorgen
51.06..0011 | wie Pos. 51.06..001 nur 2 lagig | 1 | m² | 5.55
51.06..0012 | wie Pos. 51.06..001 nur 3 lagig | 1 | m² | 6.7
51.06..002 | Textil - Belag entfernen | 1 | m² | 3.84
vorhandenen, verklebten Textil - Belag nach Wahl des Bieters rückstandsfrei entfernen und fachgerecht entsorgen
51.06..003 | Laminat entfernen | 1 | m² | 5.34
vorhandenen Laminat - Belag nach Wahl des Bieters rückstandsfrei entfernen und fachgerecht entsorgen
51.06..004 | Grundierung, Untergrund reinigen und Fußbodengrundierung aufbringen | 1 | m² | 1.84
Grundierung, Untergrund reinigen und Fußbodengrundierung aufbringen
51.06..005 | alten Untergrund mit Fußbodenausgleichmasse spachteln | 1 | m² | 5.44
alten Untergrund mit Fußbodenausgleichmasse spachteln
51.06..006 | Untergrund mit faserverstärkte Spachtelmasse planieren | 1 | m² | 6.84
bei Fußböden mit Rissbildung
51.06..007 | Untergrund maschinell schleifen | 1 | m² | 1.33
51.06..008 | Belag PVC-Q1 | 1 | m² | 20.35
Q1: CV-Belag liefern,zuschneiden und verkleben, Mindestwerte für den Bodenbelag: Klassifizierung, Einsatzbereich:23/ 31 PU-versiegelt, Gesamtdicke: 3,0 mm Nutzschicht: 0,25 mm Trittschallminderung: 17 dB Brandverhalten: B1 Garantie bei Nutzung im Wohnbereich:10 Jahre Muster: nach Wahl des AG
51.06..009 | Belag PVC-Q2 | 1 | m² | 18.15
Q2 PVC-Belag zuschneiden und verkleben, einschl.Lieferung des Belages der Zuschnitt der Schwellen erfolgt extra Mindestwerte für Bodenbelag: PU-versiegelt Gesamtdicke: 2,4 mm Trittschallminderun 17 dB Brandverhalten: B1 Wäremdurchlaßwiderstand < 0,10 m² K/W Muster: nach Wahl des AG
51.06..010 | Belag PVC-Q2 überkleben | 1 | m² | 17.02
PVC-Belag mit neuem Q2-PVC-Belag überkleben, einschl.aller Nebenarbeiten Mindestwerte für Bodenbelag: Gesamtdicke: 2,4 mm Trittschallminderung: 17 dB Brandverhalten: B1 Wäremdurchlaßwiderstand < 0,10 m² K/W
51.06..011 | Belag PVC - Planken NS 0,3 mm | 1 | m² | 22.66
Elastischer, heterogener PVC-Bodenbelag nach EN 649 in Planken liefern und verlegen Benutzungsintensität: Geschäftsbereich EN 685 Klasse 31 Wohnbereich EN 685 Klasse 23 Gesamtdicke EN 428 2,0 mm Dicke der Nutzschicht EN 429 0,3 mm Resteindruck EN 433 ≤ 0,10 mm Flächengewicht EN 430 ca. 3,4 kg/m² Verschleißprüfung/Volumenverlust EN 660: Teil 2 Gruppe T: ≤ 2 mm³ Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Bfl - s1 Aufladungsspannung EN 1815 < 2 kV (antistatisch) Trittschallschutzverbesserungsmaß EN ISO 140-8/717-2 ca. + 4 dB Rutschsicherheit DIN 51130 - BGR 181 R 9 Lichtechtheit EN ISO 105 B02 ≥ Stufe 6 Chemikalieneinwirkung EN 423 gute Beständigkeit Farbe/Dekor: nach Wahl des AG aus dem Standardprogramm des Herstellers Abmessungen Planken 15,2 x 91,4 cm oder Planken 22,9 x 121,9 cm
51.06..012 | Belag PVC - Planken NS 0,55 mm | 1 | m² | 30.92
PVC-Bodenbelag wie Vorposition, jedoch Dicke der Nutzschicht EN 429 0,55 mm
51.06..013 | Belag Nadelvlies-Q3 300 | 1 | m² | 16.17
Q3: Nadelvlies 300,liefern und verlegen Mindestwerte für den NV-Belag: Polmaterial: 100 PP, Polgewicht: 900 g/m² Gesamtgewicht: 1080 g/ m² Gesamthöhe: 5,5 mm, Durchlasswiderstand: <10-8 Ohm ableitfähig, Wärmedurchlasswiderstand: 0,06 m²K/W, Trittschallverminderung:ca 19 dB, Lichtechtheit: => 5 Muster: nach Wahl des AG
51.06..014 | Belag Textil verlegen, ohne Material | 1 | m² | 6.57
51.06..015 | Belag Laminat verlegen | 1 | m² | 29.73
Laminat verlegen:druckstabil, lichtecht, hochwertige Kunststofflaminat-Oberfläche, mit Schalldämmlage liefern, vollflächig verlegen Dicke: 5mm, Geprüfte Qulität: E1, Abriebklasse: W3
51.06..016 | Übergangsschiene montieren | 1 | St | 7.95
Übergangsschiene (Alu oder PVC) als Überdeckung von Nahtbereichen oder Übergang zu anderen Bodenbelägen mit Dübeln und Schrauben montieren.
51.06..017 | Sockelleisten erneuern | 1 | m | 5.01
alte Sockelleisten entfernen und fachgerecht entsorgen, neue Sockelleisten mit Hartfaserkern anbringen Befestigungsart: nageln, schrauben oder kleben Farbton bzw. Dekor: nach Angabe des AG Preis neu incl. Demontage 4 € und befestigen 4,90€ nachfolgende Position
51.06..018 | Sockelleisten zum Bekleben mit verlegtem Material | 1 | m | 5.35
Sockelleisten mit Hartfaserkern anbringen und mit Bodenbelag-Streifen bekleben.
51.06..019 | Sockelleisten abgelöst befestigen | 1 | m | 3.86
vorhandene, abgelöste Sockelleisten befestigen Befestigungsart: nageln, schrauben oder kleben
51.06..020 | Acrylanschlussfugen | 1 | m | 4.4
Rand- und Anschlußfugen (Sockelleisten/ Wandanschluß/Boden/Wand/Kanal) mit Acrylfugenmasse verschließen und ansatzfrei glätten Angeb. Fabrikat : '............................ '
51.06..021 | Innentürschwelle ersetzen | 1 | St | 58.03
Innentürschwelle entfernen, Fb-Belag im Bereich der Schwelle verlegen,einschl. Estrichergänzung, Ausgleichsmasse und 2 Stck Übergangsschienen Schwellenlänge: bis 1,20 m Schwellenbreite: bis 0,30 m
51.06..022 | Estrich instandsetzen | 1 | m² | 29.72
losen Estrich in Kleinstflächen bis zu 1,00 m² entfernen,Bauschutt fachgerecht entsorgen Fehlstellen mit geeigneter Spachtelmasse planeben schließen
51.06..023 | alte Sockelleisten/Viertelstableisten demontieren und entsorgen | 1 | m² | 1.95
51.06..024 | Anschlussfuge Bodenbelag/Türzarge mit Silikon | 1 | St | 7
51.06..025 | Steinholzfußboden/Brandböden absperren, Voranstrich mit PU30, Grundierung mit P4 | 1 | m² | 12.7
51.06..026 | Ausgleichspachtelung 0-2 mm | 1 | m² | 4.2
51.06..027 | Ausgleichspachtelung 0-4 mm | 1 | m² | 7.3
51.06..028 | Ausgleichspachtelung 0-6 mm | 1 | m² | 10.4
51.06..029 | faserverstärkte Ausgleichmasse (u.a. Spachtelung auf Holzfußböden) | 1 | m² | 13
51.06..030 | Übergangsschiene liefern und montieren | 1 | m | 11.65
51.06..031 | Treppenwinkel liefern und montoeren | 1 | m | 17.5
51.07..001 | Beschichtung Betonfußböden | 1 | m² | 11.82
Staubbindenden, trittfesten Anstrich auf Betonfußböden, nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers, incl. Vorarbeiten wie Reinigung, Ausbesserung von Fehlstellen und Grundierung des Untergrundes. Ort: Balkone, Kellerfußböden etc.
51.07..002 | Defekten Dichtstoff entfernen | 1 | m | 3.62
Defekten Dichtstoff aus starrem oder elastischem Material nach Wahl des AN entfernen und fachgerecht entsorgen.
51.07..003 | Innenwanddämmung 10 mm | 1 | m² | 26
Innenwanddämmplatte,nicht brennbar (Baustoffklasse A 1), auf vorbereiteten Wandfläche anbringen Plattenstärke: 10 mm
51.07..004 | Innenwanddämmung ISO-Platten Depron 6 mm | 1 | m² | 24.95
Innenwanddämmplatte ISO-Platten Depron auf vorbereiteten Wandfläche kleben incl. vorbereitende Arbeiten Plattenstärke: 6 mm
51.07..005 | Treppengeländer | 1 | m | 19.46
Treppengeländer aus Stahl, bestehend aus Pfosten und senkrechten Stäben mit angeschweißtem Ober- und Untergurt aus Flachstahlprofilen anschleifen und grundieren. Anschließend Aufbringen einer Zwischenbeschichtung und Endbeschichtung mit Reinacrylfarbe. Die Geländer sind allseitig zu behandeln. Die Abrechnung erfolgt nach Geländerlänge. Geländerhöhe: ca. 90 cm Farbton: nach Wahl des AG Angeb. Fabrikat: '.............................. '
51.07..006 | Handlaufprofil entfernen | 1 | m | 6.11
schadhaftes Kunststoff-Handlaufprofil am Treppengeländer demontieren und fachgerecht entsorgen
51.07..007 | Handlaufüberzug erneuern | 1 | m | 26.25
Kunststoffüberzug für vorhandenen Handlauf liefern und am Treppenhausgeländer, auf Flachstahlhandlauf fachgerecht aufgeziehen, incl. aller erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten. Farbe : Schwarz oder Standartfarbe nach Wahl AG Angeb. Fabrikat : '............................ '
51.07..008 | Treppenkanten instandsetzen | 1 | m | 10.9
Fehl-und Ausbruchstellen an Treppenkanten aus Terrazzo im Treppenhaus instandsetzen inclusive Materiallieferung Stufenbreite: bis 1,20 m
51.07..009 | Treppenkanten mit Kantenprofil instandsetzen | 1 | St | 11.9
Treppenkanten im Treppenhaus instandsetzen altes Kantenprofil entfernen und fachgerecht entsorgen Treppenkantenprofil aus PVC liefern und montieren Stufenbreite: bis 1,20 m
51.07..010 | Eckschienen | 1 | m | 5.45
Eckschienen liefern und in Türleibungen von Durchgängen umlaufend ansetzen und einspachteln incl. angleichen an die angrenzenden Wandflächen.
51.07..011 | Eckschutzschienen als Kantenschutz | 1 | St | 26.1
Eckschutzschienen als Kantenschutz aus Edelstahl liefern und fachgerecht ansetzen an Laibungsecken Schenkellänge: 25x25 mm Stärke: 1,5 mm Baulänge bis: 1,25 m
51.07..012 | Stellen und Vorhalten eines Materialliftes für den Materialtransport ab 2.OG - Stellen, Betreiben und Vorhalten eines geeigneten Liftes bzw. Bauaufzuges für den senkrechten Transport von Materialien, Werkzeugen und Ausrüstungen ab dem 2.OG, der Lift ist mit ausreichender Tragfähigkeit (mind. 300 kg Nutzlast) und Korbgröße zur Aufnahme der üblichen Baustellengebinde zu bemessen. einschl. An- und Abtransport, Montage, Inbetriebnahme und Demnontage, erforderlicher Sicherheits- und Schutzmaßnahmen nach UVV, tägliche Funktionsprüfung, Wartung und Bedienung durch geschultes Personal, Bereitstellung während der gesamten Nutzungsdauer der Bauarbeiten in den oberen Geschossen | 1 | psch | 200
| Gesamt netto |  |  | 1590.28
| Abgebot/Aufgebot |  |  | 0
| Wertungssumme netto |  |  | 1590.28
Bitte füllen Sie die farblich markierten Felder aus.
Entweder mit Abgebot oder Aufgebot.
51.07..013 | Stundensatz Vorarbeiter / Polier | 1 | h
Vorarbeiter / Polier Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf besondere Anordnung der Bauleitung ausgeführt und vergütet werden
51.07..014 | Stundensatz Facharbeiter | 1 | h
Facharbeiter Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf besondere Anordnung der Bauleitung ausgeführt und vergütet werden
51.07..015 | Stundensatz Helfer | 1 | h
Helfer Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf besondere Anordnung der Bauleitung ausgeführt und vergütet werden
51.07..016 | Zuschlag bei Kleinstaufträgen bis 100 EUR | 1 | psch
Zuschlag bei Kleinstaufträgen bis 100 EUR
Bitte füllen Sie die farblich gekennzeichneten Felder aus.
Note on B52: Möller, Matthias: für Treppenhäuser