## MaurerFliesenleger
Vorbemerkung
Die Ausschreibung dient dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einem Generalunternehmer zur Durchführung von Bauleistungen im Zusammenhang mit der Herrichtung von Wohnungen bei Mieterwechseln.
Die Leistungen umfassen die regelmäßige, bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Ausführung von Arbeiten im Bereich der Instandhaltung.
Die genauen Leistungsanforderungen im Gewerk Maurer- und Fliesenlegerarbeiten sind in dem beigefügten Leistungsverzeichnis definiert.
Die Rahmenvereinbarung hat eine Laufzeit vom 15.10.2026 bis 31.03.2027.
Die "Allgemeinen Vertragsbedingungen", die Bestandteil jeder Beauftragung sind, sowie die allgemeinen Vorbemerkungen, die Anlage der Ausschreibung sind, sind zu beachten.
Die WGS beabsichtigt mit einem Generalunternehmer eine Rahmenvereinbarung im Gesamtwert von 500.000 EUR netto zzgl. ges. MwSt. zu schließen .
Die geschätzten Angaben im Leistungsverzeichnis sind unverbindlich und begründen keinen Anspruch und dienen nur der Ermittlung der Wertungssumme für den Angebotsvergleich.
Wertungskriterium ist der angebotene Gesamtpreis aller im Leistungsverzeichnis angebotenen Positionen. Alle Positionen werden gleich, also mit der Menge 1, gewichtet.
Das Auf- oder Abgebot ist auf die Gesamtsumme zu bilden. Es bekommt das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag.
Bei gleichwertigen Angeboten erfolgt die Vergabe im Losverfahren.
Nr. | Kurzbeschreibung | Einheit | EP
60000000 | Maurerarbeiten/Putzarbeiten
60000001 | Öffnung in Beton oder Mauerwerk verschiedener Wandstärken mit NF,2-3DFMZ/KS schließen incl. Material Öffnung 2m x 1m | m² | 275
60000002 | wie vor, Öffnung 0,25 m x 0,25m | St | 35
60000003 | wie vor, Öffnung 0,50 m x 0,50m | St | 45
60000004 | Lieferung und Montage Betonsturz, Mauerwerkswand, beidseitig verputzen, Wandstärke 11,50 cm | m | 65
60000005 | Flachsturz aus KS, wie vor | m | 62
60000006 | SPAWA-Sturz, wie vor | m | 73
60000007 | Kalk-Gipsputz bis 2cm an Laibung von Fenster und Türen, MG PIVc, anstrichgeeignet, sauber gefilzt | m² | 38
60000008 | wie vor,jedoch Teilflächen bis 0,50cm | St | 32
60000009 | wie vor,jedoch Teilflächen größer 0,50cm | m² | 35
60000010 | Kantenschutzprofil aus Alu, runde Kopfform liefern und anbringen | m | 3.75
60000011 | Dünnlagenputz an Decken und Wänden auf Betonflächen,Untergrundbehandlung,gefilzt,anstrichgeeignet,3-5mm stark,incl.Nebenarbeiten | m² | 28
60000012 | losen Putz auf Gasbeton entfernen,Grundierung, mit Kristall-Zement isolieren und mit Gipsputz putzen | m² | 23.1
60000013 | wie vor jedoch unter 1m² | St | 28.2
60000014 | Schlitz 100 mm mit Gips oder Kalk-Zementputz schließen | m | 4.8
60100000 | Masterclima
60100001 | MC-Platte montieren, Fensterwand: Küche und Kinderzi. (2,25 x 2,60 m) incl. aller erforderl. Nebenleistungen | St | 542.23
60100002 | MC-Platte montieren, Fensterwand: Tunnelzimmer (4,80 x 2,60 m) incl. aller erforderl. Nebenleistungen | St | 1034.58
60100003 | MC-Platte montieren, Fensterwand: Schlafzi. O. 1-R-WE (3,45 x 2,60 m) incl. aller erforderl. Nebenleistungen | St | 763.79
60100004 | MC-Platte montieren, an Außenwänden incl. aller erforderl. Nebenleistungen | m2 | 87.15
60100005 | Klimaplatte liefern,kleben,dübeln und malerfertig spachteln | m² | 54.2
60100006 | Befestigung einer geeigneten Dämmplatte unterhalb von Fensterbänken (ca.3,50m)incl.Nebenarbeiten und Beiputz,Stärke 6mm | m | 12
60100007 | liefern und montieren von Dämmplatten zur Beseitigung von Kältebrücken an Außenwand incl. Nebenleistung, Fläche bis 5 m² | m² | 49.5
60100008 | liefern und montieren von Dämmplatten zur Beseitigung von Kältebrücken an Außenwand incl. Nebenleistung, Fläche ab 5 m² | m² | 32
60200000 | Anti-Schimmelsystem Bio-Rid
60200001 | Anti-Schimmelsystem Bio-Rid herstellen, 2-Schicht Farbe weiß, Mat.-Verbrauch: ca. 0,40 kg je Schicht incl. aller erforderl. Nebenleistungen | m2 | 35.12
60200002 | Zulage - Anti-Schimmelsystem Bio-Rid herstellen, 3.Schicht Farbe weiß, Mat.-Verbrauch: ca. 0,40 kg incl. aller erforderl. Nebenleistungen | m2 | 8.41
60300000 | Fassadeninstandsetzung
60300001 | Längs- und Querfugen instandsetzen, per Lift pro WE kompl. Seite mit SIKA15LM u.Primer o. glw. incl. aller erf. Nebenkosten | St | 411.38
60300002 | Zulage - Umsetzen auf andere Wohnungsseite und Ausführung der Arbeiten wie vor | St | 34.09
60300003 | Längs- und Querfugen instandsetzen und Anstrich Kristall-Isolit, per Lift pro WE kompl. Seite mit SIKA15LM u.Primer o. glw. incl. aller erf. Nebenkosten | St | 442
60300004 | Fensterelemente von außen Silikon-und Kristall-Abdichtung erneuern | psch | 24.8
60400000 | Balkone
60400001 | Balkone: Ausführen von kleineren Putzausbesserungen | St | 180.74
60400002 | Balkonabdichtungsarbeiten + malermäßige Instandsetzung m. sto SM, SIKA15LM u.Primer, SIKA flex o. glw. Anstrich 2 x weiß, incl.aller Nebenarbeiten | St | 314.49
60400003 | Zulage - 3. Balkonanstrich weiß bei sehr dunklen Untergrund (braun, grün…) | St | 64.55
60400004 | Balkonbeschichtung mittels Diamantschleifscheibe entfernen und Schutt entsorgen | m2 | 32
60400005 | Untergrund mit Universalgrundierung vollflächig streichen | m2 | 4.5
60400006 | Ausgleichmasse bis 3cm aufbringen | m² | 19
60400007 | Abdichtungsmatte unterhalb der Drainmatte aufbringen | m² | 21
60400008 | Drainmatte unterhalb des Fliesenbelages verlegen | m² | 28.9
60400009 | Fliesen im Dünnbett verlegen und verfugen, incl Silikonfuge, Format 20x20 | m² | 64.25
60400010 | Sockelfliese verlegen | m | 8.36
60400011 | Balkon-Anschlußfugen erneuern | m | 11.98
60500000 | Estricharbeiten
60500001 | PE-Folienabdichtung,1lagig,Stoß 10cm überlappen und verkleben,seitlich über Estrichkanteziehen,Foliendicke 0,4mm | m² | 2.7
60500002 | schwimmender Estrich,DIN4108,Randstreifen 100mm hoch,Trittschalldämmung,Wärmedämmung,PEFolie,Zementestrich 5cm,incl.Beweg.f.,Anarb.HTLtg. | m² | 68
60500003 | Zulage Schnellestrich | m² | 24
60500004 | Grundierung Unterboden,Vorbereitung und Nebenarbeiten | m² | 3.5
60500005 | wie vor jedoch Steinholzfußboden | m² | 4.3
60500006 | Nivellierestrich, Vorarbeiten,Nebenarbeiten,10-30mm | m² | 24
60500007 | wie vor jedoch Bäder,30-50mm | m² | 32
60500008 | Ausgleichschüttung als Fußbodendämmung,30mm liefern und herstellen | m² | 9.5
60600000 | Sonstiges
60600001 | Gehwegplatten instandsetzen, Verwendung vorh. Material 1-10 m² | m2 | 38.27
60600002 | Instandsetzung Gehweg, Hinzulieferung von Gehwegplatten, Mindestauftrag 1 m²; Preis gilt bis zu 10 m² | m2 | 45.6
60600003 | Gehwegplatten instandsetzen, jedoch mit Ersatz von Rechteckpflaster 1 - 10 m² | m2 | 46.63
60600004 | Gehwegplatten instandsetzen, Verwendung vorh. Material ab 10 m² | m2 | 26.49
60600005 | Gehwegplatten instandsetzen, jedoch mit Ersatz von Gehwegplatten ab 10 m² | m2 | 41.2
60600006 | Gehwegplatten instandsetzen, jedoch mit Ersatz von Rechteckpflaster 10 cm x 20 cm x6 cm grau ab 10 m² | m2 | 27.52
60600007 | Holzdielenfußboden reinigen und befestigen mit geeigneten Befestigungsmitteln | m² | 12
60600008 | teilweise neue Dielen in Holzfußboden einarbeiten mit allen Nebenleistungen | m² | 41
60600007 | Zumauern von Türöffnungen im Keller, 1x 2,0 x 0,125 m,- vermauern,- beidseitiger Kalkzementputz,- beidseitiger Kalkanstrich | St | 238.58
60600008 | GK-Platten liefern, kleben und verspachteln | m2 | 24.7
60600009 | Vorsatzwand liefern und herstellen aus CW/UW 75 mm Profilen, 6 cm Dämmung einseitig mit GK-Platten beplankt malerfertig gespachtelt | m2 | 42
60600010 | Fermacell Fußbodenverlegeplatten 22 mm liefern und verlegen (verklebt, verschraubt und verspachtelt) ohne Trockenschüttung | m2 | 38.5
60600011 | Fermacell Fußbodenverlegeplatten 22 mm mit 20 mm Styropor liefern und verlegen (verklebt, verschraubt und verspachtelt) ohne Trockenschüttung | m2 | 44
60600012 | Blähton Trockenschüttung liefern und zum Höhenausgleich bis 30 mm einbringen | m2 | 13.46
61100000 | Fliesenarbeiten
61100001 | Fliesen in Badzelle Sprelacart-Beton, Höhe 2m (14m²) incl. De-/Montage Sanitärobjekte | St | 755.67
61100002 | Fliesen in Badzelle Sprelacart - Beton, Höhe 1,2 m (7 m²) | St | 455.8
61100003 | Fliesen abschlagen, einschl.dem Mörtelbett und Reinigen der Flächen incl. Entsorgung, Dickbett | m2 | 19.17
61100004 | Fliesen abschlagen, einschl.dem Mörtelbett und Reinigen der Flächen incl. Entsorgung, Dünnbett | m² | 9.2
61100005 | Wand- uund Bodenfliesen anschleifen |  | 4.9
61100006 | Fliesenkleber abschleifen, Kleberreste durchschleifen oder fräsen vollständig entfernen bis ein belegreifer Untergrund entsteht |  | 8.75
61100007 | Wandflächen mit Spachtelmasse bis 5mm ausgleichen | m² | 7.7
61100008 | Wandflächen vollflächig mit einer Haft-und Schutzgrundierung streichen | m² | 2.2
61100009 | Fußbodenflächen vollflächig mit einer Haft-und Schutzgrundierung streichen | m² | 2.2
61100010 | Gipskartonplatten mit Tiefengrund streichen | m² | 2.2
61100011 | Abdichtung von Wand-Bodenanschlüssen,GK-Plattenstößen,Dichtband inkl. Ecken in frische Spachtelung horizontal/vertikal,Überlappung,mit Dichtkleber überspachteln | m | 5.9
61100012 | flexibles Abdichtungssystem unter Wand-und Bodenfliesen | m² | 11.76
61100013 | Rohrdurchgänge mit Dichtmanschetten eindichten,Manschette in frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber überspachteln | St | 3.5
61100014 | Bodenfläche grundieren und mit Nivelliermasse 1-4mm ausgleichen | m² | 20.45
61100015 | Wandfliesen 15/20cm incl. Verfugung/Kermos | m² | 51.46
61100016 | Wandfliesen 20/25 cm incl. Verfugung/Kermos | m² | 56.61
61100017 | Wandfliesen 40/20 cm incl. Verfugung/Kermos oder Lasselsberger | m² | 63.2
61100018 | Wandfliesen 60/30 cm incl. Verfugung/Kermos | m² | 64.2
61100019 | Bodenfliesen 20/20cm incl. Verfungung | m² | 51.46
61100020 | Bodenfliesen 30/30cm incl. Verfungung/Kermos Typ Berlin | m² | 58.6
61100021 | Bodenfliesen 60/30cm incl. Verfungung/Kalesa Keramik Typ Trey/Cerabella | m² | 66.49
61100022 | Bodenfliesen 60/30cm incl. Verfungung/Cerabella | m² | 78.92
61100023 | Steinzeug-Mittelmosaik rutschhemmend-Gr.A 5/5cm incl. Verfugung/Engers Farbwahl nach Bodenfliese | m² | 85.79
61100024 | Steinzeug-Mittelmosaik rutschhemmend-Gr.A 2,5/2,5cm incl. Verfugung/Jasba Farbwahl nach Bodenfliese | m² | 67
61100025 | Fliesensockel herstellen | m | 9.2
61100026 | Wedirohrverkleidung herstellen 20x20 | m² | 38.5
61100027 | Liefern und Einbau einer KHS-Nova Schachtwandfliesentür,Anlegen im Fliesenraste,dauerelastische Verfungung | St | 71
61100028 | dauerelastischer Fugenverschluß an allen vertikalen und horizontalen Wand-Bodenflächen,Türzargen,fungizid wirkend sowie Hinterfüllung | m | 7.15
61100029 | Stoßschiene als Kantenschutz passend zur Fliesenstärke,in verschiedenen Längen und Farbe,Schlüter/Jolly | m | 4.2
61100030 | Fliesenkante glasiert passend zur Fliese | m | 7
61100031 | Bordüre umlaufend | m | 14
61100032 | Wediplatten als Badewannenverkleidung herstellen 160x60 cm | St | 64.1
61100033 | Revi-klappe weiß 50x50 oder 60x60 liefern und einbauen | St | 57.84
61100034 | Messingtrennschiene,Höhe und Länge passend zu Fliesenbelag | m | 9.5
61100035 | wie vor jedoch Alu | m | 9.2
61100036 | wie vor jedoch Edelstahl (E 8 - E10) | m | 10.8
61100037 | Dauerelastische Verfugung in Wandixel und Wand-Bodenixel entfernen und erneuern mit Silikon waagerecht oder senkrechte | m | 13.8
61100038 | Dichtmanschette Boden | St | 13.5
61100039 | Dichtschlämme an Wand-Boden fachgerecht aufbringen | m² | 18
61100040 | Kantenschutz Schlüter/Deko alu | m | 9
61100041 | Kantenschutz Schlüter/Deko Messing | m | 12.2
61100042 | Kantenschutz Schlüter/Quadec matt | m | 23.7
61100043 | Rohrverkleidung aus Wedi herstellen 30x30 | m | 42.6
61100044 | Tapete (einlagige) lösen/ entfernen und entsorgen 1-10m² | m² | 3.89
61100045 | Tapete (einlagige) lösen/ entfernen und entsorgen ab10m² | m² | 3.45
61100046 | Tapeten (mehrlagige) lösen/ entfernen und entsorgen 1-10m² | m² | 4.34
61100047 | Tapeten (mehrlagige) lösen/ entfernen und entsorgen ab10m² | m² | 4.23
61100048 | Aussparrung 60 x 60 cm in GK-Verkleidungen herstellen einschl. der erforderl. Rahmenverstärkung u.Befestigungsmittel | St | 17.5
61100049 | Aussparrung 60 x 30 cm in GK-Verkleidungen herstellen einschl. der erforderl. Rahmenverstärkung u.Befestigungsmittel | St | 21
61100050 | Revisionklappe im Bad 60 x 30 cm weiß liefern und montieren (Öffnung vorhanden) | St | 62.88
61100051 | Revisionklappe im Bad 30 x 30 cm weiß liefern und montieren (Öffnung vorhanden) | St | 40.15
61100052 | Zulage - Loch im Fliesenbelag für Rohre o. Steckdosen herstellen | St | 4.5
61100053 | Nivellierestrich 10-30 mm | m² | 32
61100054 | Nivellierestrich 5-10 mm | m² | 24
61100055 | Nivellierestrich 30-50 mm | m² | 49
61100056 | Lüftungsgitter 150 x 200 mm erneuern in Bad- und Küchenschachtwand | St | 14.4
61100057 | Wandlfäche mit Wediplatte 10-20mm verkleiden als Putzausgleich und verdübeln | m² | 45.8
61100058 | Wandbefestigung - Sprelacartwände mit PR-Schaum durchführen; mindestens 2 Stck./m² | m² | 3.88
61100059 | Zulage - Fliesenbelag im ges. Bad 2-lagig entfernt | m² | 12.85
61200000 | Trockenbauarbeiten
61200001 | Deckenbekleidung aus Unterkonstruktion,Dämmung 60mm,Dampfsperre,12,5mm GK1x,komplett,Fugen und Schraubköpfe gespachtelt | m² | 48
61200002 | wie vor jedoch ohne Dämmung | m² | 40
61200003 | GK Vorsatzschale,Unterkonstruktion,ohne Dämmung, 1x 12,5 mm | m² | 32
61200004 | Vorsatzschale in Trockenputz auf Batzen, 1x 12,5 mm an vorh. Wand kleben und malerfertig spachteln | m² | 30
61200005 | Verkofferung für Rohrleitungen an Wänden/Decken,Unterkonstruktion,malerfertif spachteln,Abwicklungsfläche=Abrechnung | m² | 34
61200006 | Leichtbauständerwand aus GK,Unterkonstruktion,d=100mm,beidseitig doppelt beplankt,Dämmung 50mm | m² | 45.48
61200007 | Zulage imprägnierte GK Platten | m² | 3.2
61200008 | Decken- und Bodenanschlüsse vorbereiten für die Aufnahme von Ständerwänden.incl. aller Nebenarbeiten | m | 3.07
61200009 | GK-Ständerwand 150 mm beidseitig beplankt F 30A (einfaches Ständerwerk verzinkt. CW- und UW-Profilen, Dämmdicke 100 mm) | m² | 54
61200010 | GK - Ständerwand (>=135mm) als Installationswand F 30A, Dämmdicke 80 mm bestehend aus verz. CW- und UW-Profilen | m² | 83
61200011 | Türöffnung herstellen mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken, UA-Profil Metallständer 2 mm Wanddicke 100 mm,860x2010oder735x2010 | St | 35
61200012 | WC und Waschtischmodul mit GKP grün12,5 mm doppelt verkleidet | St | 175
61300000 | Abbrucharbeiten/dazu gehörige Putz/Maurerarbeiten
61300001 | Innentüren aus Holz ausbauen, bestehend aus: Bekleidung und Futter, in verschiedenen Größen zur Wiederverwendung in Abstimmung m.d. AG | St | 25
61300002 | wie vor,jedoch Stahlzarge und Stemmarbeiten | St | 35
61300003 | Abbruch von nicht tragenden Innenwänden aus Ziegel-, Gips- oder anderem Material, (geputzt, tapeziert, gefliest) incl. Transport/Entsorgung | m² | 28
61300004 | Kachelöfen einschl. Fundamente abbrechen und entsorgen ca. 1,2 m x 1,0 m | St | 162
61300005 | Wanddurchbrüche, entfernter Kachelöfen mit Gasbetonmaterial schließen und beidseitig mit Kalkputz putzen. (24-er Wand 1,8 m²) | St | 97.65
61300006 | Öffnung im Fußboden nach Abbruch der Ofenfundamente, mit Fußodenbrettern schließen.(1m²) incl.aller Nebenarbeiten. | St | 58
61300007 | Unterboden aus Holzspannplatten V 100 G,nach DIN 68763 mit Nut u. Feder, Kunstharzgrundierung, schubfest verschraubt, auf Holzbalkenlage. | m² | 38
61300008 | Kalkzementwandputz oder Zementputz bis 25 mm bis 1-10 m² | m² | 38
61300009 | Kalkzementwandputz oder Zementputz bis 25 mm ab 10 m² | m² | 27.5
61300010 | Deckenputz - 3-lagig im Bereich der abgebrochenen nicht tragenden Wände auf anzubringenden Putzträger auf Altbaudecken unter 2 m² | m² | 65
61300011 | Abbruch von Holzverkleidungen an Decken und Wänden | m² | 12
61300012 | Abbruch und Entsorgung Gardienkasten bis 3,50m Länge | St | 35
61300013 | Demontage und Entsorgung von Möbeln wie 2-3 Hängeschränke,Unterschrank,Spülschrank | psch | 90
61300014 | Demontage und Entsorgung von Einbauschränken bis 3,50m | St | 110
61300015 | wie vor bis 2,50m | St | 90
61300016 | Abbruch vorhandener Fußbodenaufbau d=40mm | m² | 20
61300017 | vorh. 1-lagigen PVC Belag entfernen | m² | 12
61300018 | wie vor jedoch 2-lagig | m² | 14
61300019 | wie vor jedoch Parkett | m² | 18
61300020 | vorhandene Aufplattung aus Spanplatte o.ä. aufnehmen und entsorgen | m² | 21
61300021 | vorhandene Fußleiste abbrechen und enrsorgen | m | 2.1
61300022 | bewehrtes Stahlbetonelement d=3-5cm herausstemmen und Anschlußeisen trennen | m² | 75
61400000 | Sanitärobjekte für Fliesenarbeiten dem./ mont.
61400001 | Spülkasten ab und anbauen | St | 19.82
61400002 | WT ab und anbauen | St | 29.03
61400003 | MB ab und anbauen | St | 14.51
61400004 | Zaftventil ab und an | St | 6.44
61400005 | WC ab und anbauen | St | 30.99
60900000 | Sonstige Maurer- und Fliesenlegerarbeiten
60900001 | Gitterrost mit Zarge 60 x 40 cm erneuern, Fabrikat ACO oder gleichwertig | St | 175
60900002 | Stellen und Vorhalten eines Materialliftes für den Materialtransport ab 2.OG - Stellen, Betreiben und Vorhalten eines geeigneten Liftes bzw. Bauaufzuges für den senkrechten Transport von Materialien, Werkzeugen und Ausrüstungen ab dem 2.OG, der Lift ist mit ausreichender Tragfähigkeit (mind. 300 kg Nutzlast) und Korbgröße zur Aufnahme der üblichen Baustellengebinde zu bemessen. einschl. An- und Abtransport, Montage, Inbetriebnahme und Demnontage, erforderlicher Sicherheits- und Schutzmaßnahmen nach UVV, tägliche Funktionsprüfung, Wartung und Bedienung durch geschultes Personal, Bereitstellung während der gesamten Nutzungsdauer der Bauarbeiten in den oberen Geschossen | psch | 200
60900003 | Türöffnungsvergrößerung einschl. Putzarbeiten herstellen, einschl. aller erforderlicher Arbeiten, Hilfsmittel und Materialien nur nach statischer Freigabe | St | 150
60900004 | Sprelarcartwände im ges. Bad m. PU-Schaum abgefangen | St | 120
60900005 | Quartzsandgrundierung auf Sprelacart/Beton | m² | 8.5
Gesamt |  |  | 11019.4
Abgebot/ Abgebot |  |  | 0
Wertungssumme |  |  | 11019.4
Bitte füllen Sie die farblich markierten Felder aus.
Entweder mit Abgebot oder Aufgebot.
60900006 | Stundenlohnarbeiten, Nachweis: Leistungsbeschreibung, Aufmaß, Tag, Uhrzeit, Name (Stundenlohnzettel) | h
60900007 | Zuschlag bei Kleinstaufträgen bis 100 EUR netto | psch
Bitte füllen Sie die farblich markierten Felder aus.