## Übersicht
Vorbemerkung
Die Ausschreibung dient dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einem Generalunternehmer zur Durchführung von Bauleistungen im Zusammenhang mit der Herrichtung von Wohnungen bei Mieterwechseln.
Die Leistungen umfassen die regelmäßige, bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Ausführung von Arbeiten im Bereich der Instandhaltung.
Die genauen Leistungsanforderungen im Gewerk Tischlerarbeiten sind in dem beigefügten Leistungsverzeichnis definiert.
Die Rahmenvereinbarung hat eine Laufzeit vom 15.10.2026 bis 31.03.2027.
Die "Allgemeinen Vertragsbedingungen", die Bestandteil jeder Beauftragung sind, sowie die allgemeinen Vorbemerkungen, die Anlage der Ausschreibung sind, sind zu beachten.
Die WGS beabsichtigt mit einem Generalunternehmer eine Rahmenvereinbarung im Gesamtwert von 500.000 EUR netto zzgl. ges. MwSt. zu schließen .
Die geschätzten Angaben im Leistungsverzeichnis sind unverbindlich und begründen keinen Anspruch und dienen nur der Ermittlung der Wertungssumme für den Angebotsvergleich.
Wertungskriterium ist der angebotene Gesamtpreis aller im Leistungsverzeichnis angebotenen Positionen. Alle Positionen werden gleich, also mit der Menge 1, gewichtet.
Das Auf- oder Abgebot ist auf die Gesamtsumme zu bilden. Es bekommt das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag.
Bei gleichwertigen Angeboten erfolgt die Vergabe im Losverfahren.
Nr. | Text | LV-Menge* | Einheit | EP
10.000.001 | Wohnungsabschlusstür liefern und einbauen, komplett | 1 | St | 1002.08
Wohnungsabschlusstür liefern und fachgerecht einbauen,incl. Futterrahmen und Schwelle, mit einbruchhemmender Verstärkung einschl.Befestigungsmittel für die Montage in der Wand,sowie Demontage und fachgerechte Entsorgung der alten Tür und aller erforderlichen Nebenleistungen. Forderungen an die Tür wie folgt: - einbruchhemmend nach DIN 18103 - Wiederstandsklasse RC2, KKl. II, SSk 2 32 dB, mit Schallex oder Schwelle (27 dB im eingebauten Zustand) eingebaute dauerelastischeTürfalzdichtung 3-seitig - Spion 180° Weitwinkel mit Verdeckkappe, Durchm. 14 mm, - Einbau von aufbohrgeschützten und ´nachschließsicheren Profilzylindern nach DIN 18252; bzw. 18250,Teil 1,mit Gefahrenfunktion und Ziehschutz - Zylinderschloss nach DIN 19251;18250-Teil 1incl. Schließblech und 3 Schlüssel pro Tür - Die Schwelle mit Schwellendichtung ist dem Fußbodenaufbau in der Wohnung anzupassen. - Alle Nachweise sind dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen. - Türblatt: d 39-42 mm, Vollspanplatte, 3-seitig gefalzt Oberfläche: furniert Furnierart: Eiche hell Futterzarge: bis d = 14,5 cm Größe: 860 x 1985 x 145 mm Alle notwendigen Beiputz- und Abdichtungsarbeiten (Versiegelung)sind Bestandteil der Leistung und mit dem Vertragspreis abgegolten.
10000011 | Alternativ zu Pos. 10.000.001:SSK 3, 42 db(im eingebauten Zustand 37 db) | 1 | St | 1100
10.000.002 | Wohnungsabschlusstür EI30-1 (cs),KKl. 2, mit Zertifikat, mit Gleitschließer, liefern und einbauen | 1 | St | 1652.94
Wohnungsabschlusstür EI30-1 (cs) rauchdichte Ausführung, KKl. 2, RC2, SSk. 2 , zugelassen mit Zertifikat, selbstschließend durch Gleitschließer,liefern und montieren,einschl.Demontage und fachgerechte Entsorgung der alten Tür, Forderungen an die Tür: - einbruchhemmend nach DIN 18103 - Wiederstandsklasse RC2, KKl. II, SSk. 2 32 dB, mit Schallex (27 dB in eingebautem Zustand) eingebaute dauerelastische Türfalzdichtung 3-seitig - Ausstattung der Tür mit mit Spion 180° Weitwinkel mit Verdeckkappe, Einbau von aufbohrgeschützten und ´ nachschließsicheren Profilzylindern nach DIN 18252; bzw. 18250,Teil 1,mit Ziehschutz - Türblatt d= 39-42 mm,Vollspanplatte 3-seitig gefälzt - Zylinderschloss nach DIN 19251;18250-Teil 1 incl. Schließblech und 3 Schlüssel pro WE - Die Schwelle mit Schwellendichtung ist dem Fußbodenaufbau in der Wohnung anzupassen. Alle Nachweise sind dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen. Oberfläche: Echtholzfurnier, Furnierart: Eiche hell Futterzarge: bis d = 14,5 cm Größe: 860 x 1985 x 145 mm - Gleitschienentürschließer nach EN 1154, Ausführung für DIN-L und DIN-R Schließkraft EN 3, Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Rastfeststelleinheit RF, ein- und ausschaltbar, optional Montageplatte mit universellem Lochbild Der Einbau der Tür versteht sich als komplette Leistung: Alle notwendigen Beiputz- und Abdichtungsarbeiten sind Leistungsbestandteil und mit dem Vertragspreis abgegolten.
10000003 | Demontage einer WE-Tür aus dem Bestand der WGS, aufarbeiten und zum Wiedereinbau vorbereiten | 1 | St | 341.46
10.000.004 | Türschwelle (WE) Eiche mit Gummidichtung liefern und einbauen | 1 | St | 73.3
Türschwelle (WE - Tür) Eiche hell mit Gummidichtung, Größe: bis 1000 x 240 mm, liefern und einbauen
10.000.005 | Zargendichtung RC2 / EI30 erneuern, incl. Tür neu einstellen | 1 | St | 47.17
Zargendichtung RC2 / EI30 erneuern, incl. Tür neu einstellen
10.000.006 | Türspion, mit 180° Weitwinkel und Verdeckkappe, Durchmesser 14 mm liefern und montieren | 1 | St | 34.89
Türspion für Wohnungsabschlusstür liefern und montieren, einschl. Bohrung, ggf. Demontage und Entsorgung des alten Türspions, Spion mit 180° Weitwinkelund Verdeckkappe, Durchmesser 14 mm,
10.000.007 | Sicherheitswechselgarnitur für RC2 Türen mit Zylinderabdeckung liefern und einbauen | 1 | St | 114.75
Sicherheitswechselgarnitur mit Prüfzertifikat für RC2 Türen mit Zylinderabdeckung nach (ES 2) DIN 18257 liefern und einbauen.
10.000.008 | WE-Tür instandsetzen, incl. gang- und schließbar machen | 1 | St | 43.57
WE-Tür instandsetzen, gang- und schließbar machen, Beschläge richten, einstellen, fetten Materialverbrauch wie z. B.Schließblech, Dichtungen,etc. auf Nachweis durch Rechnung
10.000.009 | Türschwelle, schleifen und versiegeln | 1 | St | 45
Türschwelle fachgerecht schleifen und entsprechend versiegeln einschl. aller erforderlicher Geräte / Hilfsmittel sowie Materialien. Eiche hell
10.001 | Innentüren |  | -
10.001.001 | Zimmertür (Demontage Holzzarge) Eiche hell/weiß liefern und einbauen | 1 | St | 339
Zimmertür Eiche hell/weiß erneuern, alte Tür incl. Holzzarge demontieren und fachgerecht entsorgen Türblatt Röhrenspanplatte CPL beschichtet einschl. Holzzarge, Drückergarnitur Alu-eloxiert,Bundbartschloß,Schließblech, 1 St. Schlüssel,Falzdichtung Maße: bis 900 x 2000 x 240 mm
10.001.002 | Zimmertür (Demontage Stahlzarge) Eiche hell/weiß liefern und einbauen | 1 | St | 420
Zimmertür Eiche hell/weiß erneuern, alte Tür incl. Stahlzarge demontieren und fachgerecht entsorgen Türblatt Röhrenspanplatte CPL beschichtet einschl. Holzzarge, Drückergarnitur Alu-eloxiert,Bundbartschloß,Schließblech, 1 St. Schlüssel,Falzdichtung Maße: bis 900 x 2000 x 240 mm
10001003 | Blendrahmen , Maße bis 900x2000 incl. Verleistung und Versiegelung liefern und montieren | 1 | St | 349
10.001.004 | Innentürblatt ohne Zarge liefern und montieren | 1 | St | 195.3
Innentürblatt DIN,ohne Zarge Röhrenspanplatte CPL beschichtet, Eiche hell/ weiß mit Drückergarnitur Alu - eloxiert und Bundbartschloss, 1 St. Schlüssel liefern und montieren. Maße: bis 900 x 2000 mm altes Türblatt demontieren und fachgerecht entsorgen
10.001.005 | Innentürblatt, TGL, Röhrenspan, ohne Zarge, mit Drückergarnitur liefern und montieren | 1 | St | 223.42
TGL-Innentürblatt ,ohne Zarge liefern und montieren. Türblatt: TGL-, Röhrenspan, Eich-hell/ weiß, CPL beschichtet, mit Drückergarnitur Alu - eloxiert und Bundbartschloss, 1 St. Schlüssel, Versiegelung, Maße: bis 900 x 2000 mm
10.001.006 | Innentürblatt,gebraucht,liefern,einbauen, incl.Demontage, | 1 | St | 90
Innentürblatt mit Schloss, Drückergarnitur, alles gebraucht, liefern und montieren, Demontage, Aufarbeitung und Kleinmaterial bei Wiedereinbau sowie fachgerechte Entsorgung der alten Tür sind Bestandteil der Leistung. Für optional zusätzliches Material, wenn z.B die vorhandene Drückergarnitur nicht verwertbar ist, ist dieser Materialeinsatz durch Rechnung zu belegen.
10.001.007 | Türzarge, liefern und einbauen, komplett | 1 | St | 231.25
Türzarge, Maße bis 860 x 145 mm, liefern, einbauen, einschl. Versiegelung und Einstellarbeiten incl. Demontage und fachgerechter Entsorgung der alten Tür
10.001.008 | Schiebetür mit Futter u.Schiebetürkasten C in Eiche hell liefern und einbauen, komplett | 1 | St | 939.47
Schiebetür Eiche hell/ weiß, komplett mit Futter Schiebetürkasten C, unterer Führung und Griffmulde, liefern und montieren Maße: bis 1000 x 2000 mm
10.001.009 | Schiebetürblatt bis 860 mm ohne Zarge,mit Schiene, Abdeckkasten liefern und einbauen, komplett | 1 | St | 515.1
Schiebetürblatt Eiche hell/ weiß mit Griffmulde, Schiene, Abdeckkasten, und unterer Führung, ohne Zarge liefern und montieren. alte Türanlage demontieren und fachgerecht entsorgen Maße: bis 860 mm
10.001.010 | Schiebetürblatt 985 x 2110mm, Eiche hell/ weiß mit Griffmulde, Schiene, Abdeckkasten liefern und einbauen, komplett | 1 | St | 525
Schiebetürblatt Eiche hell/ weiß mit Griffmulde, Schiene, Abdeckkasten, und unterer Führung,ohne Zarge liefern und montieren, einschl. Einstellarbeiten Maße: 985 x 2110 mm
10.001.011 | Schiebetürkasten eiche hell/ weiß, liefern und montieren | 1 | St | 90
Schiebetürkasten eiche hell/ weiß, liefern und montieren
10.001.012 | Durchgangsfutter Eiche hell/weiß liefern und montieren | 1 | St | 252
Durchgangsfutter Eiche hell/weiß, Maße: bis 860 x 145 mm liefern und montieren, einschl. Versiegelungsarbeiten
10.001.013 | Innentüren instandsetzen, incl.gang- und schließbar machen | 1 | St | 45
Innentüren instandsetzen, incl.gang- und schließbar machen, Materialverbrauch, wie z. B. Schließblech, Dichtungen,etc. auf Nachweis durch Rechnung
10.001.014 | Türblatt in Zarge einpassen als Aufpreis | 1 | St | 177
Türblatt in Zarge einpassen als Aufpreis, (Türblatt schmaler schneiden, nachfälzen, neu furnieren, einschl. Einstellarbeiten.)
10.001.015 | Innentürblatt kürzen, gang- und schließbar machen | 1 | St | 52
Innentürblatt kürzen, gang- und schließbar machen
10.001.016 | Aufpreis für CPL-Furniere | 1 | psch | 71
Aufpreis für CPL-Furniere
10.001.017 | Innentürdrückergarnitur, einschl. Einstellarbeiten liefern und montieren | 1 | St | 31
10.001-018 | Innentürdrückergarnitur 72 mm Alu- eloxiert,liefern und montieren einschl. Einstellarbeiten,Demontage und Entsorgung der alten Drückergarnitur.
10.001.019 | Edelstahlrossetten, liefern und montieren | 1 | St | 66
Edelstahlrossetten, liefern und montieren
10.001.020 | Badgarnitur, ohne Schlüssel mit Verriegelung liefern und montieren, einschl. Entsorgung alter Garnitur | 1 | St | 57
Badgarnitur, ohne Schlüssel mit Verriegelung liefern und montieren, einschl. Entsorgung alter Garnitur
10.001.021 | Bundbartschloss 72 mm liefern und montieren | 1 | St | 32
Bundbartschloss 72 mm mit einem Schlüssel liefern, montieren,einschl. Einstellarbeiten
10001022 | Drückergarntur Edelstahl Langschild WC | 1 | St | 28
Drückergarnitur für Innentür, bestehend aus Drücker, Drücker, für Buntbartschloss, Langschild Material: Edelstahl, liefern und montieren
10001023 | Drückergarntur Edelstahl Langschild WC | 1 | St | 65.93
Drückergarnitur für die Ausrüstung der WC-Türen mit WC-Frei Besetzt-Garnituren incl. Zulage für WC-Einsteckschloss.
10001024 | Türschließer für schwere Türen | 1 | St | 223
| Türbodendichtung Schallex | 1 | St | 82
Türbodendichtung mit Einfräsung, Dichtungsleiste fußbodenbündig, mit automatischer Absenkung. Türbreite: bis 1,00 m
10001025 | Schließblech erneuern | 1 | St | 42.24
Schließblech für Wohnungseingangstüren liefern und montieren
10.001.026 | Dichtung für Fenster/Türen Holz/Kunststoff außer RC2, EI30 liefern und montieren | 1 | m | 7
Dichtungen für Fenster und Türen aus Holz bzw. Kunststoff (außer RC2 / EI30-Türen) erneuern. Das Ausbauen und Entsorgen der alten Dichtung, sowie Einstellarbeiten sind Bestandteil der Leistung.
10.001.027 | Türkloben liefern und montieren | 1 | St | 21.6
Türkloben liefern und montieren, incl. Gewinde nachschneiden
10.001.028 | Gewindehülse liefern und in Betonwand einkleben | 1 | St | 26.96
Gewindhülse liefern und einkleben in eine Betonwand zum Einschrauben der Türkloben.
10.001.029 | Türfitsche liefern und montieren, incl. Einstellarbeiten an der Tür | 1 | St | 20
Türfitsche liefern und ins Türblatt einschrauben, Einstellarbeiten sind Bestandteil der Leistung
10.001.031 | Schiebetürbeschlag (Rollenlager 2-fach) liefern und montieren | 1 | St | 77.82
Schiebetürbeschlag (Rollenlager 2-fach) liefern und montieren
10.001.032 | Verleistungen Kiefer/ Kunststoff weiß 60x3 mm liefern und montieren | 1 | m | 12
Verleistungen Kiefer/ Kunststoff weiß 60x3 mm für Fenster- und Türabdichtungen liefern, montieren, einschl. Versiegelung
10.001.033 | Türöffnungsverkleinerung im Durchgangsflur, 2050 x 150 x 145 mm liefern und montieren | 1 | St | 121
Lieferung und Montage der erforderlichen Holzmaterialien zur Verkleinerung der Türöffnung im Durchgangsflur Maße: ca. 2050 x 150 x 145 mm
10.001.034 | Aufpreis Wandaufplattung mit GKB bedieseitig, aller erforderlicher Arbeiten, Hilfsmittel und Materialien. | 1 | m2 | 48
Aufpreis Wandaufplattung mit GKB bedieseitig, aller erforderlicher Arbeiten, Hilfsmittel und Materialien.
10.001.035 | Zulage verglasten Lichtauschnitt herstellen | 1 | St | 146
Lichtausschnitt in Zimmertür als Zulage, Lieferung und Montage der Ornamentglasscheibe,einschl. Einpass- und Verleistungsarbeiten
10001036 | Zulage zur vorh. Pos. VSG | 1 | St | 170.5
Liefererung wie vor jedoch VSG Sicherheitsglas satiniert
10.001.037 | Lüftungsgitter in Zimmertür liefern und montieren | 1 | St | 41
Lüftungsgitteröffnung in Zimmertür einschneiden, Lieferung und Einbau eines Lüftungsgitters aus Kunststoff, Eiche hell/weiß Maße: ca. 450 x 90 mm
10.001.038 | Stahlblechtür (EI30) cs mit Stahlzarge komplett, liefern und montieren | 1 | St | 636.3
Stahlblechtür (EI30) cs mit Stahlzarge komplett, liefern und montieren
10.001.039 | Stahlblechtür (ohne Brandschutzanforderungen), liefern und montieren | 1 | St | 636
Stahlblechtüre (ohne Brandschutzanforderungen), liefern und montieren
10.002 | Fenster |  | -
10.002.001 | Fenster- / Balkontürflügel warten | 1 | St | 24.8
Fenster- / Balkontürflügel warten: Beschläge richten, einstellen, ölen, incl.Regenwasserabläufe reinigen
10.002.002 | Fenster-/ Balkontürflügel instandsetzen, incl. gang- und schließbar machen | 1 | St | 35.3
Fenster-/ Balkontürflügel instandsetzen, incl. gang- und schließbar machen, Materialkosten für Ersatzteile auf Nachweis durch Rechnung
10.002.003 | Kantengetriebe Fenster und Balkontüren, TGL, liefern, montieren | 1 | St | 86.26
Kantengetriebe Fenster und Balkontüren, TGL, liefern, montieren
10.002.004 | Fensterolive bzw. Balkontürgriff liefern und montieren | 1 | St | 15
Fensterolive bzw. Balkontürgriff,Kunststoff weiß bzw Alu-eloxiert, liefern und montieren
10.002.005 | Fensterolive, Balkontürgriff abschließbar liefern und montieren | 1 | St | 44.5
Fensterolive, Balkontürgriff abschließbar liefern,montieren
10.002.006 | Kantengetriebe Fenster/ Balkontür, DIN, Roto/ Sigenia liefern und montieren | 1 | St | 140.16
Kantengetriebe Fenster/ Balkontür, DIN, Roto/ Sigenia liefern und montieren
10.002.007 | Regel Air Zwangslüftung (paarweise) liefern und montieren | 1 | St | 57.36
Regel Air Zwangslüftung (paarweise) liefern und montieren, einschl. perforierte Dichtungen
10002008 | Scheckengetriebe für Fenster und Balkontüren liefern und montieren | 1 | St | 64.85
Scheckengetriebe für Fenster und Balkontüren liefern und montieren
10.002.009 | Endkappen Fensterbank paarweise liefern und montieren | 1 | psch | 20.26
Endkappen Fensterbank paarweise liefern und montieren
10.002.010 | Konsolenwinkel für Fensterbank paarweise liefern und montieren | 1 | psch | 31.8
Konsolenwinkel für Fensterbank paarweise liefern und montieren
10.002.011 | Fensterbank Aluminium liefern und montieren | 1 | St | 71.5
Fensterbank Aluminium liefern und montieren
10.003.001 | Badschachtwand unten, 2150 x 1250 mm weiß, V100 Spanplatte, liefern, anpassen und einbauen | 1 | St | 480
untere Badschachtwand 2150 x 1250 mm weiß, V100 Spanplatte, unten, mit Rohrdurchführungen, einschließlich Befestigungsmaterial, Einfassprofil sowie Abdichtung zur Wand und Decke,(Verleistung und Versiegelung) Material: feuchtraumbeständige Spanplatte V 100, weiß,
10.003.002 | Badschachtwand oben 2150 x 1250 mm weiß, V 100 Spanplatte, liefern, anpassen und einbauen | 1 | St | 528
obere Badschachtwand mit Revisionstür Stahlblech weiß, Vierkantverschluss,Vierkantschlüssel, Maße: bis 600 x 600 mm Lüftungsgitter bis 250 x 250 mm, Alu-weiß lackiert mit Fliegengaze erneuern, einschließlich Befestigungsmaterial, Einfassprofil sowie Abdichtung zur Wand und Decke,(Verleistung und Versiegelung) Material: feuchtraumbeständige Spanplatte V 100, weiß, Maße: 2150 x 1250 mm
10.003.003 | Badschachtwand komplett 2150 x 2500 mm weiß, V 100Spanplatte, liefern, anpassen und einbauen | 1 | St | 784.94
komplette Badschachtwand,mit Revisionstür Stahlblech weiß, Vierkantverschluss,Vierkantschlüssel Maße: bis 600 x 600 mm Lüftungsgitter 250x250 mm Alu-weiß lackiert mit Fliegengaze erneuern, einschließlich Befestigungsmaterial, Einfassprofil, Einschneiden der Rohrdurchgänge sowie Abdichtung zur Wand, Decke und Fußboden,(Verleistung und Versiegelung) Material: feuchtraumbeständige Spanplatte V 100, weiß, Maße: 2150 x 2500 mm
10.003.004 | Küchenschachtwand 2250 x 2550 weiß, V 100 Spanplatte, liefern, anpassen und einbauen | 1 | St | 780
komplette Küchenschachtwand,mit Revisionsöffnung 60x80 cm unten, mit Lüftungsgitter 200x200 mm Alu-weiß lackiert mit Fliegengaze erneuern, einschließlich Befestigungsmaterial, Einfassprofil, Einschneiden der Rohrdurchgänge sowie Abdichtung zu Wand, Decke und Fußboden (Verleistung und Acryl- Versiegelung) Für die Revisionsöffnung unten ist eine Platte von h= 60 x b= 80 cm herauszuschneiden, mit Hinterfütterung wieder einzusetzen und mit Acryl zu versiegeln. Unterhalb der Revisionsöffnung ist aus Stabilitätsgründen ein Plattensteg von mind.12 cm zu lassen. Revisionsklappe oben in Extraposition Material: feuchtraumbeständige Spanplatte V 100, weiß, Maße: 2250 x 2550 mm
10.003.005 | Badschachtwand, Maße: 850 x 2450 mm Klappe abschließbar, V 100 Spanplatte, liefern, anpassen und einbauen | 1 | St | 552
Badschachtwand im HH Lankow erneuern, mit Revisionstür Stahlblech weiß und Vierkantverschluss,einschließlich Befestigungsmaterial, Einfassprofil, Einschneiden der Rohrdurchgänge sowie Abdichtung zu Wand, Decke und Fußboden,(Verleistung und Versiegelung) sowie Entsorgung der demontierten Schachtwand. Material: feuchtraumbeständige Spanplatte V 100, weiß, Maße: 850 x 2450 mm
10.003.006 | Badschachtwand, Maße: 850 x 2450 mm Klappe abschließbar, Cosmotherm-Verbundplatte, liefern, anpassen und einbauen | 1 | St | 552
Badschachtwand im HH Lankow erneuern, mit Revisionstür Stahlblech weiß und Vierkantverschluss,einschließlich Befestigungsmaterial, Einfassprofil, Einschneiden der Rohrdurchgänge sowie Abdichtung zu Wand, Decke und Fußboden,(Verleistung und Versiegelung) sowie Entsorgung der demontierten Schachtwand. Material: Cosmotherm-Verbundplatte, weiß, Maße: 850 x 2450 mm
10003007 | Trockenbauwand 100/125 mm | 1 | m² | 65
Montagewand, aus verzinkten UW und CW-Wandprofilen nach DIN 18 182/Teil-1, beidseitig, 1-lagig mit mit Gipskarton (GKB) nach DIN 18 180, 12.5 mm dick, beplankt Bauhöhe: bis 2,70 m, Hohlraumisolierung: Mineralfaserdämmstoff Fugenverspachtelung: Q2
10003008 | Zulage zur vorh. Pos. zusätzliche Beplankung mit GKB | 1 | m² | 21
Beplankung einer Wand mit einer zweiten Schicht Gipskartonplatten
10003009 | Zulage zur vorh. Pos. zusätzliche Beplankung mit GKBI | 1 | m² | 26.85
Beplankung einer Wand mit einer zweiten Schicht (GKBI) Imprägnierte Gipskartonplatten
10.003.010 | Trockenbauwand 100 mm, 2500 x 2600 mm (KiZi) liefern und montieren | 1 | St | 530
Trockenbauwand 100 mm, 2500 x 2600 mm (KiZi) UW+CW- Profil, Dämmung, 125 mm Gipskarton liefern und montieren, incl. Demontage und Entsorgung der Einbauten.
10.003.011 | Trockenbauwand 100 mm; 3850 x 2600 mm (KiZi) liefern und montieren | 1 | St | 783.6
Trockenbauwand 100 mm, 3850 x 2600 mm (KiZi) UW+CW- Profil, Dämmung, 125 mm Gipskarton liefern und montieren, incl. Demontage der Einbauten
10.003.012 | Trockenbauwand 100 mm oberhalb der Tür, liefern und montieren | 1 | St | 120
Trockenbauwand oberhalb der Tür herstellen, wenn der Einbauschrank erhalten bleibt,einschl. Verleistung und Versiegelung. Wandstärke: 100 mm
10.003.013 | Trockenbauwand 100 mm, 2500 x 2600 mm Aufdopplung raumhoch, liefern und montieren | 1 | psch | 516
Trockenbauwand 100 mm, 2500 x 2600 mm Aufdopplung raumhoch, UW + CW - Profil, Dämmung, 125 mm Gipskarton, incl. Verleistung und Versiegelung, Demontage der Einbauten
10.003.014 | Trockenbauwand 100 mm, 3850 x 2600 mm Aufdopplung raumhoch, UW + CW - Profil, Dämmung, liefern und montieren | 1 | psch | 780
Trockenbauwand 100 mm, 3850 x 2600 mm Aufdopplung raumhoch, UW + CW - Profil, Dämmung, 125 mm Gipskarton, incl. Verleistung und Versiegelung, Demontage der Einbauten
10003015 | Türöffnung herstellen, UA 75/ 100 | 1 | St | 121
Türöffnung herstellen in Montagewand, seitlich raumhoch verstärken, Wandhöhe bis 2,80 m, mit Metallständerprofilen UA 100, mit Sturzprofil, befestigen mit Dübeln und Schrauben. Rohbaurichtmaß (B x H) 1.01 x 2130mm ', Wanddicke: 100 / 150mm
10003016 | Holzverstärkung | 1 | St
Holzverstärkungen für Hängeschränke, Einbauteile udgl. in Metallständerkonstruktionen einbauen.
10.003.017 | Demontage und Entsorgung Trockenbauwand WZ / Kü in Lankow | 1 | psch | 264
Demontage und Entsorgung Trockenbauwand WZ / Kü in Lankow
10.003.018 | Kochnischenseitenwand 950 x 2600 mm, 100 mm liefern und montieren | 1 | St | 150
Kochnischenseitenwand, 100 mm, herstellen, 950 x 2600 mm, UW+CW-Profil, Dämmung 125 mm, Gipskarton , incl. Demontage der Einbauten
10.003.019 | Kochnischenwand 100 mm, 3850 x 1300 mm, liefern und montieren | 1 | psch | 300
Kochnischenwand 100 mm, 3850 x 1300 mm, UW + CW - Profil, Dämmung, 125 mm, Gipskarton incl. Verleistung und Versiegelung, Demontage der Einbauten
10.003.020 | Badflurwand aufplatten mit Gipskarton auf 6cm Wandstärke | 1 | St | 162
Badflurwand aufplatten mit Gipskarton, auf ca. 6cm Wandstärke, um eine Bad-Flurtür einzubauen
10.003.021 | Baddecke aus Feuchtraumpaneele Esche weiß 2,26m x 1,75m, komplett, liefern und montieren | 1 | St | 543
Baddecke aus Feuchtraumpaneele Esche weiß mit Unterkonstruktion, (Dachlatten, etc.) incl.Verleistung und Versiegelung liefern und einbauen Größe: ca. 2,26 m x 1,75 m
10003022 | Abgehängte Decke, GK-Platten, glatt, Abhängehöhe ca. 10 - 15 cm | 1 | m² | 135
Abgehängte Decke mit Metallgrundprofil CD 60 x 27x 6 mm und Metalltragprofil CD 60 x 27x 6 mm mit Abhängern liefern und abhängen. Alles in verzinkter Ausführung. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Einlagig mit Gipskartonplatten 12,5 mm beplankt einschl. aller Zuschnitte. Anschlüsse an andere Bauteile umlaufend mit Trenn-Fix 65 herstellen. ohne Hohlraumdämmung, Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q3
10003023 | Abgehängte Decke, GK-Platten, Holzunterkonstruktion | 1 | m² | 98
Abgehängte Decke mit Holzunterkonstruktion liefern und montieren. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Einlagig mit Gipskartonplatten 12,5 mm beplankt einschl. aller Zuschnitte. ohne Hohlraumdämmung, Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q3
10003024 | Zulage zur vorh. Pos. Imprägnierte Gipskartonplatten | 1 | m² | 3.5
Zulage zur vorh. Pos. Mehrpreis Verwendung (GKBI) Imprägnierte Gipskartonplatten gegenüber GKB-Platten
10003025 | Baddecke aus Gipskarton 2,26m x 1,75m, komplett, liefern und montieren | 1 | m² | 360
Baddecke aus Gipskarton (GKBI) mit Unterkonstruktion, (Dachlatten, etc.) liefern und einbauen Größe: ca. 2,26 m x 1,75 m
10003026 | Schachtwand Küche / Bad | 1 | m² | 500
Vorsatzschale liefern und herstellen, Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen UW und CW / Ud und CD, mit umlaufenden Dichtband, Aussteifung mit Plattenstreifen, Beplankung 1. Lage mit 12,5 mm OSB, 12,5mm GKBI rinschließlich aller Zuschnitte. Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q3.
10003027 | Zulage zusätzliche Profile | 1 | St | 55.7
Lieferung und einbauen von zusätzlichen Profilen zur Abtragung von versch. Lasten und Befestigung der Sanitärinstallationen
10003028 | Vorwandelement verkleiden WC-Modul | 1 | St | 275
Vorwandmontage einschließlich Metallständerwerk, 1-seitig, 2-lagig mit 1 Lage GK d=12,5 mm und 1- Lage GKBI d=12,5 mm, herstellen und verspachteln.
10003029 | Zusammenlegung Bad Trockenbauarbeiten (Lankow/Weststadt) | 1 | St | 145.24
Türöffnung verschließen (Küche) Schachtverkleidung als Vorwandmontage einschließlich Metallständerwerk, 1-seitig, 2-lagig mit 1 Lage GK d=12,5 mm und 1- Lage GKBI d=12,5 mm, herstellen und verspachteln.
10003030 | Zählerkasten HH Lankow groß | 1 | St | 420
Herstellen, liefern und montieren Zählerkasten, Beplankung mit 16mm Spanplatten, Oberfläche melamin harzbeschichtet,
| Zählerkasten HH Lankow klein | 1 | St | 360
10003031 | Herstellen, liefern und montieren Zählerkasten, Beplankung mit 16mm Spanplatten, Oberfläche melamin harzbeschichtet,
10.003.032 | Lüftungsgitter 250 x 250 mm, Alu - weiß erneuern | 1 | St | 51
Lüftungsgitter 250x250 mm, Bad bzw.Küchenschachtwand Alu/ weiß mit Fliegengaze erneuern
10.003.033 | Zulage für Anpassen Lüftungsgitteröffnung | 1 | psch | 21
Zulage für Anpassen Lüftungsgitteröffnung, Vorbauten entfernen, Öffnung vergrößern oder verkleinern
10.003.034 | Schachtklappe 600 x 600 mm, Stahlblech weiß liefern und montieren | 1 | St | 63.64
Schachtklappe 600 x 600 mm, Stahlblech weiß mit Vierkantschlüssel, liefern, montieren, einschl. Einpassarbeiten
10.003.035 | Revisionstür 300 x 500 mm,Stahlblech weiß liefern und montieren | 1 | St | 66.8
Revisionstür 300 x 500 mm,Stahlblech weiß mit Vierkantschlüssel liefern, montieren, einschl. Einpassarbeiten
10.003.036 | Revisionstür 300 x 400 mm Stahlblech weiß liefern und montieren | 1 | St | 45.5
Revisionstür 300 x 400 mm Stahlblech weiß mit Vierkantschlüssel liefern, montieren, einschl. Einpassarbeiten
10.003.037 | Revisionstür 300 x 300 mm Stahlblech weiß liefern und montieren | 1 | St | 44.8
Revisionstür 300 x 300 mm Stahlblech weiß mit Vierkantschlüssel liefern, montieren, einschl. Einpassarbeiten
10.003.038 | Revisionstür 450 x 600 mm Stahlblech weiß liefern und montieren | 1 | St | 63.6
Revisionstür 450 x 600 mm Stahlblech weiß mit Vierkantschlüssel liefern, montieren, einschl. Einpassarbeiten
10.003.039 | Rohrverkleidung F-90 liefern und montieren | 1 | m | 54
Rohrverkleidung EI90,2-seitig einschl. Unterkonstruktion herstellen Größe: ca. 20 x 20 cm Nachweis Zulassung dem AG übergeben
10.004.001 | Kellerlattenwand aus Dachlatten liefern und montieren | 1 | m | 60
Kellerlattenwand aus Dachlatten grün mit Imprägnierung, liefern und einbauen, einschl. Befestigungsmaterial,Tür übermessen
10.004.002 | Kellerlattentür liefern und montieren | 1 | St | 78
Kellerlattentür mit Überfall -Zuschlag, anfertigen, liefern und einbauen
10.004.003 | Überfall,einfach 2-tlg. liefern und montieren | 1 | St | 44.51
Überfall,einfach 2-tlg., verdeckte Montage, liefern und montieren
10.004.004 | Türfeststeller bis 5 cm Hub erneuern | 1 | St | 80.94
Türfeststeller bis 5 cm Hub erneuern KWS oder gleichwertig zum Nachweis
10.004.005 | Türfeststeller bis 8 cm Hub erneuern | 1 | St | 108
Türfeststeller bis 8 cm Hub erneuern KWS oder gleichwertig zum Nachweis
10.004.006 | Fussbodenaufdopplung mit Fußbodenverlegeplatten liefern und montieren | 1 | m2 | 46.28
Fussbodenaufdopplung mit Fussbodenverlegeplatten, inkl. Dielung nachnageln
10.004.007 | Versiegelungen erneuern | 1 | m | 7.8
Versiegelungen erneuern; incl. alte Versiegelung entfernen und Untergrund reinigen
10.004.008 | Abbruch Gardinenkästen | 1 | St | 21
| Gardinenschiene, liefern und montieren | 1 | m | 54.83
Gardienenschiene Kunststoff mit 2 Läfuen liefern und montieren einschl. Entsorgung altes System
10.004.009 | Verleistungen aus Kunststoff /Holz 60x3 mm liefern und montieren | 1 | m | 12
Verleistungen aus Kunststoff /Holz 60x3 mmm, Eiche hell, weiß, (wenn nicht Bestandteil der jeweiligen RV-Pos.), liefern und anbringen
10.004.010 | Dachklappe mit Innenfutter liefern und montieren | 1 | St | 344.63
Dachklappe mit Innenfutter aus Holz, weiß, für Dachausstieg liefern und montieren
10.004.011 | Dachausstiegsleiter anfertigen | 1 | St | 183.68
Dachausstiegsleiter anfertigen, Standard im Plattenbau
10.004.12 | Haustürelement ohne BK und Klingel-Anlage erneuern | 1 | St | 6792
10.004.13 | Haustürelement mit BK Anlage erneuern | 1 | St | 8526
10.004.14 | Haustürelement mit BK und Klingelanlage erneuern | 1 | St | 10614
10.004.15 | Brandschutztüren erneuern | 1 | St | 1218
10.004.16 | Dachausstieg vom Flur zum Drempel | 1 | St | 420
10.004.17 | Dachausstieg inkl. Scherenleiter | 1 | St | 540
10.004.18 | Stellen und Vorhalten eines Materialliftes für den Materialtransport ab 2.OG - Stellen, Betreiben und Vorhalten eines geeigneten Liftes bzw. Bauaufzuges für den senkrechten Transport von Materialien, Werkzeugen und Ausrüstungen ab dem 2.OG, der Lift ist mit ausreichender Tragfähigkeit (mind. 300 kg Nutzlast) und Korbgröße zur Aufnahme der üblichen Baustellengebinde zu bemessen. einschl. An- und Abtransport, Montage, Inbetriebnahme und Demnontage, erforderlicher Sicherheits- und Schutzmaßnahmen nach UVV, tägliche Funktionsprüfung, Wartung und Bedienung durch geschultes Personal, Bereitstellung während der gesamten Nutzungsdauer der Bauarbeiten in den oberen Geschossen | 1 | psch | 200
| Gesamt |  |  | 52326.68
| Abgebot/Aufgebot |  |  | 0
| Wertungssumme |  |  | 52326.68
Bitte füllen Sie die farblich markierten Felder aus.
Entweder mit Abgebot oder Aufgebot.
10.004.019 | Stundensatz Vorarbeiter / Polier | 1 | h
Vorarbeiter / Polier Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf besondere Anordnung der Bauleitung ausgeführt und vergütet werden
10.004.020 | Stundensatz Facharbeiter | 1 | h
Facharbeiter Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf besondere Anordnung der Bauleitung ausgeführt und vergütet werden
10.004.021 | Stundensatz Helfer | 1 | h
Helfer Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf besondere Anordnung der Bauleitung ausgeführt und vergütet werden
10.004.022 | Zuschlag bei Kleinstaufträgen bis 100 EUR | 1 | psch
Zuschlag bei Kleinstaufträgen bis 100 EUR
Bitte füllen Sie die farblich markierten Felder aus.