## Übersicht
Vorbemerkung
Die Ausschreibung dient dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einem Generalunternehmer zur Durchführung von Bauleistungen im Zusammenhang mit der Herrichtung von Wohnungen bei Mieterwechseln.
Die Leistungen umfassen die regelmäßige, bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Ausführung von Arbeiten im Bereich der Instandhaltung.
Die genauen Leistungsanforderungen im Gewerk Heizungs- und Sanitärarbeiten sind in dem beigefügten Leistungsverzeichnis definiert.
Die Rahmenvereinbarung hat eine Laufzeit vom 15.10.2026 bis 31.03.2027.
Die "Allgemeinen Vertragsbedingungen", die Bestandteil jeder Beauftragung sind, sowie die allgemeinen Vorbemerkungen, die Anlage der Ausschreibung sind, sind zu beachten.
Die WGS beabsichtigt mit einem Generalunternehmer eine Rahmenvereinbarung im Gesamtwert von 500.000 EUR netto zzgl. ges. MwSt. zu schließen .
Die geschätzten Angaben im Leistungsverzeichnis sind unverbindlich und begründen keinen Anspruch und dienen nur der Ermittlung der Wertungssumme für den Angebotsvergleich.
Wertungskriterium ist der angebotene Gesamtpreis aller im Leistungsverzeichnis angebotenen Positionen. Alle Positionen werden gleich, also mit der Menge 1, gewichtet.
Das Auf- oder Abgebot ist auf die Gesamtsumme zu bilden. Es bekommt das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag.
Bei gleichwertigen Angeboten erfolgt die Vergabe im Losverfahren.
Nr | Text | Einheit | EP
1 | Wandscheibe 1/2" IG Wandstärke 5-30 mm | St | 17.5
2 | Montageset für Wanddurchführung Viega 3/4" | St | 7.4
3 | Verlängerung 1/2" x 3/4" 50 mm, Rotguss, für Wanddurchführung | St | 13.4
4 | SPEZIAL WFB-EHM 45 mm m. Brausegarnitur chrom Kludi | St | 178
5 | Einhand-Spültisch-Wandbatterie SPEZIAL 45 mm verchromt Kludi | St | 132.05
6 | Abgasrohr-Rosette verchromt 110-135 mm verstellbar | St | 21.8
7 | Abstreifdichtung für ESG Duschabtrennung waagerecht | St | 24.6
8 | WAS-Kombi-Eckventil 1/2" m. Rosette verchromt | St | 45.4
9 | Anschlussverschraubung Isiflo 16 mm x 1/2" AG | St | 22.69
10 | Anschlussverschraubung Isiflo 16 mm x 1/2" IG | St | 24.43
11 | Anschlussverschraubung 20 mm x 1/2" IG Isiflo | St | 23.31
12 | Badewanne-Träger geöffnet/verschlossen inkl. Fliesenarbeiten | St | 42
13 | Kludi Oberteil 3/8" kalt/warm m. Terraluxgriff verchromt | St | 17.7
14 | Universal S-Auslauf verchromt 3/4" 250 mm | St | 23.6
15 | Universal S-Auslauf verchromt 3/4" 300 mm | St | 26.3
16 | Kludi Umstellung Automatisch | St | 39.2
17 | Kludi arretierbare Umstellung verchromt | St | 42.79
18 | Winkelschlauchtülle Dallmer zu HL 400 / 405 / 406 | St | 18.6
19 | Wand-WC-Anschlussgarnitur PE d: 90 mm Länge: 185 mm | St | 28.3
20 | Temperguss-Dichtschelle Gebo Typ DS 1 1/4" f. Stahlrohr PN 16 | St | 76.4
21 | Spülrohrinnenverbinder EPDM d 55 mm | St | 7.1
22 | Befestigungssatz f. Stand WC | St | 4.8
23 | Lippendichtring f. WC-Anschlussbogen | St | 6.2
24 | Einlaufrohr 1 1/4" x 200 mm verchromt mit Schlauchverschraubung | St | 19.86
25 | Oranier Gas-Standherd FZ2298 weiss, 50 cm Erdgas, 3-flammig, Backofen Gas | St | 429.8
26 | Gelenkstück 1/2" mit Rändelmutter verchr. | St | 15.7
27 | Ablaufgarnitur Excenter 1 1/4" verchromt f. Waschtisch | St | 57.53
28 | Excenterstopfen Universal | St | 12.56
29 | Lüftungsgitter Helios G 100 weiß | St | 19
30 | Lüftungsgitter Helios G 160 weiß | St | 49
31 | Lüftungsgitter Helios G 200 weiß | St | 40.7
32 | Gummidichtung f. Hebeglocke | St | 13.86
33 | Geräte-Anschlussventil 3/8" mit RV verchromt | St | 34.5
34 | Einhand-Spültischarmatur verchromt f. Einlochmontage | St | 122
35 | Farbset zu Wannengarnitur m. Drehgriff verchromt | St | 17.2
36 | Spülrohrbogen D 50/44 mm L 39/35 cm weiss | St | 26.8
37 | WC-Abdeckplatte Mepawave Sanicontrol weiss f. 2-Mengen-Spülung 6-9 l | St | 98.42
38 | Mepa Ablaufventil-Set für UP-SPK Sanicontrol-A12/E11/E21 | St | 84.74
39 | Mepa Füllventil-Set für UP-SPK Sanicontrol-A11/A12/A21/E11/E21 | St | 68.28
40 | Spültisch-Wandbatterie Kludi 3/8" 45 mm m. Terralux-Griffen verchromt | St | 91.44
41 | Langhalsverschraubung Isiflo 40 mm x 1 1/4" IG | St | 91.63
42 | Anschlussverschraubung Isiflo 40 mm x 1 1/4" IG | St | 59.67
43 | Anschlussverschraubung Isiflo 40 mm x 1 1/4" AG | St | 59.71
44 | Langhalsverschraubung Isiflo 32 mm x 1" AG | St | 101.93
45 | Anschlussverschraubung Isiflo 32 mm x 1" IG | St | 63.6
46 | T-Stück Rotguss 1/2" 3130 | St | 15.5
47 | T-Stück Rotguss 1" 3130 | St | 16.77
48 | T-Stück Rotguss 1 1/4" 3130 | St | 37.02
49 | Durchgangsventil DIN-DVGW 3/4" AG RG Eckausführung | St | 16.2
50 | Fünffach-Verteiler 1/2" 5 x 1/2" AG u. 1 x 3/4" UM | St | 32.65
51 | VZ Anschlussstück 3/4" Techem | St | 69.2
52 | Sanit Ablaufgarnitur INEO inkl. Druckspiralen u. Klammern Hebeglocke | St | 49.56
53 | Rohrbelüfter CONEL DRAIN DN 32/40/50 Zulass. n. EN 12380 | St | 65.9
54 | MEPA Sun f. R11 Betätigungsplatte 2-Mengen weiß | St | 91.7
55 | Doppelmuffe Messing verchromt DN 32 mit zwei O-Ringen | St | 12.5
56 | Mepa Füllventil-Set für UP-SPK Sanicontrol-A11/A12/A21/E11/E21 | St | 68.28
57 | Mepa Ablaufventil-Set für UP-SPK Sanicontrol-A12/E11/E21 | St | 95.2
58 | Wandeinbau - Waschgeräte - Siphon Komplett DN 40/50 | St | 26.3
59 | Abdeckplatte 200F weiss-alpin Spül-Stopp-Spülung | St | 68.3
60 | Abgangsrohr DN 32 x 220 x 680 mm 90 Grad ohne Bördelrand verchromt | St | 86.7
61 | Abgangsrohr DN 32 x 220 x 580 mm 90 Grad ohne Bördelrand verchromt | St | 82.35
62 | Abflussrohr-Reiniger 1 Liter Flasche CONEL | St | 24.1
63 | Vaillant Zündbrennerdüse MAG 275-400/ 9-10 H,L | St | 9
64 | Junkers Zünddüse | St | 6.2
65 | Junkers Abweiser | St | 29.6
66 | Hahnverlängerung 1/2" x 12,5 mm Rotguss m. konischem AG u. Zylindr. IG | St | 5.5
67 | Hahnverlängerung 1/2" x 20 mm DVGW Rotguss m. konischem AG u. Zylindr. IG | St | 7.5
68 | Hahnverlängerung 1/2" x 25 mm DVGW Rotguss m. konischem AG u. zylindr. IG | St | 9.5
69 | Winkel Rotguss 15 mm x 1/2" IG | St | 9.4
70 | Junkers Abgasüberwachung | St | 149
71 | Winkel i/a 90 Grad 1/2" Messing | St | 16.1
72 | Temperguss-Verschraubung Gebo Typ A 1/2" f. Stahlrohr AG | St | 33.3
73 | Temperguss-Verschraubung Gebo Typ A 1 1/4" f. Stahlrohr AG | St | 63.6
74 | Muffe Rotguss 1 1/4" | St | 19.2
75 | Reduzierstueck Rotguss 1 1/4" x 3/4" 3241 | St | 14.65
76 | Doppelnippel Rotguss 3/8" 3280 | St | 7.4
77 | Doppelnippel Rotguss 3/8" x 1/4" 3245 | St | 8.1
78 | Doppelnippel Rotguss 1/2" 3280 | St | 7.1
79 | Doppelnippel Rotguss 3/4" x 1/2" 3245 | St | 5.2
80 | Doppelnippel Rotguss 1" 3280 | St | 6.03
81 | Doppelnippel Rotguss 1 1/4" x 3/4" 3245 | St | 31.18
82 | Doppelnippel Rotguss 1 1/4" x 1" 3245 | St | 21.3
83 | Doppelnippel Rotguss 1 1/4" 3280 | St | 11.67
84 | Doppelnippel Rotguss 3/4" 3280 | St | 5.6
85 | Kappe Rotguss 1 1/4" 3301 | St | 19.4
86 | Kappe Rotguss 1/2" 3301 | St | 4.1
87 | Kappe Rotguss 3/4" 3301 | St | 10.4
88 | Stopfen Rotguss 1/2" 3290 | St | 5.9
89 | Stopfen Rotguss 3/4" 3290 | St | 10.5
90 | Winkel Rotguss 90 Grad 1 1/4" 3090 | St | 26.32
91 | Dusch-Trennwand Walkin A18 teilgerahmte Ausführung, Typ WW 1000x2000 mm in Echtglas Profil silber | St | 396.75
92 | Duschwanne Stahl Superplan XXL 160x75x4cm m. Styroporträger weiss Kaldewei | St | 669.27
93 | Wand-Tiefspül-WC kompakt 48 cm sichtbare Befestigung weiss | St | 194.2
94 | WC-Sitz Edelstahl-Scharnier abnehmbar weiss | St | 67.7
95 | Betätigungsplatte AI 2 weiss f.2-Mengen-Spültechnik | St | 63.8
96 | Ablaufgarnitur für Brausewanne, Abdeckung verchromt Ablaufloch 90 mm | St | 44.87
97 | Badebatterie Kludi 1/2" 45 mm m. Terralux-Griffen | St | 118.5
98 | Stand - Flachspül-WC clivia plus +10 cm Abgang waagerecht weiss VIGOUR | St | 286
99 | Jomorit Heberglocke kompl. F. Aufputzspülkasten | St | 27.72
100 | Zulage - WC-Modul in 45 Grad m. Anschlag in 90 Grad Ecke inkl. Hinterkonstruktion aus UD-Profil | St | 65
101 | Ergänzungsbausatz 3/4" Ista | St | 28.47
102 | Grundbausatz VAS Ista | St | 46.58
103 | VAS Ista Verlängerung 20 mm 3/4" | St | 21
104 | Temperguss-Dichtschelle Gebo Typ DS 2" f. Stahlrohr PN 16 | St | 118
105 | Wärmetauscher für Ultra, Baugröße 6 & 9 CuAl Rund BG9, 3-lag, 7WW, gepulvert RAL7001 | St | 1493.62
106 | Oventrop Dreiwege-Umrüstventil M30 x 1.5mm 3/4 links DN 20 | St | 119
107 | Füllventil F 10 Universal TECE | St | 54.49
108 | Ablaufventil A 2 TECE | St | 92.72
109 | Flexibler Verbindungsschlauch KTWA 300mm 3/8" Überwurfmutter x 3/8" Winkel | St | 21.3
110 | Kettenhalter mit Hahnlochstopfen mit Kugelkette 30 cm verchromt | St | 18.7
111 | Schwimmerentlüfter Flexvent H 1/2" m. Seitenanschluss | St | 39.5
112 | Flexvent Schwimmerentlüfter 1/2" m.Absperrventil | St | 30.2
113 | Flexvent Schwimmerentlüfter 3/8" m.Absperrventil | St | 24.3
114 | COSMO Thermostatkopf m.Nullstellung mit Klemmanschluss für Danfoss | St | 25.5
115 | Danfoss Fühlerelement RAW 5110 m. Nullabsperrung | St | 20.18
116 | Ventileinsatz f. Danfoss f. Volumenströme normal Serie 3 ab BJ1998 | St | 45.23
117 | Rohr-Granate Professioneller Rohrreiniger | St | 46.33
118 | Einhand-Aufputz-Badebatterie vertikal ohne Brausegarn. verchromt | St | 283.94
119 | Einhand-AP-Badebatterie Objekta Ausl.310mm o.Brausegar.verchromt Kludi | St | 388.62
120 | Abdeckkappe Chrom inkl. Rosette f. Istameter 60-62 mm | St | 17
121 | Sanit WC-Umrüstset auf Betätigungsplatte | St | 145.8
122 | Lippendichtung für UP-Spülrohr Steckmuffe 45 mm (O-Ring) | St | 6.8
123 | Haltegriff clivia plus 32/600mm m. Ros. Edelstahl glatt poliert | St | 104.8
124 | WC-Rosette, zweiteilig DN 100 | St | 8.9
125 | Kludi Innen-Oberteil 3/4" f. UP-Ventil | St | 43.1
126 | Verlängerung indivi.1.0 f.UP-Ventil 41 mm lang verchromt VIGOUR | St | 22.7
127 | Farbset f. UP-Ventil kalt/warm verchromt m. verstellb. Verlängerung | St | 34.2
128 | Gas-Elektrostandherd Amica 50 weiß, K4, 4 Brenner | St | 446.2
129 | Kludi Anschlussnippel 3/8" verchromt | St | 16.1
130 | Entleerungsventil Kemper 1/4" f. Freistromventile | St | 32.8
131 | Kludi Steuereinheit 35 mm f. Logo | St | 67.2
132 | Gummi Schlauchadapter DRAIN LINK 42 bis 50 mm CONEL | St | 24.81
133 | Gummi Schlauchadapter DRAIN LINK 50 bis 56 mm CONEL | St | 27.36
134 | Gummi Schlauchadapter DRAIN LINK 65 bis 75 mm CONEL | St | 39.67
135 | Gummi Schlauchadapter DRAIN LINK 100 bis 115 mm CONEL | St | 60.26
136 | Crassus-Schlauchadapter 100 - 116 mm druckdicht bis 0,6 bar | St | 60.26
137 | Airfit Schraub-Abzweig DN110x50 | St | 33.8
138 | Rückstaudoppelverschluss DN 50 m. 2 Kunststoffklappen | St | 196.5
139 | Deckenanbindung kürzbar Länge 80-800 mm, Glasstärken 6-8 mm | St | 90.92
140 | Spültisch-Zweigriff-Wandbatterie 1/2" 150 mm m. S-Auslauf | St | 148.5
141 | Geräteventil m. Durchlaufbelüfter f. Montage rechts f. Wandbatterie 1/2", m. Rückflussverhinderer | St | 52.6
142 | Ab- u. Überlaufgarnitur m. Bowdenzug u. Ausstattungs-Set | St | 42.06
143 | Wannenabdichtband-Set 3,4 m Nass-/Trockenanbindung entspr. DIN 18534 | St | 54.2
144 | Edelstahl-Verbindungsrohr Inoflex 1/2" AG x 1/2" IG 105 mm | St | 41.08
145 | Revisionstür aus Metall 150x200 weiß, mit Vierkantschloss | St | 21.6
146 | Revisionstür aus Metall 300x400 weiß, mit Vierkantschloss | St | 35.2
147 | Verbinder Konfix-Multi DN 100 | St | 52.76
148 | Universal Füllventil TRINNITY (Vigour) | St | 53.41
149 | Sicken-Nippel, passend für HT-Muffe DN50 und Siphon-Anschluss DN32 | St | 7.92
150 | Kugelhahn 1/2" m. Fühleraufnahme | St | 40.3
151 | Einbausatz MES R 1/2" | St | 61.75
152 | Austauschoberteil f. Zapfventil | St | 15.72
153 | Stellen und Vorhalten eines Materialliftes für den Materialtransport ab 2.OG - Stellen, Betreiben und Vorhalten eines geeigneten Liftes bzw. Bauaufzuges für den senkrechten Transport von Materialien, Werkzeugen und Ausrüstungen ab dem 2.OG, der Lift ist mit ausreichender Tragfähigkeit (mind. 300 kg Nutzlast) und Korbgröße zur Aufnahme der üblichen Baustellengebinde zu bemessen. einschl. An- und Abtransport, Montage, Inbetriebnahme und Demnontage, erforderlicher Sicherheits- und Schutzmaßnahmen nach UVV, tägliche Funktionsprüfung, Wartung und Bedienung durch geschultes Personal, Bereitstellung während der gesamten Nutzungsdauer der Bauarbeiten in den oberen Geschossen | psc | 200
Die WGS bitte um die Abgabe eines Angebotes 1. auf die vorbeschriebenen Positionen und 2. auf einen
Betrag von 10.000 € bezogen auf Leistungen aus dem STLB Gewerk HLS LB 041-046 für Leistungen,
welche im vorgegebenen LV nicht enthalten sind.
Los 1 | Gesamtsumme netto |  | 10990.25
| Abgebot/Aufgebot |  | 0
| Wertungssumme netto |  | 10990.25
Standardleistungsbuch Gewerk HLS LB 041-046 2025
| Wertungssumme netto |  | 10000
| Abgebot/Aufgebot |  | 0
| Wertungssumme netto |  | 10000
| Wertungssumme gesamt netto |  | 20990.25
Bitte füllen Sie die farblich markierten Felder aus.Entweder mit Abgebot oder Aufgebot
153 | Stundenlohnarbeiten, Nachweis:Leistungsbeschreibung, Aufmaß, Tag, Uhrzeit, Name | h | 0
154 | Zuschlag bei Kleinstaufträgen bis 100 EUR netto | psch | 0
Bitte füllen Sie die markierten Felder aus.