## Deckblatt
csx_ausfuellbares_preisblatt_2016_12
Wartungsvertrag Löschwasserversorgungsanlage (RPTU Standort Landau)
Leistungsverzeichnis
| Vergabenummer: | 2026-RPTU-0877
| Angebotsfrist: | 10.09.2026 12:00 Uhr
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung
| Vergabeordnung: | UVGO
| Ausschreibungs-ID: | CXTGYYDYT8NS8LR7
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Leistungsverzeichnis
Wartungsvertrag Löschwasserversorgungsanlage (RPTU Standort Landau)
OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Beginn der Ausführung / Lieferdatum | Ende der Ausführung | Menge | Einheit | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Technische Id
1.1 | Gruppe | Preisblatt_Wartungsvertrag Löschwasserversorgungsanlage | Preisblatt_Wartungsvertrag Löschwasserversorgungsanlage
1.1.1 | Gruppe | Maßnahmen Löschwasserversorgungsanlage (1 Anlage - Wertung für max. Vertragslaufzeit - 6 Jahre)
1.1.1.1 | Leistung | Einweisung der RPTU-Mitarbeitenden | Beim erstmaligen Wartungstermin soll im Rahmen dieser Beauftragung eine Einweisung der RPTU-Mitarbeitenden von Abteilung 5.8 hinsichtlich der im Vertrag aufgeführten Wandhydranten stattfinden (u.a. monatliche Inspektion [gem. DIN 14462] und monatliche Prüfung [gem. DIN EN 671-3]) |  |  | 1 | psch |  | 0
1.1.1.2 | Leistung | Halbjährliche Inspektion durchführen (Brandschutzeinrichtungen) | alle 6 Monate – erstmalige Ausführung im Okt. / Nov. 2026 |  |  | 12 | St |  | 0
1.1.2 | Gruppe | Maßnahme Wassertank mit ungehindertem freien Auslauf (1 Anlage - Wertung für max. Vertragslaufzeit - 6 Jahre)
1.1.2.1 | Leistung | Wiederkehrende Inspektion und Wartung durchführen (Ungehinderter freier Auslauf (AA)) | alle 6 Monate – erstmalige Ausführung im Okt./ Nov. 2026 |  |  | 12 | St |  | 0
1.1.3 | Gruppe | Maßnahme Membranausdehnungsgefäße (2 Anlagen - Wertung für max. Vertragslaufzeit - 6 Jahre)
1.1.3.1 | Leistung | Wiederkehrende Festigkeitsprüfung durchführen | alle 10 Jahre – erstmalige Ausführung im Okt./ Nov. 2026 |  |  | 2 | St |  | 0
1.1.3.2 | Leistung | Wiederkehrende Innere Prüfung durchführen | alle 10 Jahre – erstmalige Ausführung im Okt. / Nov. 2026 |  |  | 2 | St |  | 0
1.1.3.3 | Leistung | Wiederkehrende Prüfung der Druckanlage durchführen | alle 10 Jahre – erstmalige Ausführung im Okt. / Nov. 2026 |  |  | 2 | St |  | 0
1.1.4 | Gruppe | Maßnahme Wandhydranten (31 Anlagen - Wertung für max. Vertragslaufzeit - 6 Jahre)
1.1.4.1 | Leistung | Einweisung der RPTU-Mitarbeitenden | Beim erstmaligen Wartungstermin soll im Rahmen dieser Beauftragung eine Einweisung der RPTU-Mitarbeitenden von Abteilung 5.8 hinsichtlich der im Vertrag aufgeführten Wandhydranten stattfinden (u.a. monatliche Inspektion [gem. DIN 14462] und monatliche Prüfung [gem. DIN EN 671-3]) |  |  | 1 | psch |  | 0
1.1.4.2 | Leistung | Wiederkehrende Dichtheits- und Festigkeitsprüfung durchführen | alle 10 bzw. 25 Jahre – erstmalige Ausführung im Okt. / Nov. 2026 |  |  | 31 | St |  | 0
1.1.4.3 | Leistung | Wiederkehrende Instandhaltung durchführen (Schlauchhaspeln, Wandhydranten) | jährlich – erstmalige Ausführung im Okt./ Nov. 2026 |  |  | 186 | St |  | 0
1.1.4.4 | Leistung | Wiederkehrende Instandhaltung durchführen [Armaturen zur Druckminderung] | jährlich – erstmalige Ausführung im Okt./ Nov. 2026 |  |  | 186 | St |  | 0
1.1.4.5 | Leistung | Wiederkehrende Instandhaltung durchführen [Löschwasseranlagen „nass“ und „nass/trocken“] | jährlich – erstmalige Ausführung im Okt./ Nov. 2026 |  |  | 186 | St |  | 0
1.1.4.6 | Leistung | Wiederkehrende Prüfung durchführen (Schläuche) | alle 5 Jahre – erstmalige Ausführung im Okt./ Nov. 2026 |  |  | 62 | St |  | 0
1.1.5 | Gruppe | Maßnahme Überflurhydranten (17 Anlagen - Wertung für max. Vertragslaufzeit - 6 Jahre)
1.1.5.1 | Leistung | Wiederkehrende Inspektion/Prüfung/Wartung durchführen | jährlich – erstmalige Ausführung im Okt./ Nov. 2026 |  |  | 102 | St |  | 0
[5 empty] | Zwischensumme |  |  |  | 0
[5 empty] | zzg. | 19% | Ust. |  | 0
[5 empty] | Endsumme |  |  |  | 0