| 1. Vfg.: https://stadtbb.sharepoint.com/sites/Bauamt/Freigegebene Dokumente/General/SD-Schack/Vordrucke neu 01.02.2021/Briefkopf Stadtentwässerung Sachbearbeiter.docx | Stadtentwässerung Bad Bramstedt Klärwerk Glückstädter Straße 24 24576 Bad Bramstedt |
| --- | --- |

| Ihre Zeichen | Ihre Nachricht vom | Unser Zeichen | Auskunft erteilt | Bad Bramstedt 25.06.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ausschreibung/LV Klärschlammentsorgung Stadtentwässerung Bad Bramstedt

1. Auftraggeber

Stadtentwässerung Bad Bramstedt

Bleeck 15–19

24576 Bad Bramstedt

2. Gegenstand der Ausschreibung

Die Stadtentwässerung Bad Bramstedt vergibt die Abholung, den Transport und die thermische Entsorgung des auf der Kläranlage anfallenden Klärschlamms. Vertragsbeginn ist der 01.12.2026, die Laufzeit ist bis zum 31.12.2028. Eine Verlängerung um ein Jahr ist bei beidseitigem Einvernehmen möglich.

Die Entsorgung hat nach den Vorgaben der AbfKlärV, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der Nachweisverordnung zu erfolgen. Für unsere Anlage der Größenklasse 4 mit rund 54.000 Einwohnergleichwerten.

3. Mengen und Beschaffenheit

Der jährliche Anfall beträgt rund 500 Tonnen Trockenmasse. Das entspricht etwa 2.100 bis 2.300 Tonnen entwässertem Klärschlamm mit einem Trockenstoffgehalt von durchschnittlich 20 bis 23 Prozent. Der Schlamm fällt unter die Abfallschlüsselnummer 19 08 05.

Mengenabweichungen von bis zu ±30 % sind während der Vertragslaufzeit möglich.

4. Abholung und Logistik

Die Zwischenlagerung erfolgt in vom Auftragnehmer gestellten Abrollcontainern.

Die Abholung erfolgt nach Abruf durch den Auftraggeber. Im Regelbetrieb erfolgen die Abholungen in der Regel zwei- bis dreimal wöchentlich. Der Auftragnehmer hat jederzeit ausreichende Containerkapazitäten vorzuhalten, um einen unterbrechungsfreien Betrieb der Kläranlage sicherzustellen.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass Abholungen innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach Abruf durchgeführt werden.

Bei betrieblichen Störungen, erhöhtem Schlammanfall, Ausfällen von Anlagenteilen, extremen Niederschlagsereignissen oder sonstigen Havariefällen auf der Kläranlage muss der Auftragnehmer in der Lage sein, kurzfristige Sonderabholungen durchzuführen.

Für Havariefälle ist eine Reaktionszeit von maximal vier Stunden nach Abruf sicherzustellen.

Der Auftragnehmer hat hierfür eine geeignete Logistik- und Transportstruktur vorzuhalten, um auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten sowie an Wochenenden und Feiertagen kurzfristig reagieren zu können.

5. Containerstellung

Die erforderlichen Abrollcontainer (20 m³- 25m³) werden durch den Auftragnehmer gestellt.

Die Container müssen für die Lagerung und den Transport von entwässertem Klärschlamm geeignet sein.

Sämtliche Container sind mit einer dauerhaft funktionsfähigen und wasserdichten Abdeckung auszustatten.

Die Abdeckung muss sicherstellen, dass Niederschlagswasser nicht in die Container eindringen kann.

Der Auftragnehmer hat die ordnungsgemäße Funktion der Abdeckungen während der gesamten Vertragslaufzeit sicherzustellen.

Kosten für Vorhaltung, Wartung, Reinigung, Reparatur, gesetzliche Prüfungen sowie den Ersatz beschädigter Container sind im Angebotspreis enthalten.

Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten

Den Bietern wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe mit den örtlichen Gegebenheiten auf der Kläranlage Bad Bramstedt vertraut zu machen.

Hierzu besteht nach vorheriger Terminabstimmung die Möglichkeit einer Besichtigung der Verlade- und Containerstellflächen.

Spätere Mehrkosten oder Einschränkungen aufgrund unbekannter örtlicher Verhältnisse können nicht geltend gemacht werden.

Leistungsverzeichnis

Position 1 – Thermische Entsorgung des entwässerten Klärschlamms

Leistung: Abholung, Transport, Containerstellung, Entsorgung, Nachweisführung (eANV) sowie sämtliche Nebenkosten.

Einheit: Tonne Originalsubstanz (t OS)

Position 2 – Containerumsetzungen

a) Umsetzung an Samstagen

Einheit: €/Einsatz

b) Umsetzung an Sonn- und Feiertagen

Einheit: €/Einsatz

Position 3 – Havarie- und Sonderfahrten

Leistung: Kurzfristige Abholung innerhalb von 4 Stunden nach Abruf.

Einheit: €/Einsatz

6. Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer muss ein Entsorgungsfachbetrieb nach § 56 KrWG sein. Er führt die Nachweise ausschließlich über das elektronische Abfallnachweisverfahren (eANV) und legt mit jeder Rechnung einen monatlichen Mengen- und Entsorgungsbericht vor.

Der Auftragnehmer hat eine ausreichende Logistikkette vorzuhalten, die auch bei Fahrzeugausfällen Abholungen innerhalb der vereinbarten Fristen ermöglicht. Bei Havarien oder Betriebsstörungen ist er verpflichtet, kurzfristig einzuspringen.

7. Vertragsdauer

Der Vertrag läuft vom 01.12.2026 bis zum 31.12.2028 mit der Option einer Verlängerung von einem Jahr, bei beidseitigem Einvernehmen.

8. Abrechnung und Preisgestaltung

Die Abrechnung erfolgt monatlich nach den tatsächlich abgeholten Mengen auf Basis einer Verwiegung. Die Lieferscheine sind vorzulegen.

Die Preisgestaltung hat sich aus den Positionen des Leistungsverzeichnisses zu ergeben. Der Einheitspreis pro Tonne Originalsubstanz umfasst alle regulären Leistungen einschließlich Transport, Containerstellung, Entsorgung, Nachweisen und Nebenkosten.