## Tabelle1
Preisblatt / Leistungsverzeichnis | [11 empty] | Preisanpassung pro Jahr in %
[12 empty] | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Vergabenummer |  | SPK-2026-00131 | [8 empty] | Technik
OZ | Typ * | Bezeichnung * | Menge ¹ | Einheit ¹ | Beginn | Ende | Beschreibung | Anmerkung Wertung | Menge 2026 | Einzelpreis 2026 | Jahr 2026 | Menge 2027 | Einzelpreis 2027 | Jahr 2027 | Menge 2028 | Einzelpreis 2028 | Jahr 2028 | Menge 2029 | Einzelpreis 2029 | Jahr 2029 | Menge 2030 | Einzelpreis 2030 | Jahr 2030
Ordnungszahl, nach der die Baumstruktur gebildet wird | Einer der Werte: Gruppe, Leistung, Alternative, Option |  | Menge der zu beschaffenden Leistung / Option | Mengeneinheit der zu beschaffenden Leistung / Option (z. B. St., Tonne, m) | Datum für den Beginn der Ausführung | Datum für das Ende der Ausführung |  |  |  | Preis pro Einheit der zu beschaffenden Leistung / Option |  |  | Preis pro Einheit der zu beschaffenden Leistung / Option |  |  | Preis pro Einheit der zu beschaffenden Leistung / Option |  |  | Preis pro Einheit der zu beschaffenden Leistung / Option |  |  | Preis pro Einheit der zu beschaffenden Leistung / Option
3 | Gruppe | Einmalige Leistungen
3.1 | Leistung | Implementierung |  | psch | 2026-11-01 | 2026-12-31 | Einrichtung der organisatorischen und technischen Voraussetzungen für den Betriebsstart. | nur Wertung in 2026 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
3.1.4 | Leistung | Aufbau von Strukturen und Vorgaben, IT-Integration |  | psch | 2026-11-01 | 2026-12-31 | Einrichtung von CAFM-System, Kommunikations- und Berichtsroutinen. | nur Wertung in 2026 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
3.1.5 | Leistung | Datenaufnahme und Datenabgleich |  | psch | 2026-11-01 | 2026-12-31 | Erfassung und Abgleich technischer Bestandsdaten nach CAFM-Connect. | nur Wertung in 2026 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
3.2 | Leistung | Explementierung |  | psch | 2030-11-01 | 2030-12-31 | Geordnete Rückführung der Leistungen zum Vertragsende. Parallel zu den letzten 2 Monaten des Regelbetriebs. | nur Wertung in 2030 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 |  | 0
4.1 | Leistung | Objektbetrieb leiten: Objektmanagement |  | psch/pro Monat | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Leitung und Koordination des technischen und infrastrukturellen Betriebs. |  |  |  |  | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0
4.2 | Leistung | Energiemanagement im Objektmanagement |  | psch/pro Monat | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Erfassung und Analyse von Energieverbräuchen und Effizienzmaßnahmen. |  |  |  |  | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0
4.3 | Leistung | Vertrags- und Gewährleistungsmanagement |  | psch/pro Monat | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Erfassung und Nachverfolgung von Gewährleistungsmängeln im CAFM-System. |  |  |  |  | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0
4.5.1 | Leistung | CAFM-System bereitstellen und anwenden (System des AN) |  | psch/pro Monat | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Einrichtung und Nutzung des CAFM-Systems zur Steuerung aller FM-Prozesse. |  |  |  |  | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0
4.5.2 | Option | Unterstützung bei Integration des AG-Systems |  | psch | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Mitwirkung bei Migration und Schnittstellenabstimmung zum AG-System. Einmalleistung. | nur Wertung in 2027 |  |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
4.5.3.1 | Option | Kosten für Datenintegration und Doppelpflege |  | psch | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Initiale Datenübertragung in das AG-System. Einmalleistung. | nur Wertung in 2027 |  |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
4.5.3.2 | Option | Monatliche Mehrkosten für Doppelpflege (Parallelbetrieb) |  | psch/pro Monat | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Laufende Synchronisierung zwischen AN- und AG-System. | nur Wertung in 2027 |  |  |  | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0
4.6 | Leistung | (Bestands-)Dokumentationen |  | psch/pro Monat | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Digitale Führung und Pflege der Bestands- und Betriebsdokumentation. |  |  |  |  | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0
4.6.3 | Leistung | Reporting durchführen und Datenaustausch |  | psch/pro Monat | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Erstellung regelmäßiger Reports und Betreibererklärungen. |  |  |  |  | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0
4.7 | Option | Brandschutz sicherstellen (Brandschutzbeauftragter) |  | psch/pro Monat | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzbeauftragten. | nur Wertung in 2027 |  |  |  | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0
5.3 | Leistung | Betriebsführung |  | psch/pro Monat | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Operativer Betrieb der technischen Anlagen im Regelbetrieb. |  |  |  |  | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0
5.3.1 | Leistung | Aufzugswärterleistungen |  | psch/pro Monat | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Aufzugswärterleistungen nach BetrSichV / TRBS 3121 (Sicht- und Funktionsprüfungen, Notruftests, Führung des Aufzugsbuchs). Die Aufzugsbefreiung ist nicht Bestandteil des AN-Umfangs und wird durch einen vom AG separat gebundenen Dienstleister erbracht; der AN unterstützt vor Ort. |  |  |  |  | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0
5.3.2 | Leistung | Fremdfirmenkoordination |  | psch/pro Monat | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Organisation und Überwachung externer Dienstleister im Objekt. |  |  |  |  | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0
5.3.4 | Leistung | Gestellung Techniker für Veranstaltungen |  | Std | 2027-01-01 | 2030-12-31 | First-Level-Support TGA während Veranstaltungen (Theodor-Wiegand-Saal, Tempietto, Altarsaal, Mschattasaal, Stehempfänge). Stundenverrechnungssatz exkl. Zuschläge (vgl. 7.2). |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
5.4 | Leistung | Prüfung durch Sachverständige und Sachkundige |  | psch/pro Monat | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Koordination Prüfung durch Sachverständige und Sachkundige |  |  |  |  | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0
5.5.3 | Leistung | Störmeldungen (First-Level-Support) |  | psch/pro Monat | 2027-01-01 | 2030-12-31 | First-Level-Support: Erreichbarkeit rund um die Uhr, Erstdiagnose sowie Erstmaßnahmen im Rahmen des Bedienens, Schaltens, Steuerns und Regelns der Anlagen. Anlageneingriffe erfolgen durch die AG-seitig gebundenen Errichter. |  |  |  |  | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0
7. | Gruppe | Zusätzliche Leistungen |  |  |  |  | Erbringung optionaler oder bedarfsabhängiger Leistungen.
7.1 | Gruppe | Stundensätze |  |  |  |  | Bereitstellung von Fachpersonal für Zusatzleistungen, inkl. aller Nebenkosten und Zuschlagssätze für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit.
7.1.2 | Leistung | Objektleiter | 80 | Std | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Stundenverrechnungssatz |  |  |  |  | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0
7.1.3 | Leistung | Energiemanager | 25 | Std | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Stundenverrechnungssatz |  |  |  |  | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 | 25 |  | 0
7.1.4 | Leistung | Brandschutzbeauftragter | 25 | Std | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Stundenverrechnungssatz |  |  |  |  | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 | 25 |  | 0
7.1.5 | Leistung | Haustechniker Elektro | 80 | Std | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Stundenverrechnungssatz |  |  |  |  | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0
7.1.6 | Leistung | Haustechniker HLSK | 80 | Std | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Stundenverrechnungssatz |  |  |  |  | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0
7.1.7 | Leistung | Servicetechniker Elektro | 80 | Std | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Stundenverrechnungssatz |  |  |  |  | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0
7.1.8 | Leistung | Servicetechniker HLSK | 80 | Std | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Stundenverrechnungssatz |  |  |  |  | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0
7.1.9 | Leistung | Servicetechniker Sicherheitstechnik | 40 | Std | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Stundenverrechnungssatz |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 40 |  | 0 | 40 |  | 0 | 40 |  | 0
7.1.10 | Leistung | Projektleiter / Ingenieur Sonderleistungen | 20 | Std | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Stundenverrechnungssatz |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0
7.1.11 | Leistung | Anfahrt | 10 | psch/Einsatz | 2027-01-01 | 2030-12-31 | [5 empty] | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0
7.1.22 | Leistung | Scherenarbeitsbühne (innen, elektrisch) bis 9 m Arbeitshöhe, | 5 | psch/Einsatz | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Tagessatz, einschl. Transport, Bedienung, An- und Abfahrt, Rüstzeiten und Sicherheitsunterweisung |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0
7.1.23 | Leistung | Teleskop- oder Gelenkarmbühne (mit Schwenkarm) bis 25 m Arbeitshöhe | 5 | psch/Einsatz | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Tagessatz, einschl. Transport, Bedienung, An- und Abfahrt, Rüstzeiten und Sicherheitsunterweisung |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0
7.2 | Gruppe | Zuschläge |  |  | 2027-01-01 | 2030-12-31 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7.2.1 | Leistung | Zuschlag für Sonntagsarbeit [%] | 1 | Prozent | 2027-01-01 | 2030-12-31 |  | über Tarif nachzuweisen. Keine Wertung |  |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
7.2.2 | Leistung | Zuschlag für Feiertagsarbeit [%] | 1 | Prozent | 2027-01-01 | 2030-12-31 |  | über Tarif nachzuweisen. Keine Wertung |  |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
7.2.3 | Leistung | Zuschlag für Nachtarbeit [%] | 1 | Prozent | 2027-01-01 | 2030-12-31 |  | über Tarif nachzuweisen. Keine Wertung |  |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
7.3 | Gruppe | Ersatzteilvergütung |  |  | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Vergütung von Ersatzteilen inkl. Handlingsaufschlag.
7.3.1 | Leistung | Handlingsaufschlag auf Ersatzteile kleiner 500 Euro | 20 | Prozent | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Anzahl erwartete Angebote pro 12 Monate (in Spalte D) x Handlingsaufschlag | Wertung Handlingsfee in % x 20 Angebote für 12 Monate zu je 500 Euro |  |  |  | 10000 |  | 0 | 10000 |  | 0 | 10000 |  | 0 | 10000 |  | 0
7.3.2 | Leistung | Handlingsaufschlag auf Ersatzteile kleiner 1.000 Euro | 15 | Prozent | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Anzahl erwartete Angebote pro 12 Monate (in Spalte D) x Handlingsaufschlag | Wertung Handlingsfee in % x 15 Angebote für 12 Monate zu je 1.000 Euro |  |  |  | 15000 |  | 0 | 15000 |  | 0 | 15000 |  | 0 | 15000 |  | 0
7.3.3 | Leistung | Handlingsaufschlag auf Ersatzteile ab 1.000 Euro in | 10 | Prozent | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Anzahl erwartete Angebote pro 12 Monate (in Spalte D) x Handlingsaufschlag | Wertung Handlingsfee in % x 10 Angebote für 12 Monate zu je 2.500 Euro |  |  |  | 25000 |  | 0 | 25000 |  | 0 | 25000 |  | 0 | 25000 |  | 0
[9 empty] | Wertungssumme pro Jahr |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | Wertungssumme gesamt |  | 0