## Los_2_Malerarbeiten
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Leistungsbeschreibung
Projekt
„Porträts! Dialoge von Botticelli bis Lempicka“
Sonderausstellung Gemäldegalerie Berlin, Wandelhalle
15. Oktober 2026 bis 14. März 2027
Los 2: Malerarbeiten
Haupttitel 2.1: Malerarbeiten Wiederherstellung der Wände „Gallery Looks“
Haupttitel 2.2: Malerarbeiten für Ausstellung „Porträts!“
Bieter / Firma:
Summe LV LOS 2 MALERARBEITEN
|  |  |  | Angebotssumme netto €: |  |  |  | 0
|  |  |  | zzgl.Mwst. (19%) |  |  |  | 0
|  |  |  | Angebotssumme brutto €: |  |  |  | 0
Aufgliederung der Gesamtsumme netto nach Kostenbereich:
|  |  |  | Summe Haupttitel 2.1. netto Malerarbeiten Los 2: Wiederherstellung der Wände aus „Gallery Looks“ Für diesen Haupttitel ist eine gesonderte Rechnung zu stellen. | 0
|  |  |  | Summe Haupttitel 2.2. netto Malerarbeiten Los 2 für Ausstellung "Porträts" Für diesen Haupttitel ist eine gesonderte Rechnung zu stellen. | 0
|  |  |  | ÜBERSICHT | Summe Einzeltitel
Termine Los 2 Malerarbeiten
Vorbemerkungen Los 2 Malerarbeiten
Haupttitel 2.1. - Malerarbeiten Los 2 Wiederherstellung der Wände / „Gallery Looks“
|  |  |  | Titel 2.1.1 Farbmusterflächen mit Hinweisen zu Farb- und Ausführungsqualität | 0
|  |  |  | Titel 2.1.2 Dispersionsanstrich Wandflächen Bestand | 0
|  |  |  | Titel 2.1.3 Ausbesserungsarbeiten | 0
|  |  |  | Titel 2.1.4 Stundenlohnarbeit "Gallery Looks" (Bedarfsposition) | 0
Haupttitel 2.2. - Malerarbeiten Los 2 Malerarbeiten für Ausstellung "Porträts"
|  |  |  | Titel 2.2.1 Farblich abgesetzte Wandflächen | 0
|  |  |  | Titel 2.2.2 Malerarbeiten an den Sternelemente (Neubauten) | 0
|  |  |  | Titel 2.2.3 Malerarbeiten "Vermittlungsraum" | 0
|  |  |  | Titel 2.2.4 Malerarbeiten Sockel | 0
|  |  |  | Titel 2.2.6 Stundenlohnarbeit "Porträts" (Bedarfsposition) | 0
|  | I. |  | Termine Los 2 Malerarbeiten
|  |  | a) | Folgende Ausführungsfristen werden Vertragsbestandteil: Los 2 – Malerarbeiten: Beginn der Malerarbeiten: 07.09.2026 / Anfang KW 37 Fertigstellung Malerarbeiten / Abnahme: 18.09.2026 / Ende KW 38 / Dauer: 2 Wochen Die Malerarbeiten sind nach Abstimmung teils parallel mit den Gewerken Ausstellungsbau und Elektroinstallation umzusetzen.
Termine der anderen Gewerken zur Abstimmung:
Los 1 Ausstellungsbau: Beginn Aufbau in der Wandhalle: 17.08.2026 / Anfang KW 34 Fertigstellung / Abnahme: 04.09.2026 / Ende KW 36 / Dauer: 3 Wochen
Los 3 – Elektroinstallation / Beleuchtung: Vorarbeit Stromabschaltung/ Abklemmen Stromschienen: ab 10.08.2026 Fertigstellung der Vorarbeiten: 14.08.2026 (Baustellenfreigabe für Aufbauarbeiten) Beginn Vormontage Stromschienen und Lichtinstallation "Fotowand": ab 21.09.2026 / Anfang KW 39 Beginn Ausleuchtung parallel zur Exponatmontage: ab 28.09.2026 / Anfang KW 40 Fertigstellung / Abnahme: 12.10.2026
Exponatmontage und Eröffnungstermin: Beginn Exponatmontage: ab 28.09.2026 / Anfang KW 40 Ausstellungseröffnung: 15.10.2026 / Ende KW 42
|  | II. |  | Vorbemerkungen Los 2 Malerarbeiten
|  |  | a) | Die Ausführung richtet sich nach der VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen) in der jeweils gültigen Fassung. Alle Leistungen sind entsprechend den bauaufsichtlichen Anforderungen, den geltenden DIN-Normen sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuführen.
|  |  | b) | Preise / Kalkulationsgrundlagen Alle Einzelpreise (EP) und Gesamtpreise (GP) sind als Nettopreise in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen anzugeben. Die Preise gelten für die vollständige, betriebsfertige Herstellung und Montage der beschriebenen Leistungen gemäß Leistungsbeschreibung und zugehörigen Planunterlagen. In die Preise einzukalkulieren sind insbesondere:
• sämtliche Material-, Herstellungs-, Transport- und Montagekosten • Unterkonstruktionen, auch wenn diese nicht gesondert dargestellt sind • alle erforderlichen Nebenleistungen gemäß VOB/C • Befestigungs- und Verbindungsmittel • Montagehilfsmittel, Arbeitsgerüste, Hebevorrichtungen • Schutzmaßnahmen und Abdeckungen, soweit nicht gesondert ausgewiesen
Mit den Einheitspreisen sind alle zur vollständigen Leistungserbringung erforderlichen Leistungen abgegolten. Der Auftraggeber behält sich vor, den Leistungsumfang ganz oder teilweise zu ändern oder Teilleistungen getrennt zu vergeben.
|  |  | c) | Getrennte Rechnungsstellung für Haupttitel 2.1 und 2.2 Aus haushalttechnischen Gründen ist es notwendig, dass für Leistungen aus dem Haupttitel 2.1: Los 2 Malerarbeiten Wiederherstellung der Wände aus „Gallery Looks“ und für Leistungen aus dem Haupttitel 2.2: Los 2 Malerarbeiten für Ausstellung „Porträts!“ jeweils eine eigene Rechnung gestellt wird.
|  |  | d) | Hinweise für Bieter / Angebotsbearbeitung Die nachfolgenden Hinweise dienen der einheitlichen Kalkulation und der Vermeidung von Missverständnissen bei der Angebotsabgabe:
• Die Ausschreibungsunterlagen sind vollständig und im Zusammenhang mit den Planungsunterlagen zu prüfen. • Alle Maße, Mengen und örtlichen Gegebenheiten sind vor Angebotsabgabe eigenverantwortlich zu überprüfen. Eine Ortsbesichtigung vor Abgabe des Angebots ist möglich. • Fragen des Anbieters zu den Vergabeunterlagen sind innerhalb der gesetzten Frist beim Auftraggeber ausschließlich über das Tool "Bieterfragen" zu klären. • Mit Abgabe des Angebots bestätigt der Bieter, dass er den Leistungsumfang vollständig erfasst hat und alle für die Ausführung erforderlichen Leistungen in seine Preise einkalkuliert hat. • Leistungen, die zur vollständigen und funktionsgerechten Herstellung erforderlich sind, auch wenn sie in den Unterlagen nicht ausdrücklich beschrieben sind, gelten als mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern sie nach den anerkannten Regeln der Technik notwendig sind. • Nachforderungen aufgrund von Umständen, die bei sorgfältiger Prüfung der Unterlagen und der örtlichen Gegebenheiten erkennbar gewesen wären, können nicht berücksichtigt werden. • Die Ausführung hat unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen des Museumsbetriebs (Bestandsschutz, Schutz von Exponaten, eingeschränkte Arbeitsbedingungen) zu erfolgen. Diese Rahmenbedingungen sind in die Kalkulation einzubeziehen. • Bauablauf und Ausführung sind so zu planen, dass Beeinträchtigungen angrenzender Bereiche auf ein Minimum reduziert werden.
|  |  | e) | Planungsunterlagen Die im Planindex aufgeführten Pläne sowie die darin enthaltenen Angaben sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung. Sämtliche Maße sind durch den Auftragnehmer vor Ort zu prüfen.
|  |  | f) | Hinweis zur Titelnummerierung: Die 4-stellige Titelnummer dient der internen Strukturierung des Leistungsverzeichnisses nach Losen, Abrechnungsbereichen, zusammengehörigen Leistungsgruppen und Einzelpositionen.
|  |  | g) | Schutz- und Sicherungsmaßnahmen Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen sind Bestandteil der Leistung und in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern sie nicht gesondert ausgeschrieben sind. Vorhandene Bauteile, Oberflächen und angrenzende Bereiche sind wirksam gegen Verschmutzung und Beschädigung zu schützen. Staub- und Schmutzbelastungen sind auf ein Minimum zu reduzieren.
|  |  | h) | Weitere allgemeine Hinweise Erforderliche Montagegerüste und Werkzeuge sind vom Auftragnehmer bereitzustellen. Der Auftragnehmer stellt für die Dauer der Aufbauarbeiten eine verantwortliche Bauleitung als Ansprechpartner vor Ort. Die Gewährleistung gilt für die Dauer der Ausstellung.
|  |  | i) | Anmeldung von Mitarbeiter*innen und Arbeitszeiten beim Referat Sicherheit: Der Auftragnehmer hat spätestens drei Werktage vor Beginn der Arbeiten eine Liste sämtlicher eingesetzter Mitarbeiterinnen bei der Referatsleitung Sicherheitstechnik ZSE VI 4 einzureichen. Die Arbeitszeiten sind vor Ausführungsbeginn mit dem Referat Sicherheit abzustimmen.
|  |  | j) | Ausführungsqualität der Anstriche Der Anstrich muss im Endergebnis vollflächig decken und vollkommen gleichmäßig erscheinen. Hierfür ist eine entsprechend ausreichende Anzahl von Arbeitsgängen auszuführen, die unabhängig von deren Anzahl vollumfänglich Bestandteil des Angebotspreises sind.
|  |  |  | LEISTUNGEN | Menge | Einheit |  | EP netto € |  | GP netto €
Haupttitel 2.1. - Malerarbeiten Los 2 Wiederherstellung der Wände / „Gallery Looks“
HINWEIS: Getrennte Rechnungsstellung für Haupttitel 2.1. Aus haushaltstechnischen Gründen sind sämtliche Leistungen aus Haupttitel 2.1 „Wiederherstellung der Wände /‚Gallery Looks‘“ gesondert abzurechnen und in einer separaten Rechnung auszuweisen.
Titel 2.1.1 Farbmusterflächen mit Hinweisen zu Farb- und Ausführungsqualität
2. | 1. | 1. | 1 | Hinweisposition für Anstriche mit Dispersionsfarbe (gilt für alle folgenden Positionen):
Qualität der zu verwendenden Dispersionsfarbe:
Anforderungen an die Produkteigenschaften der zu verwendenden Farbe gemäß DIN EN 13300:
- konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei - entsprechend den Anforderungen des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) - hoch wasserdampfdiffusionsfähig - Glanzgrad: stumpfmatt (G4) - Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 oder besser - Deckkraft: Klasse 1, gleichmäßiges Oberflächenbild - Kompatibilität mit dem Farbsystem NCS zur Sicherstellung der Reproduzierbarkeit der Farbtöne
Ein mögliches Produkt, das diese Anforderungen erfüllt, ist z. B. Superlux 3000 (Brillux). Dies stellt keine Fabrikatsbindung dar; gleichwertige Produkte können angeboten werden.
Ausführungsqualität der Anstriche
Die Anstriche müssen im Endergebnis vollflächig decken und vollkommen gleichmäßig erscheinen. Hierfür ist eine entsprechend ausreichende Anzahl von Arbeitsgängen auszuführen, die unabhängig von deren Anzahl vollumfänglich Bestandteil der Angebotspreise sind.
Farbkonzept
Der Anstrich der Wandflächen erfolgt in 2 Farbtönen: Farbton 1 / Grundton Wandflächen: NCS S6005-Y80R oder ähnlich Farbton 2 / Farblich abgesetzte Flächen, auf welchen die Exponate montiert werden: G 4005-Y50R oder ähnlich Die hier angebenen Farbtöne geben lediglich das unfähre Spektrum finalen Farbtöne an. Die endgültige Festlegung der insgesamt 6 zu bemusternden Farbtöne erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt rechtzeitig vor Ausführung. Die Ausführung der nachfolgenden Positionen darf erst nach Prüfung und formeller Freigabe der hier genannten Musterflächen erfolgen.
Musterflächen auf Hartfaser 50x50 cm in oben angegebener Qualität Herstellung von Farbmustern gemäß Farbtonvorgaben nach NCS, RAL oder gleichwertigem Farbsystem. Die Farbmuster sind auf grundierten Hartfaserplatten im Format 50 x 50 cm auszuführen.
Die Lieferung der 6 Hartfaserplatten im Format 50 x 50 cm bei einer Materialstärke von 5 mm oder 6 mm ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
|  |  |  | 2.1.1.1 | 6 | Stck. | EP |  | GP | 0
|  |  |  | Summe Titel 2.1.1 : Farbmusterflächen, netto | 0
Titel 2.1.2 Dispersionsanstrich Wandflächen Bestand
Hinweisposition zu 2.1.2
Untergrund:Leichtbauwand, Oberfläche MDF mit Altanstrich (Dispersionsfarbe) aus Vorgängerausstellung in diversen Farbtönen. Stoßfugen und Verschraubungen sind bauseits malerfertig gespachtelt und geschliffen.
Für den Dispersionsanstrich unter Titel 2.1.2.1 kommt ausschließlich ein Farbton gemäß der zuvor freigegebenen Farbbemusterung zur Ausführung. Dieser Farbton bildet den Grundton für die farblich abgesetzten Wandflächen mit 4-seitigen Beschnittkanten, welche unter Titel 2.2.1.1 „Farblich abgesetzte Wandflächen“ gesondert aufgeführt sind.
2. | 1. | 2. | 1 | Dispersionsanstrich auf bauseitigen Leichtbauwänden (Altbestand)
Zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe
Anstrich wie bemustert, siehe Titel 2.1.1.1 Farbbemusterung
Der Anstrich erfolgt auf senkrechten Wandflächen von 30 cm üFFB bis zu einer Höhe von 440 cm üFFB. Eine Ausnahme bildet die zweischalige Wand W13; hier erfolgt der Anstrich der vertikalen Wandflächen von 30 cm üFFB bis zu einer Höhe von 515 cm üFFB. Bei Wand W13 ist zusätzlich die Rückseite zu streichen. Zusätzlich zu den Wandflächen sind die jeweils darunter auskragenden Sockeloberflächen mit unterschiedlichen Bautiefen von 3 cm bis 25 cm sowie die 15 cm hohe Frontblende im Bereich von 15 cm bis 30 cm üFFB im angegebenen Farbton mitzustreichen.
Die Sockelflächen sind in der angegebenen Quadratmeterzahl bereits enthalten. Beim Wandanstrich an der oberen Wandkante ist auf einen sauberen Beschnitt zur umlaufenden weißen Gesimsleiste mit 1 cm Schattenfuge zu achten. Bei der Flächenberechnung zu Titel 2.1.2.1 werden Durchgänge abgezogen und Durchgangslaibungen den Wandflächen hinzugerechnet. Die 36 farblich abgesetzten Wandflächen mit insgesamt 332,67 m2, die inachfolgend im Titel 2.2.1.1 ("Farblich abgesetzte Wandflächen") aufgeführt werden, sind in der Flächenberechnung zu Titel 2.1.2.1 berücksichtigt und und von der Gesamtfläche abgezogen.
In folgenden Plänen ist die Farbgebung im Detail zu entnehmen: Planungsmappe 6 Wandabwicklungen/ Farbfelder: Plan 6.1 bis 6.6
|  |  |  | 2.1.2.1 | 669.58 | m² | EP |  | GP | 0
2. | 1. | 2. | 2 | Grundier-, Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe den bauseitigen Stützpfeilerummantelungen aus MDF mit Altanstrich
Zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe gemäß den Vorgaben und Hinweisen Titel 2.1.1.1
Der Anstrich erfolgt an folgenden vierseitigen Stützpfeilerummantelungen im sichtbaren Bereich:
Pfeilerreihe 1 re.: 0,59 m x 4,31 m x 4 = 10,17 m² Pfeilerreihe 1 li.: 0,59 m x 2,1 m x 4 = 4,96 m² Pfeilerreihe 2 re.: 0,59 m x 0,65 m x 4 = 1,53 m² Pfeilerreihe 2 li.: 0,59 m x 0,65 m x 4 = 1,53 m² Pfeilerreihe 3 re.: 0,59 m x 2,1 m x 4 = 4,96 m² Pfeilerreihe 3 li.: 0,59 m x 2,1 m x 4 = 4,96 m² Pfeilerreihe 4 re.: 0,59 m x 0,65 m x 4 = 1,53 m² Pfeilerreihe 4 li.: 0,59 m x 0,65 m x 4 = 1,53 m² Pfeilerreihe 6 re.: 0,59 m x 4,4 m x 4 = 10,38 m² Pfeilerreihe 6 li.: 0,59 m x 4,4 m x 4 = 10,38 m² Pfeilerreihe 7 re.: 0,59 m x 4,4 m x 4 = 10,38 m² Pfeilerreihe 7 li.: 0,59 m x 4,4 m x 4 = 10,38 m²
Maßangaben der Wandflächen: Breite m x Höhe m x Faktor = Fläche m²
Die Postion der Pfeilerreihen ist auf dem Grundriss 1.2 in Planungsmappe 1 zu entnehmen.
|  |  |  | 2.1.2.2 | 72.67 | m² | EP |  | GP | 0
|  |  |  | Summe Titel 2.1.2 : Dispersionsanstrich Wandflächen Bestand, netto | 0
Titel 2.1.3 Ausbesserungsarbeiten
2. | 1. | 3. | 1 | Lackierung Bank U2 Ansatzfreie Lackierung inklusive aller Vorarbeiten (Grundierung, Anschliff etc. ) mit Capacryl - PU Satin oder gleichwertig. Abschließende Schutzversiegelung mit transparentem wasserverdünnbarem einkomponentigem Polyurethan-Parkettsiegellack oder gleichwertig. Untergrund: lackiertes MDF Flächenangabe: 4,72 m²
Abmessungen sind folgendem Plänen zu entnehmen: Planungsmappe 2, Plan 2.1
|  |  |  | 2.1.3.1 | 1 | pauschal | EP |  | GP | 0
2. | 1. | 3. | 2 | Dispersionsanstrich Gesimsleiste Wand U1
Grundierung und zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionfarbe gemäß Hinweisposition 2.1.1..1 Untergrund: MDF roh Arbeitshöhe: 450 cm Gesimsleiste ist 14 cm hoch und hat unten einen Abschluss mit einer 10 mm Schattenfuge. Es ist mit Los 1 (Aufbau) abzusprechen, die unterseite der Gesimsleisten vor Montage zu streichen. Farbton: RAL 9002
|  |  |  | 2.1.3.2 | 14.3 | lfd. m | EP |  | GP | 0
|  |  |  | Summe Titel 2.1.4 : Ausbesserungsarbeiten, netto | 0
Titel 2.1.4 Stundenlohnarbeit "Gallery Looks" (Bedarfsposition)
Hinweise zu Bedarfsposition Stundenlohnarbeiten: Stundenlohnarbeiten dürfen ausschließlich nach vorheriger Anordnung bzw. Zustimmung der Produktions-/Bauleitung ausgeführt werden. Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage täglich vorzulegender und gegenzuzeichnender Stunden- und Materialnachweise. Die Stundennachweise müssen mindestens folgende Angaben enthalten:
• Name der ausführenden Person • Anzahl der geleisteten Stunden • Beschreibung der ausgeführten Leistungen • Art und Menge der verwendeten Materialien
Nicht ordnungsgemäß geführte oder nicht anerkannte Stundenlohnzettel werden nicht vergütet. Die angebotenen Stundensätze sind vollständig zu kalkulieren und müssen sämtliche Zuschläge, Nebenkosten, Gemeinkosten, Risiko sowie Gewinn enthalten. Aufsichtszeiten, insbesondere für BauleiterInnen sowie nicht mitarbeitende MeisterInnen, werden nicht gesondert vergütet. Die angegebenen Stundenansätze dienen der Angebotswertung. Abgerechnet werden ausschließlich die tatsächlich angeordneten und nachgewiesenen Leistungen.
2. | 1. | 4. | 1 | Bedarfsposition Regiestunden: Nachspachteln, Schleifen und sonstige Nacharbeiten Durch den ersten Anstrich kann es zu leichtem Aufquellen des Plattenmaterials kommen, wodurch sich Fugen oder Plattenstöße abzeichnen können. In diesem Fall ist ein weiterer Arbeitsgang aus Nachspachteln und Schleifen auszuführen. Des Weiteren sind auf Stundenbasis erforderliche Nachbesserungsarbeiten im Gesimsbereich sowie im Sockelbereich an der Durchgangsverbreiterung der in Plan 1.1 gekennzeichneten Wände D3a und D3b auszuführen. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem, angeordnetem und nachgewiesenem Aufwand. Stundensatz Regiestunde Fachkraft.
|  |  |  | 2.1.4.1 | 30 | Stunden | EP |  | GP | 0
|  |  |  | Titel 2.1.5 : Stundenlohnarbeit "Gallery Looks" (Bedarfsposition), netto | 0
|  |  |  | Summe Haupttitel 2.1. netto Malerarbeiten Los 2: Wiederherstellung der Wände aus „Gallery Looks“ Für diesen Haupttitel ist eine gesonderte Rechnung zu stellen. | 0
Haupttitel 2.2. - Malerarbeiten Los 2 Malerarbeiten für Ausstellung "Porträts"
HINWEIS: Getrennte Rechnungsstellung für Haupttitel 2.2. Aus haushaltstechnischen Gründen sind sämtliche Leistungen aus Haupttitel 2.2 "Malerarbeiten für Ausstellung "Porträts"" gesondert abzurechnen und in einer separaten Rechnung auszuweisen.
Titel 2.2.1 Farblich abgesetzte Wandflächen
2. | 2. | 1. | 1 | 36 Farbflächen mit sauberen 4-seitiger Beschnittkanten Zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionfarbe bauseitiger Leichtbauwände. Angaben zu Farb- und Ausführungsqaulität siehe Hinweise unter Titel 2.1.1.1. Untergrund: Leichtbauwand, Oberfläche MDF mit Dispersionsanstrich. Stoßfugen und Verschraubungen bauseits malerfertig gespachtelt und geschliffen. Zum Einsatz kommt für die Farbfelder ausschließlich ein Farbton gemäß der Farbbemusterung unter Titel 2.1.1.1.
Mit einzukalkulieren ist der Aufwand für 4 umlaufende exakte Beschnittkanten je Farbfeld. Der Aufwand beinhaltet das exakte Aufmass der Felder und das Abkleben der Felder. Insgesamt sind 36 Farbfelder zu erstellen. 34 Felder davon haben eine Höhe von 280 cm (UK 31 cm üFFB / OK 310 cm üFFB). 2 Felder davon (F17 und F24) haben eine Höhe von 350 cm (UK 31 cm üFFB / OK 380 cm üFFB). Bei den Farbfelder der beiden auskragenden Leichtbauwände (F21/F22 und F30/F31)entfällt die obere Beschnittkante. Die Länge der einzelnen Farbfelder variiert von 200 cm bis zu 460 cm.
Die genaue Bemassung der Farbfelder sind der Planungsmappe 6 "Wandabwicklungen/ Farbfelder" zu entnehmen.Die Größe und Positionen der Farbfelder sind aus folgengen Plänen ersichtlich: Planungsmappe 6 Wandabwicklungen/ Farbfelder: Plan 6.1 bis 6.6 Planungsmappe 1 Grundrisse: Plan 1.2
|  |  |  | 2.2.1.1 | 332.67 | m² | EP |  | GP | 0
|  |  |  | Summe Titel 2.2.1: Farblich abgesetzte Wandflächen, netto | 0
Titel 2.2.2 Malerarbeiten an den Sternelemente (Neubauten)
Hinweisposition für Titel 2.2.2
Dispersionsanstrich gemäß Hinweisposition 2.1.1 Untergrund: Leichtbauwände aus MDF unbehandelt Stoßfugen und Verschraubungen bauseits malerfertig gespachtelt und geschliffen.
Planungsunterlagen für Position und Details:
Planungsmappe 1, Plan 1.2 Grundriss Planungsmappe 2, Plan 2.5 und 2.6
2. | 2. | 2. | 1 | Sternelement 1 / Dispersionsanstrich
Grundieranstrich und zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionfarbe Farbton 2
Anstrichbereich: ab Sockeloberkante 30 cm üFFB bis OK Wand 310 cm üFFB
|  |  |  | 2.2.2.1 | 30.47 | m² | EP |  | GP | 0
2. | 2. | 2. | 2 | Sternelement 2 / Dispersionsanstrich
Grundieranstrich und zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionfarbe Farbton 2
Anstrichbereich: ab Sockeloberkante 30 cm üFFB bis OK Wand 310 cm üFFB
|  |  |  | 2.2.2.2 | 35.17 | m² | EP |  | GP | 0
2. | 2. | 2. | 3 | Sternelement 3 / Dispersionsanstrich
Grundieranstrich und zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionfarbe
Anstrichbereich: ab Sockeloberkante 30 cm üFFB bis OK Wand 310 cm üFFB Farbton 2
|  |  |  | 2.2.2.3 | 33.38 | m² | EP |  | GP | 0
2. | 2. | 2. | 4 | Malerarbeiten am Sockelbereich / Dispersionsanstrich
Grundieranstrich und zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionfarbe Farbton 1
Anstrichbereich: ab Sockelunterkante 15 cm üFFB bis OK Sockel 30 cm üFFB plus Sockeloberseite mit 3 cm in der Tiefe. Exakte Beschnittkante von Sockeloberseite zur vertikalen Wand. Die Mengenangabe in ldf.m gilt für alle 3 Sternelemente
|  |  |  | 2.2.2.4 | 35.36 | lfd.m | EP |  | GP | 0
|  |  |  | Summe Titel 2.2.2 : Malerarbeiten an den Sternelemente (Neubauten), netto | 0
Titel 2.2.3 Malerarbeiten "Vermittlungsraum"
Hinweisposition
Pläne zu den unter 2.2.3 aufgeführten Titel sind folgenden Planungsmappen zu entnehmen:
Planungsmappe 4: Pläne 4.1 bis 4.4
2. | 2. | 3. | 1 | Fotowand Vorderseite / Dispersionsanstrich
Grundieranstrich und zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionfarbe auf Leichtbauwand mit unbehandelter MDF Beplankung einschließlich der 8 cm breiten Stirnseiten der Wand Farbton 2
Stoßfugen und Verschraubungen bauseits malerfertig gespachtelt und geschliffen.
|  |  |  | 2.2.3.1 | 10.2 | m² | EP |  | GP | 0
2. | 2. | 3. | 2 | Fotowand Rückseite / Dispersionsanstrich in schwarz
Grundieranstrich und zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionfarbe auf Leichtbauwand mit unbehandelter MDF Beplankung mit offenliegenden KVH Lattung Farbton: schwarz
WICHTIGER HINWEIS: Damit sich die "Fotowand" nicht verzieht, muss der Anstrich der Rückseite unmittelbar nach dem Anstrich der Vorderseite erfolgen, damit "Gegenzug" erzeugt wird.
|  |  |  | 2.2.3.2 | 9.8 | m² | EP |  | GP | 0
2. | 2. | 3. | 3 | Farbfeld auf Rückseite W18 / Dispersionsanstrich in tiefschwarz
Zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionfarbe auf Leichtbauwand. Untergrund: Dispersionsanstrich auf MDF Beplankung.
Farbton: Tiefschwarz Zu verwenden ist eine Dispersionsfarbe mit der Klassifierung "Stumpfmatt", welche eine hohe lichtabsorbierende Wirkung hat.
|  |  |  | 2.2.3.3 | 10 | m² | EP |  | GP | 0
2. | 2. | 3. | 4 | Kleines Sternelelement Wände mit Tischen / Lackierung
Ansatzfreie Lackierung inklusive aller Vorarbeiten (Grundierung, Anschliff etc. ) mit Capacryl - PU Satin oder gleichwertig. Abschließende Schutzversiegelung mit transparentem wasserverdünnbarem einkomponentigem Polyurethan-Parkettsiegellack oder gleichwertig. Untergrund: unbehandelte MDF Platte
Im Einheitspreis sind sämtliche erforderlichen Vorarbeiten (Feinanschliff, Reinigung ) mit einzukalkulieren. In der Flächenberechnung sind sämtliche sichtbaren Flächen einschließlich Unterseite samt Unterzug der 3 Tischplatten enthalten. Der Aufwand für die Lackierung der Innenfächer der 3 Tische ist in der angegebenen Fläche nicht enthalten und in die Einheitspreise einzukalkulieren.
|  |  |  | 2.2.3.4 | 32.52 | m² | EP |  | GP | 0
|  |  |  | Summe Titel 2.2.3: Malerarbeiten "Vermittlungsraum", netto | 0
Titel 2.2.4 Malerarbeiten Sockel
Hinweisposition zu Titel 2.2.4 Zu den Dispersionsanstrichen gelten die in Titel 2.1.1.1 beschriebenen Hinweise. In den Flächenangaben sind alle sichtbaren Flächen enthalten. Hinweis zum unteren Sockelabschluss: Die Sockel verfügen bauseits am unteren Abschluss über eine 10 mm hohe, zurückspringende Schattenfuge aus schwarz durchgefärbtem MDF. Die Schattenfuge dient als definierte Beschnittkante und ermöglicht einen sauberen unteren Farbbeschnitt.
Pläne zu den Sockeln sind in folgender Planungsmappe enthalten: Planungsmappe 3, Pläne 3.1 bis 3.6
2. | 2. | 4. | 1 | Sockel S1 mit Haube an Wand W2 ("Mumienporträt") Sockelunterbau
Grundieranstrich und zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionfarbe auf unbehandelter MDF Oberfläche. Farbton 2 Flächenangabe: 1,01 m²
|  |  |  | 2.2.4.1 | 1 | pauchal | EP |  | GP | 0
2. | 2. | 4. | 2 | Sockel S1 mit Haube an Wand W2 ("Mumienporträt") Acrylaufbau / Innenraum Vitrine
Primern der Acrylflächen von Vitrinenboden und Vitrinenrückwand mit allen notwendigen Vorarbeiten wie Anschliff und Reinigen. Zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionfarbe. Zu streichen sind alle sichtbaren Sockelflächen, Vitrinenboden, Vitrinenrückwand und das aufgesetzte Präsentationpult für das Exponat.
Farbton 2 Flächenangabe: 0,83 m²
|  |  |  | 2.2.4.2 | 1 | pauchal | EP |  | GP | 0
2. | 2. | 4. | 3 | Sockel S2 an Wand W1b (Mino da Fiesole, "Strozzi")
Grundieranstrich und zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionfarbe auf unbehandelter MDF Oberfläche. Farbton 2 Flächenangabe: 2,18 m²
|  |  |  | 2.2.4.3 | 1 | pauchal | EP |  | GP | 0
2. | 2. | 4. | 4 | Sockelbasis S2 an Wand W1b (Mino da Fiesole, "Strozzi")
Grundieranstrich und zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionfarbe auf unbehandelter MDF Oberfläche. Farbton 1 (Ausnahme beachten!) Flächenangabe: 1,03 m²
|  |  |  | 2.2.4.4 | 1 | pauchal | EP |  | GP | 0
2. | 2. | 4. | 5 | Sockel S3 vor Wand W5 ("Agnolo di Domenico del Mazziere")
Grundieranstrich und zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionfarbe auf unbehandelter MDF Oberfläche. Farbton 2 Flächenangabe: 2,54 m²
|  |  |  | 2.2.4.5 | 1 | pauchal | EP |  | GP | 0
2. | 2. | 4. | 6 | Sockel S4 vor W6 (Jan van Scorel) außen liegend zur Wand 6
Grundieranstrich und zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionfarbe auf unbehandelter MDF Oberfläche. Farbton 2 Flächenangabe: 3,26 m²
|  |  |  | 2.2.4.6 | 1 | pauchal | EP |  | GP | 0
2. | 2. | 4. | 7 | Sockel S5 vor W6 (Barbari) innen liegen zur Wand 6
Grundieranstrich und zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionfarbe auf unbehandelter MDF Oberfläche. Farbton 2 Flächenangabe: 3,30 m²
|  |  |  | 2.2.4.7 | 1 | pauchal | EP |  | GP | 0
2. | 2. | 4. | 8 | Sockel S6 vor W7 (Joseph Chinard "Juliette Récamier")
Grundieranstrich und zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionfarbe auf unbehandelter MDF Oberfläche. Farbton 2 Flächenangabe: 2,14 m²
|  |  |  | 2.2.4.8 | 1 | pauchal | EP |  | GP | 0
2. | 2. | 4. | 9 | Sockelvitrine S7 (bauseits vorhande Vitrine, "Der kleine Prinz") an Stern 2
Voranschliff und zweifacher ansatzfreier deckender Anstrich mit Dispersionfarbe auf gestrichener MDF Oberfläche. Der Anstrich des Innenbodens der Vitrine ist nicht Teil des Auftrags. Farbton 2 Flächenangabe: 2,20 m²
|  |  |  | 2.2.4.9 | 1 | pauchal | EP |  | GP | 0
|  |  |  | Summe Titel 2.2.4: Malerarbeiten Sockel, netto | 0
Titel 2.2.6 Stundenlohnarbeit "Porträts" (Bedarfsposition)
2. | 2. | 6. | 1 | Regiestunden Fachkraft
Bedarfskontigent an Stunden für Unvorhersehbares. Es gelten die bereits in den Hinweisen zu Titel 2.1.5 (Stundenlohnarbeit "Gallery Looks" gemachten Angaben. Regiestunden Fachkraft
|  |  |  | 2.2.6.1 | 15 | Stunden | EP |  | GP | 0
|  |  |  | Summe Titel 2.2.6 : Stundenlohnarbeit "Porträts" (Bedarfsposition) , netto | 0
|  |  |  | Summe Haupttitel 2.2. netto Malerarbeiten Los 2 für Ausstellung "Porträts" Für diesen Haupttitel ist eine gesonderte Rechnung zu stellen. | 0
Summe LV LOS 2 MALERARBEITEN
[8 empty] | Angebotssumme netto €: |  | 0
[8 empty] | zzgl.Mwst. (19%) |  | 0
[8 empty] | Angebotssumme brutto €: |  | 0

## Planindex
Anlagen zum Leistungsverzeichnis/ Leistungsbeschreibung
PLANINDEX
Stand: 22.05.2026
Projekt
Abbau „Gallery Looks“
Ausstellungsaufbau „Porträts! Dialoge von Botticelli bis Lempicka“
Planbezeichnung
Planungsmappe 1 - Grundrisse
1. | 1 | Grundriss Demontage "Gallery Looks" / Wiederherstellung Wandelhalle (Los 1, Los 3)
1. | 2 | Grundriss Ausstellungsaufbau "Porträts" (alle Lose)
1. | 3 | Grundriss Lichtstruktur / Elektroinstallationen (Los 3)
Planungsmappe 2 - Demontagen und Wandaufbauten
2. | 1 | Titel 1.1.1.ff Demontagen und Modifikationen Bestand
2. | 2 | Titel 1.1.1.2 Umbau und Ergänzung des Lichtträgersystems im Bereich der abzubauenden Wände D1a und D1b
2. | 3 | Titel 1.1.3.1 Demontage und Wiederaufbau Wandkörper U1
2. | 4. | Titel 1.1.4.1 und 1.1.4.2 : Auskragende Wandelemente an W15 und W17
2. | 5 | Titel 1.2.1.1 : Sternelement 1
2. | 6 | Titel 1.2.1.2 und 1.2.1.3 : Sternelement 2 und 3
2. | 7 | Titel 1.2.5.1 Keilleistenaufhängung / Titel 1.2.5.2 Geländerergänzung
Planungsmappe 3 - Sockel
3. | 1 | Titel 1.2.2.1 : Sockelvitrine S1 an Wand W2 ("Mumienporträt") / Exlosionsdarstellung
3. | 2 | Titel 1.2.2.1 : Sockel S1 an Wand W2 ("Mumienporträt") / 2-D Darstellung
3. | 3 | Titel 1.2.2.2 : Sockel S2 an Wand W2 (Mino da Fiesole, "Strozzi")
3. | 4 | Titel 1.2.2.3 : Sockel S3 vor Wand W5 ("Agnolo di Domenico del Mazziere")
3. | 5 | Titel 1.2.2.4 : Sockelpaar S4 und S5 vor W6 (Jan van Scorel (S4) und Barbari S5)
3. | 6 | Titel 1.2.2.5 : Sockel S6 vor W7 (Joseph Chinard "Juliette Récamier")
Planungsmappe 4 - Vermittlungsraum auf Brunnenpodest
4. | 1 | Titel 1.2.3 Übersicht Vermittlungsraum Titel 1.2.3.6 Wandspiegel Titel 1.2.3.2 Xbrick Hocker
4. | 2 | Titel 1.2.3 : Vermittlungsraum "Fotowand" Titel 1.2.3.5 : Digitaldrucke
4. | 3 | Titel 1.2.3.2 Vorhänge, Titel 1.2.3.3 Plafondabspannung, Titel 1.2.3.4 Bilderrahmen
4. | 4 | Titel 1.2.4.1 : Vermittlungsraum, Sternelement mit Tischen
Planungmappe 6 - Wandabwicklungen
6. | 1 | Wand W2, W2 und Sternelement 1
6. | 2 | Wand W1b, W4, W5, W6
6. | 3 | Wand W7, W8 und W9 und Sternelement 2
6. | 4 | Wand W10, W11, W12 und Sternelement 3
6. | 5 | Wand W13, W14, W15
6. | 6 | Wand W16, W17 und W18