## Deckblatt
Mengengerüst
Anlage 3
über
Prüfung Blitzschutzanlagen
zwischen
Vivantes - Netzwerk für Gesundheit GmbH
Aroser Allee 72-76
13407 Berlin
- nachfolgend als Auftraggeber (AG) bezeichnet –
und
xfirma
xstraße
xort
- nachfolgend als Auftragnehmer (AN) bezeichnet –
| Kontakt Name: | xname
| Telefon | xtelefon
| Basiert auf Musterversion | 2.0
| gültig ab | 2026-10-01
| ersetzt Anlage vom | Erstaustellung
| gehört zu | TEK2603019
Achtung: Diese Tabelle enthält Macros. Beim Öffnen müssen für eine saubere Funktion Macros zugelassen werden. Auf gar keinen Fall dürfen auf denSeiten Deckblatt und Unterschrift, sowie in allen Kopfzeilen bis Zeile 5 Änderungen die zu Zellverschiebungen führen vorgenommen werden. Die Daten in den Kopfzeilen und im Unterschriftenblatt werden automatisch gefüllt. Hier ist nichts zu Ändern.... Funktionen der Macros: 1) Setzen der Werte in der Fußzeile beim Ausdruck für Vertragsname und Gültig ab. (Wird durchgeführt, wenn diese Zellen geändert werden) !!!Ändert man diese Werte dauert die Verarbeitung ca 1 Minute!!! 2) Auflistung der Unterkataloge im Unterschriftenblatt. (Wird vor dem Druck und beim Aufklappen des Unterschriften Blattes durchgeführt)

## HUK
|  | Anlage 3 Mengengerüst, Blatt: HUK |  |  |  |  | Firma | xfirma |  |  |  |  | gültig ab | 2026-10-01
|  | Prüfung Blitzschutzanlagen |  |  |  |  | zum Vertrag | TEK2603019 |  |  |  |  | ersetzt Anlage vom | Erstaustellung
Letzte vollständige Prüfung | Letzte Sichtprüfung | Standort | Etage / Station | Bezeichnung | Blitzschutzklasse | Nummerierung | Stk. | Höhe in Meter | Umfang in Meter | Ableitungen in Stück | Status | Baujahr | Eigen-tum | Bemerkungen
03/2026 |  | HUK | Anlage Dach Therapeutikum | Blitzschutzanlage | 2 | 00012941 | 1 | 18 | 224 | 22 | aktiv | 2019 | ja | entfällt
03/2026 |  | HUK | Anlage Dach Anbau Ost Station 1.1 | Blitzschutzanlage | 2 | 00025574 | 1 | 9 | 80 | 9 | aktiv | 2010 | ja | innere und äußere Ableitungen
03/2026 |  | HUK | Anlage Dach A1-A6 | Blitzschutzanlage | 2 | 00025640 | 1 | 9 | 830 | 79 | aktiv | 1985 | ja | innere und äußere Ableitungen
03/2026 |  | HUK | Anlage Gebäudeteil F | Blitzschutzanlage | 2 | 00025644 | 1 |  |  | 20 | aktiv | 1985 | ja
03/2026 |  | HUK | Anlage Dach B1-B4 | Blitzschutzanlage | 2 | 00025648 | 1 | 15 | 480 | 48 | aktiv | 1985 | ja | innere und äußere Ableitungen
03/2026 |  | HUK | Anlage Dach C1-C3 | Blitzschutzanlage | 2 | 00025649 | 1 | 15 | 450 | 29 | aktiv | 1985 | ja | innere und äußere Ableitungen
03/2026 |  | HUK | Anlage Dach D1-D3 | Blitzschutzanlage | 2 | 00025650 | 1 | 15 | 270 | 14 | aktiv | 1985 | ja | innere und äußere Ableitungen
03/2026 |  | HUK | Anlage Dach E1-E3 | Blitzschutzanlage | 2 | 25651 | 1 | 15 | 290 | 23 | aktiv | 1985 | ja | innere und äußere Ableitungen
03/2026 |  | HUK | Anlage Dach TK | Blitzschutzanlage | 3 | 00025652 | 1 | 10 | 140 | 12 | aktiv | 1990 | ja | äußere Ableitungen
03/2026 |  | HUK | Anlage Gebäudeteil A7 Komfort-Klinikum | Blitzschutzanlage | 2 | 00025653 | 1 | 12 | 280 | 29 | aktiv | 2010 | ja | innere und äußere Ableitungen
03/2026 |  | HUK | Anlage Dach Anbau Bautei A Pavillion | Blitzschutzanlage | 2 | 29476 | 1 | 4 | 56 | 4 | aktiv | 1985 | ja | äußere Ableitungen
11

## KAU
|  | Anlage 3 Mengengerüst, Blatt: KAU | [5 empty] | Firma | xfirma |  |  |  |  | gültig ab | 2026-10-01
|  | Prüfung Blitzschutzanlagen | [5 empty] | zum Vertrag | TEK2603019 |  |  |  |  | ersetzt Anlage vom | Erstaustellung
Letzte vollständige Prüfung | Letzte Sichtprüfung | Standort | Haus / Gebäude | Etage / Station | Bezeichnung | Blitzschutzklasse | Nummerierung | Stk. | Höhe in Meter | Umfang in Meter | Ableitungen in Stück | Status | Baujahr | Eigen-tum | Bemerkungen
| 05/2025 | KAU | Haus 02 | Dach über 3.OG | Blitzschutzanlage Haus 2 | 3 | 00026120 | 1 | 12 | 94 | 9 | aktiv | 2010 | ja
| 05/2025 | KAU | OP Modul | Modul-, Aufzugs- und Brückendach | Blitzschutzanlage OP Modul und Brücke | 2 | 00026121 | 1 | 3 und 8 | 180 | 16 | aktiv | 2020 | ja
| 05/2025 | KAU | Poelzigbau | Flachdach/Bitumen | Blitzschutzanlage O2 Tankanlage | 3 | 00026123 | 1 | 4.5 | 32 | 4 | aktiv | 2019 | ja
| 05/2025 | KAU | Transformatorenraum | Dach über 2.OG | Blitzschutzanlage Bauteil A4 | 3 | 00026124 | 1 | 16 | 128 | 23 | aktiv | 1989 | ja
| 05/2025 | KAU | Klinikum am Urban | Dach über 1.OG und IG | Blitzschutzanlage Bauteil A1-A3 | 2 | 00026125 | 1 | 14.5 | 300 | 37 | aktiv | 1987 | ja
| 05/2025 | KAU | Klinikum am Urban | Dach 10.OG + + Türme | Blitzschutzanlage Bauteil B1-B3 | 2 | 00026126 | 1 | 47 | 257 | 47 | aktiv | 1968 | ja
| 05/2025 | KAU | Klinikum am Urban | Dach über 1.OG | Blitzschutzanlage Bauteil C1-C4 | 3 | 00026127 | 1 | 15 | 340 | 38 | aktiv | 1987 | ja
|  | KAU | Klinikum am Urban |  | Erdungsanlage E1 + E2 |  | 00026134 | 1 |  |  |  | aktiv | 2009 | ja | 08/2009 Errichtung und letzte vollständige Prüfung
8

## AVK
|  | Anlage 3 Mengengerüst, Blatt: AVK | [5 empty] | Firma | xfirma |  |  |  | gültig ab | 2026-10-01
|  | Prüfung Blitzschutzanlagen | [5 empty] | zum Vertrag | TEK2603019 |  |  |  | ersetzt Anlage vom | Erstaustellung
Letzte vollständige Prüfung | Letzte Sichtprüfung | Standort | Haus / Gebäude | Etage / Station | Bezeichnung | Blitzschutzklasse | Nummerierung | Stk. | Höhe in Meter | Umfang in Meter | Ableitungen in Stück | Status | Baujahr | Eigentum | Bemerkungen
2025-11-12 | 2025-11-12 | AVK | Haus 1 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 1 | III | 00013060 | 1 | 40 | 155 | 16 | aktiv | 1988 | Vivantes GmbH
2025-12-08 | 2025-12-08 | AVK | Haus 7 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 7 | II | 00021735 | 1 | 24 | 260 | 36 | aktiv | 1989 | Vivantes GmbH
2025-12-08 | 2025-12-08 | AVK | Haus 8 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 8 | II | 00021736 | 1 | 18 | 270 | 28 | aktiv | 1989 | Vivantes GmbH
2025-12-09 | 2025-12-09 | AVK | Haus 8 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 8 Kobaltbunker | II | 00021737 | 1 | 3 | 58 | 6 | aktiv | 1989 | Vivantes GmbH
|  | AVK | Haus 8b | DG | Blitzschutzanlage Hs. 8b | III | 00049105 | 1 | 3 | 28 | 6 | aktiv | 2020 | Vivantes GmbH
2025-12-09 | 2025-12-09 | AVK | Haus 9 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 9 | III | 00021738 | 1 | 20 | 140 | 14 | aktiv | 1989 | Vivantes GmbH
2025-12-09 | 2025-12-09 | AVK | Haus 10 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 10 | II | 00021739 | 1 | 20 | 150 | 14 | aktiv | 1993 | Vivantes GmbH
2025-12-08 | 2025-12-08 | AVK | Haus 11 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 11/11a | III | 00020311 | 1 | 14 | 230 | 22 | aktiv | 1982 | Vivantes GmbH
2025-11-12 | 2025-11-12 | AVK | Haus 12 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 12 | III | 00020307 | 1 | 18 | 160 | 16 | aktiv | 1992 | Vivantes GmbH
2025-12-08 | 2025-12-08 | AVK | Verbinder 2 | DG | Blitzschutzanlage Hs. VB2 | III | 00020308 | 1 | 17 | 100 | 10 | aktiv | 1991 | Vivantes GmbH
2025-12-08 | 2025-12-08 | AVK | Haus 17 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 17 | III | 00029301 | 1 | 11 | 162 | 16 | aktiv | 2009 | Vivantes GmbH
2025-12-09 | 2025-12-09 | AVK | Haus 18 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 18 | III | 00021740 | 1 | 13 | 115 | 10 | aktiv | 1996 | Vivantes GmbH
2025-12-09 | 2025-12-09 | AVK | Haus 19 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 19 | III | 00021741 | 1 | 18 | 136 | 12 | aktiv | 1996 | Vivantes GmbH
2025-12-08 | 2025-12-08 | AVK | Haus 20 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 20 | III | 00021742 | 1 | 17 | 130 | 10 | aktiv | 1996 | Vivantes GmbH
2025-12-09 | 2025-12-09 | AVK | Haus 21 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 21 | III | 00029310 | 1 | 17 | 98 | 6 | aktiv |  | Vivantes GmbH
2025-12-09 | 2025-12-09 | AVK | Haus 22 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 22 | III | 00029311 | 1 | 18 | 146 | 15 | aktiv |  | Vivantes GmbH
|  | AVK | Haus 23 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 23 | II | 00049116 | 1 | 16 | 110 | 16 | aktiv | 2023 | Vivantes GmbH
2025-12-08 | 2025-12-08 | AVK | Haus 32 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 32 Bistro | III | 00020309 | 1 | 4 | 122 | 12 | aktiv | 1999 | Vivantes GmbH
2025-12-08 | 2025-12-08 | AVK | Haus 33 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 33 Bistro-Lager | III | 00020310 | 1 | 4 | 38 | 3 | aktiv | 1999 | Vivantes GmbH
2025-12-08 | 2025-12-08 | AVK | Haus 33 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 33 | III | 00020306 | 1 | 5 | 84 | 8 | aktiv | 1999 | Vivantes GmbH
2025-12-08 | 2025-12-08 | AVK | Haus 35 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 35 | II | 00020305 | 1 | 25 | 245 | 30 | aktiv | 1993 | Vivantes GmbH
2025-12-08 | 2025-12-08 | AVK | Haus 36 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 36 | II | 00020304 | 1 | 10 | 165 | 20 | aktiv |  | Vivantes GmbH
2024-09-28 | 2026-01-05 | AVK | Haus 51 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 51 + Überdachung RTW | II | 00049114 | 1 | 24 | 180 | 25 | aktiv | 2024 | Vivantes GmbH | Gewährleistungswartung bis Ende 2028 durch Errichter
2024-12-12 | 2026-01-05 | AVK | Haus 52 | DG | Blitzschutzanlage Hs. 52 | II | 00039998 | 1 | 24 | 180 | 24 | aktiv | 2022 | Vivantes GmbH
2024-11-20 | 2026-01-05 | AVK | Wirtschaftshof | DG | Blitzschutzanlage Wirtschaftshof | III | 00049115 | 1 | 5 | 130 | 23 | aktiv | 2024 | Vivantes GmbH | Gewährleistungswartung bis Ende 2028 durch Errichter
2018-02-14 |  | AVK | Neben Haus 22 | DG | Blitzschutzanlage Sauerstofftank | II | 00021743 | 1 | 6 | 15 | 2 | aktiv |  | Vivantes GmbH
|  | LEO | Netzersatzanlage | DG | Blitzschutzanlage Netzersatzanlage LEO | III | 00049217 | 1 | 3 | 17 | 0 | aktiv | 2021 | Vivantes GmbH | Metallcontainer, Ableitung über den Container selbst
|  | LEO | Trafostation | DG | Blitzschutzanalge Trafostation LEO | III | 00049218 | 1 | 4 | 23 | 4 | aktiv | 2021 | Vivantes GmbH
28

## WBK
|  | Anlage 3 Mengengerüst, Blatt: WBK | [5 empty] | Firma | xfirma |  |  |  |  | gültig ab | 2026-10-01
|  | Prüfung Blitzschutzanlagen | [5 empty] | zum Vertrag | TEK2603019 |  |  |  |  | ersetzt Anlage vom | Erstaustellung
Letzte vollständige Prüfung | Letzte Sichtprüfung | Standort | Haus / Gebäude | Etage / Station | Bezeichnung | Blitzschutz klasse | Nummerierung | Stk. | Höhe in Meter | Umfang in Meter | Ableitungen in Stück | Status | Baujahr | Eigen-tum | Bemerkungen
2025 | 12/2024 | WBK | 1 | 2 | Cafeteria | 3 | 6727 | 1 | 25 | 279 | 23 | aktiv | 1878 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 2 | 3 | Funktionsdiagnostik | 2 | 6728 | 1 | 11 | 130 | 13 | aktiv | 1996 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 7 | 3 | Leerstand / Vermietung Filmteams | 2 | 6770 | 1 | 12 | 310 | 31 | aktiv | 1878 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 9 | 3 | Chirurgie / CT | 2 | 6802 | 1 | 14 | 316 | 29 | aktiv | 1878 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 10 | 1 | Leerstand | 2 | 6803 | 1 | 7 | 110 | 13 | aktiv | 1936 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 11 | 1 | med. Gase Sauerstoff | 2 | 6852 | 1 | 5 | 35 | 5 | aktiv | 1936 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 12 | 3 | Dienstgebäude | 3 | 6857 | 1 | 12 | 139 | 12 | aktiv | 1953 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 14 | 5 | Innere/ Trafostation 6 | 2 | 6870 | 1 | 16 | 280 | 28 | aktiv | 1994 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 15 | 1 | Praxis Fera | 2 | 6922 | 1 | 6 | 140 | 12 | aktiv | 1878 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 18 | 1 | ehem. ITS / OP | 2 | 6936 | 1 | 6 | 104 | 10 | aktiv | 1987 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 20 | 1 | Garagen | 3 | 6978 | 1 | 5 | 38 | 4 | aktiv | 1904 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 21 | 3 | Hospiz | 2 | 6979 | 1 | 14 | 148 | 18 | aktiv | 1878 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 23 | 2 | Medizincontrolling | 3 | 6985 | 1 | 8 | 74 | 9 | aktiv | 1904 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 24 | 4 | Verwaltungsgebäude | 3 | 6993 | 1 | 14 | 130 | 11 | aktiv | 1878 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 25 | 1 | Infopunkt / Pförtnergebäude | 3 | 6996 | 1 | 7 | 54 | 6 | aktiv | 1878 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 26 | 3 | Leerstand | 3 | 7004 | 1 | 15 | 200 | 14 | aktiv | 1878 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 27 | 1 | Leerstand | 3 | 7011 | 1 | 5 | 118 | 19 | aktiv | 1970 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 28 | 2 | Kesselhaus & Werkstatt | 3 | 7026 | 1 | 11 | 161 | 18 | aktiv | 1970 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 29 | 1 | Gasflaschenlager | 2 | 7032 | 1 | 3 | 18 | 2 | aktiv | 1970 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 30 | 3 | IFW / Dienstgebäude | 3 | 7035 | 1 | 15 | 154 | 11 | aktiv | 1878 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 31 | 3 | Post / Gärtner | 3 | 7061 | 1 | 14 | 170 | 11 | aktiv | 1990 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 32 | 2 | Pathologie | 3 | 7077 | 1 | 8 | 100 | 10 | aktiv | 1938 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 33 | 1 | Elektroübergabe - Trafostation 1 | 2 | 7081 | 1 | 4 | 68 | 8 | aktiv | 1968 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 34 | 1 | Psychiatrische Klinik | 2 | 7122 | 1 | 6 | 980 | 102 | aktiv | 1938 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 35 | 1 | Lager | 3 | 7125 | 1 | 4 | 32 | 2 | aktiv | 1940 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 36 | 2 | Tagesklinik 1 Psych. | 3 | 7128 | 1 | 6 | 90 | 6 | aktiv | 1972 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 37 | 2 | Vivantex | 3 | 49233 | 1 | 7 | 60 | 4 | aktiv | 1995 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 38 | 1 | 10 KV Trafostation Nr. 2 Unterstation | 2 | 49234 | 1 | 3 | 18 | 2 | aktiv | 1982 | ja
2025 | 12/2024 | WBK | 39 | 1 | 10 KV Trafostation Nr. 4 Unterstation | 2 | 49235 | 1 | 3 | 18 | 2 | aktiv | 1982 | ja
29

## KHD
|  | Anlage 3 Mengengerüst, Blatt: KHD | [5 empty] | Firma | xfirma |  |  |  |  | gültig ab | 2026-10-01
|  | Prüfung Blitzschutzanlagen | [5 empty] | zum Vertrag | TEK2603019 |  |  |  |  | ersetzt Anlage vom | Erstaustellung
Letzte vollständige Prüfung | Letzte Sichtprüfung | Standort | Haus / Gebäude | Etage / Station | Bezeichnung | Blitzschutzklasse | Nummerierung | Stk. | Höhe in Meter | Umfang in Meter | Ableitungen in Stück | Status | Baujahr | Eigen-tum | Bemerkungen
12/2025 |  | KHD | Haus 01 |  | Blitzschutzanlage Haus 1 | II | 00029303 | 1 | 18 | 365 | 57 | aktiv | 2015 | ja
12/2025 |  | KHD | Haus 06 |  | Blitzschutzanlage Haus 6 | II | 00029306 | 1 | 14 | 120 | 12 | aktiv | 2006 | ja
12/2025 |  | KHD | Haus 07 |  | Blitzschutzanlage Haus 7 & 7a | II | 00029308 | 1 | 15 | 263 | 33 | aktiv | 2007 | ja
12/2025 |  | KHD | Haus 08 |  | Blitzschutzanlage Haus 8 | III | 00029304 | 1 | 11 | 130 | 9 | aktiv | 2000 | ja
12/2025 |  | KHD | Haus 09a |  | Blitzschutzanlage Haus 9a & RTW-Garage | III | 00029302 | 1 | 10 | 170 | 11 | aktiv | 2011 | ja
12/2025 |  | KHD | Haus 10 |  | Blitzschutzanlage Haus 10 | II | 00029307 | 1 | 27 | 185 | 44 | aktiv | 1999 | ja
12/2025 |  | KHD | Haus 13 |  | Blitzschutzanlage Haus 13 | III | 00029309 | 1 | 5 | 60 | 5 | aktiv | 2018 | ja
12/2025 |  | KHD | Haus 14 |  | Blitzschutzanlage Haus 14 | III | 00029300 | 1 | 9 | 100 | 7 | aktiv | 2006 | ja
12/2025 |  | KHD | Technikzentrale |  | Blitzschutzanlage Haus 15 Technikzentrale | II | 00029305 | 1 | 5 | 50 | 4 | aktiv | 2010 | ja
9

## KNK
|  | Anlage 3 Mengengerüst, Blatt: KNK | [5 empty] | Firma | xfirma |  |  |  |  | gültig ab | 2026-10-01
|  | Prüfung Blitzschutzanlagen | [5 empty] | zum Vertrag | TEK2603019 |  |  |  |  | ersetzt Anlage vom | Erstaustellung
Letzte vollständige Prüfung | Letzte Sichtprüfung | Standort | Haus / Gebäude | Etage / Station | Bezeichnung | Blitzschutzklasse | Nummerierung | Stk. | Höhe in Meter | Umfang in Meter | Ableitungen in Stück | Status | Baujahr | Eigen-tum | Bemerkungen
2025 | 2020 | KNK | Haus 01a |  | BS Haus 01A | II | 00023600 | 1 | 19 | 191 | 29 | aktiv | 2020 | ja
2025 | 2020 | KNK | bei Haus 8a Trafohaus |  | BS Trafohaus | III | 00040485 | 1 | 8 | 50 | 4 | aktiv | 1975
2025 | 2020 | KNK | Haus 08a |  | BS Trafostation1 bei Haus 8a | III | 00040483 | 1 | 2 | 10 | 2 | aktiv | 2019
2025 | 2020 | KNK | Haus 08a |  | BS Haus 8a | III | 00038444 | 1 | 8 | 125 | 12 | aktiv | 2019 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 16 |  | BS Haus 16 | II | 00000280 | 1 | 16 | 180 | 14 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 19 |  | BS Haus 19 | I | 00000283 | 1 | 5 | 150 | 24 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 20 |  | BS Haus 20 | II | 00000284 | 1 | 15 | 235 | 20 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 21 |  | BS Haus 21 | III | 00000102 | 1 | 16 | 190 | 13 | aktiv | 2009 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 22 |  | BS Haus 22 | III | 00000261 | 1 | 11.5 | 86 | 7 | aktiv | 2009 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 24 |  | BS Haus 24 | III | 00000259 | 1 | 18.5 | 190 | 30 | aktiv | 1978 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 25 |  | BS Haus 25 | II | 00000262 | 1 | 10 | 120 | 15 | aktiv | 2009 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 26 |  | BS Blechgarage bei Haus 26 | III | 00040484 | 1 | 4 | 20 | 5 | aktiv | 1975 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 26 |  | BS Haus 26 | III | 00000260 | 1 | 18 | 120 | 9 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 27 |  | BS Haus 27 Energiezentrale | II | 00000263 | 1 | 26.5 | 135 | 36 | aktiv | 1975 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 27 |  | BS Haus 27 Notstrom Garage | III | 00041632 | 1 | 3 | 20 | 2 | aktiv | 2010 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 28 |  | BS Haus 28 Gärtnerei | III | 00041633 | 1 | 4.5 | 70 | 6 | aktiv | 1975 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 29 |  | BS Haus 29 Gasübergabestation | I | 00040481 | 1 | 3 | 15 | 2 | aktiv | 2020 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 29 |  | BS Haus 29 am Blechgarage | III | 00040480 | 1 | 4 | 23 | 2 | aktiv | 2020 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 30 |  | BS Haus 30 | II | 00000257 | 1 | 28 | 1123 | 189 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 36 |  | BS Haus 36 Wasserturm | III | 00040482 | 1 | 50 | 54 | 4 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 37 |  | BS Haus 37 Gefahrstoffcontainer | II | 00040479 | 1 | 3 | 25 | 3 | aktiv | 2020 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 40 |  | BS Haus 40 Mutter-Kind-Zentrum | II | 00000285 | 1 | 15 | 565 | 56 | aktiv | 2004 | ja
2025 | 2020 | KNK | Pavillon 01 |  | BS Pavillon 01 | II | 00000264 | 1 | 18 | 225 | 27 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Pavillon 02 |  | BS Pavillon 02 | II | 00000265 | 1 | 18 | 206 | 23 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Pavillon 03 |  | BS Pavillon 03 | II | 00000266 | 1 | 18 | 201 | 20 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Pavillon 04 |  | BS Pavillon 04 | II | 00000267 | 1 | 18 | 215 | 23 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Pavillon 05 |  | BS Pavillon 05 | II | 00000268 | 1 | 18 | 225 | 23 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Pavillon 06 |  | BS Pavillon 06 | II | 00037561 | 1 | 17 | 296 | 32 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Haus 51 |  | BS Alte Pforte Haus 51 | III | 00049117 | 1 | 10 | 40 | 5 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Pavillon 07 |  | BS Pavillon 07 | III | 00037562 | 1 | 17 | 191 | 16 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Pavillon 08 |  | BS Pavillon 08 | III | 00000272 | 1 | 18 | 192 | 13 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Pavillon 09 |  | BS Pavillon 09 | III | 00000273 | 1 | 18 | 141 | 10 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Pavillon 10 |  | BS Pavillon 10 | III | 00000274 | 1 | 18 | 152 | 9 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Pavillon 11 |  | BS Pavillon 11 | III | 00000275 | 1 | 18 | 176 | 10 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Pavillon 12 |  | BS Pavillon 12 | II | 00000276 | 1 | 18 | 170 | 16 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | KNK | Pavillon 14 |  | BS Pavillon 14 | II | 00000277 | 1 | 6 | 180 | 18 | aktiv | 1976 | ja
2025 | 2020 | RIE | Tagesklinik |  | BS Tagesklinik | III | 00041852 | 1 | 10 | 92 | 6 | aktiv |  | ?
2025 | 2020 | VZ2 | Haus 1 |  | BS Hochregallager | III | 00049118 | 1 |  |  |  | aktiv |  | ?
2024 | 2020 | VZ2 | Haus 2 |  | BS Wirtschaftsgebäude | III | 00019311 | 1 | 10 | 314 | 23 | aktiv | 2016 | nein
2023 | 2020 | IWK | Haus 2 |  | BS Bettenhaus | III | 00021959 | 1 | 22 | 180 | 18 | aktiv |  | ja
2025 | 2020 | IWK | Haus 3 |  | BS Zentrum für Senioren | II | 00021960 | 1 | 10 | 215 | 20 | aktiv |  | ja
2025 | 2020 | IWK | Haus 4 |  | BS Wirtschaftsgebäude | III | 00021961 | 1 | 9.5 | 115 | 8 | aktiv |  | ja
2022 | 2022 | IWK | Haus 63 |  | BS Parkhaus | ??? | 00036818 | 1 |  |  |  | aktiv | 2022 | ja
2024 | 2024 | IWK | Haus 63 |  | BS Trafostation am Parkhaus | ??? | 00047883 | 1 |  |  |  | aktiv | 2024 | ja
44

## IWK
|  | Anlage 3 Mengengerüst, Blatt: IWK | [5 empty] | Firma | xfirma |  |  |  |  | gültig ab | 2026-10-01
|  | Prüfung Blitzschutzanlagen | [5 empty] | zum Vertrag | TEK2603019 |  |  |  |  | ersetzt Anlage vom | Erstaustellung
Letzte vollständige Prüfung | Letzte Sichtprüfung | Standort | Haus / Gebäude | Etage / Station | Bezeichnung | Blitzschutzklasse | Nummerierung | Stk. | Höhe in Meter | Umfang in Meter | Ableitungen in Stück | Status | Baujahr | Eigen-tum | Bemerkungen
| 04/2024 | IWK | Ida - Wolff - Gelände |  | Haus 3 | II | 00021959 | 1 | 10 | 185 | 20 | aktiv | 2020 | ja
| 02/2024 | IWK | Ida - Wolff - Gelände |  | Haus 2 | III | 00021960 | 1 | 20 | 100 | 10 | aktiv | 2020 | ja
| 06/2024 | IWK | Verwaltungsgebäude |  | Haus 4 | III | 00021961 | 1 | 10 | 90 | 7 | aktiv | 2020 | ja
3

## FFS
|  | Anlage 3 Mengengerüst, Blatt: FFS | [5 empty] | Firma | xfirma |  |  |  |  | gültig ab | 2026-10-01
|  | Prüfung Blitzschutzanlagen | [5 empty] | zum Vertrag | TEK2603019 |  |  |  |  | ersetzt Anlage vom | Erstaustellung
Letzte vollständige Prüfung | Letzte Sichtprüfung | Standort | Haus / Gebäude | Etage / Station | Bezeichnung | Blitzschutzklasse | Nummerierung | Stk. | Höhe in Meter | Umfang in Meter | Ableitungen in Stück | Status | Baujahr | Eigen-tum | Bemerkungen
09/2025 |  | FFS | Haus Teichstrasse |  |  | 3 |  | 1 | 26 | 250 | 26 | aktiv
|  | FFS | Haus Sommerstrasse |  |  | 3 |  | 1 | 18 | 240 | 34 | aktiv | 1997 | ja
05/2024 |  | FFS | Haus John F. Kennedy |  |  | 3 |  | 1 | 13 | 510 | 61 | aktiv | 2010 | ja
11/2020 |  | FFS | Haus Jungfernheide | Anlage |  | 3 |  | 1 |  |  |  | aktiv | unbekannt | nein | Die Anlage ist für den gesamten Gebäudekomplex ausgelegt. Kosten müssen verrechnet werden.
11/2024 |  | FFS | Haus Jungfernheide | Mittelflügel |  | 3 |  | 1 | 24.5 | 192 | 17 | aktiv | unbekannt | nein | 100 % Klingsor Immob.
11/2024 |  | FFS | Haus Jungfernheide | Südflügel |  | 3 |  | 1 | 18 | 210 | 15 | aktiv | unbekannt | nein | zu 50 % FfS/ 50 % Klingsor Immob.
11/2024 |  | FFS | Haus Jungfernheide | Westflügel |  | 3 |  | 1 | 18 | 376 | 40 | aktiv | unbekannt | nein | 100 % FfS
| 05/2025 | FFS | Haus Seebrücke | Dach | Fundamenterder | 3 |  | 1 |  |  | 36 | aktiv | 2013 | nein
| 05/2025 | FFS | Haus Seebrücke | Fundament | Oberleitung Alu 8mm rund
| 05/2025 | FFS | Haus Seebrücke | Abwasserleitung | Erdleitung Stahl verzinkt 30x3,5 verzinkt
04/2025 |  | FFS | Haus Wilmersdorf |  | Helmut Magdeburg GmbH/ Schutzklasse III/ äußere Blitzschutzanlage und Überspannungsschutz | 3 |  | 1 | 17 | 300 | 26 | aktiv | k.A.
05/2025 |  | FFS | Haus Leonore | Haus 1; 9 Etagen |  | 3 |  | 1 | ca. 24 | ca. 170 | 19 | aktiv | siehe Bemerkung | ja | Fanganlagen Bj. 2018, Ableitungsanlage Bj. 2010, Erdungsanlage Bj. 2010, Nachrüstung Überspannungsschutz 2025
05/2025 | 22.04.2026 | FFS | Haus Weidenweg | 1. Etage |  | 3 |  | 1 | 28.5 | 180 | 32 | aktiv | 2006 | ja | Mängelbeseitigung 22.04.2026
05/2025 |  | FFS | Haus Jahreszeiten |  |  | 3 |  | 1 | 28 | 182 | 16 | aktiv | k.A.
06/2026 |  | FFS | Haus Britz |  |  | 3 |  | 1 | 15 | 240 | k.A. | aktiv | unbekannt | nein
06/2025 |  | FFS | Haus Rhinstraße |  | DIV EN 62305, VDS und DIN | 3 |  | 1 | 17 | 250 | 16 | aktiv
04/2024 | 04/2026 | FFS | Haus Kausldorf | Flachdach | DIN VDE 0185 305(DIN EN 62305-3) | 3 |  | 1 | 20 | 250 | 28 | aktiv | 2021 | nein | und 22 isolierte Fangeinrichtungen
01/2026 |  | FFS | Haus St. Richard |  | DIN VDE 0185 305(DIN EN 62305-2) | 3 |  | 1 | 21 | 135 |  |  |  | nein
16

## KMV
|  | Anlage 3 Mengengerüst, Blatt: KMV | [5 empty] | Firma | xfirma |  |  |  |  | gültig ab | 2026-10-01
|  | Prüfung Blitzschutzanlagen | [5 empty] | zum Vertrag | TEK2603019 |  |  |  |  | ersetzt Anlage vom | Erstaustellung
Letzte vollständige Prüfung | Letzte Sichtprüfung | Standort | Haus / Gebäude | Etage / Station | Bezeichnung | Blitzschutzklasse | Nummerierung | Stk. | Höhe in Meter | Umfang in Meter | Ableitungen in Stück | Status | Baujahr | Eigen-tum | Bemerkungen
11+12/2025 | 11+12/2025 | KMV | Haus 11 (TH WSH) | Turnhalle | Turnhalle | III | Keine, Gebäudeautark | 1 | 8 | 75 | 6 | aktiv | 2008+2018+2021 |  | Das genaue Baujahr konnte nicht ermittelt werden
11+12/2025 | 11+12/2025 | KMV | Haus 12 (Kirche) | Kirche | Kirche | III | Keine, Gebäudeautark | 1 | 10 | 110 | 8 | aktiv | 2008+2018+2021
11+12/2025 | 11+12/2025 | KMV | Haus 6 | Haus 6 | Haus 6 | III | Keine, Gebäudeautark | 1 | 15 | 130 | 7 | aktiv | 2008+2018+2021
11+12/2025 | 11+12/2025 | KMV | Haus 4 | AT Werkstatt | AT Werkstatt | III | Keine, Gebäudeautark | 1 | 6 | 130 | 9 | aktiv | 2008+2018+2021
11+12/2025 | 11+12/2025 | KMV | Haus 7 | Haus 7 | Haus 7 | III | Keine, Gebäudeautark | 1 | 15 | 210 | 13 | aktiv | 2008+2018+2021
11+12/2025 | 11+12/2025 | KMV | Haus 9 | IT Zentrale | IT Zentrale | III | Keine, Gebäudeautark | 1 | 9 | 110 | 17 | aktiv | 2008+2018+2021
11+12/2025 | 11+12/2025 | KMV | Haus 10 | WSH | WSH | III | Keine, Gebäudeautark | 1 | 9 | 450 | 67 | aktiv | 2008+2018+2021
11+12/2025 | 11+12/2025 | KMV | Haus 5 | Haus 5 | Haus 5 | III | Keine, Gebäudeautark | 1 | 15 | 180 | 13 | aktiv | 2008+2018+2021
11+12/2025 | 11+12/2025 | KMV | Haus 1 | Haus 1 | Haus 1 | III | Keine, Gebäudeautark | 1 | 15 | 340 | 19 | aktiv | 2008+2018+2021
11+12/2025 | 11+12/2025 | KMV | Haus 2 | Büro und Schleuse | Büro und Schleuse | III | Keine, Gebäudeautark | 1 | 15 | 130 | 9 | aktiv | 2008+2018+2021
11+12/2025 | 11+12/2025 | KMV | Haus 3 | Haus 3 | Haus 3 | III | Keine, Gebäudeautark | 1 | 15 | 340 | 22 | aktiv | 2008+2018+2021
11

## KFH
|  | Anlage 3 Mengengerüst, Blatt: KFH | [5 empty] | Firma | xfirma | [5 empty] | gültig ab | 2026-10-01
|  | Prüfung Blitzschutzanlagen | [5 empty] | zum Vertrag | TEK2603019 | [5 empty] | ersetzt Anlage vom | Erstaustellung
Letzte vollständige Prüfung | Letzte Sichtprüfung | Standort | Haus / Gebäude | Etage / Station | Bezeichnung | Blitzschutzklasse | Nummerierung | Stk. | Höhe in Meter | Umfang in Meter | Ableitungen in Stück | Ableitungen | Dach | Baujahr
2025 | 2026 | KFH | 1 |  | Verwaltung/Rechenzentrum | II |  | 1 | 16 | 185 | 17 | 17 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2025 | 2026 | KFH | 2 |  | SPZ | III |  | 1 | 5.5 | 73.2 | 6 |  | Bitumenschweißbahn | Funderment
2024 | 2025 | KFH | 3 |  | SPZ | III |  | 1 | 5.5 | 68 | 6 | 4 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2024 | 2025 | KFH | 4 |  | SPZ | III |  | 1 | 5.5 | 68 | 6 | 6 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2024 | 2025 | KFH | 5 |  | SPZ | III |  | 1 | 5.5 | 68 | 6 | 4 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2024 | 2025 | KFH | 6 |  | KITA | III |  | 1 | 5.5 | 68 | 6 | 6 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2024 | 2025 | KFH | 7 |  | Neurologie | III |  | 1 | 15 | 94 | 12 | 12 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2024 | 2025 | KFH | 8 |  | KJPP | III |  | 1 | 19 | 395 | 37 | 37 | Ziegel | Ringerder
2025 | 2026 | KFH | 11 |  | Neonatologie | II |  | 1 | 6.5 | 154 | 9 | 9 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2025 | 2026 | KFH | 12 |  | Nordflügel | II |  | 1 | 17 | 112 | 10 | 10 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2025 | 2026 | KFH | 12A |  | Gefäßzentrum | II |  | 1 | 5 | 50 | 4 | 4 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2025 | 2026 | KFH | 13 |  | Bettenhaus - Ostflügel | II |  | 1 | 23.5 | 166 | 16 | 16 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2025 | 2026 | KFH | 14 |  | Bettenhaus - Westflügel | II |  | 1 | 23.5 | 166 | 15 | 15 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2025 | 2026 | KFH | 15 |  | U+B / Verwaltung / Mittelflügel | II |  | 1 | 23.5 | 164 |  |  | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2025 | 2026 | KFH | 15.1 |  | Bettenhaus | II |  | 1 | 23.5 | 197 | 22 | 22 | Splitt, Kies | Funderment
2025 | unbekannt | KFH | 15.1 |  | Magistrale | III |  | 1 | 8 | 180 | 18 | 18 | Splitt, Kies | Funderment
2025 | 2026 | KFH | 15.2 |  | Bettenhaus | II |  | 1 | 23.5 | 197 | 22 | 22 | Splitt, Kies | Funderment
2025 | 2026 | KFH | 16 |  | Bettenhaus - Südflügel | II |  | 1 | 23.5 | 164 | 13 | 13 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2025 | 2026 | KFH | 16.1 |  | Bettenhaus / ITS | II |  | 1 | 23.5 | 174 | 14 | 14 | Splitt, Kies | Funderment
2025 | 2026 | KFH | 16.2 |  | Empang / OP / Endoskopie | II |  | 1 | 11.5 | 146 | 9 | 9 | Splitt, Kies | Funderment
2025 | 2026 | KFH | 16.3 |  | Strahlentherapie / OP 1 - 4 | II |  | 1 | 11.5 | 160 | 14 | 14 | Splitt, Kies | Funderment
2025 | 2026 | KFH | 16.4 |  | Kinderrettung / OP 5 - 8 | II |  | 1 | 11.5 | 160 | 14 | 14 | Splitt, Kies | Funderment
2025 | 2026 | KFH | 16.5 |  | OP / ITS / Rettungsstelle | II |  | 1 | 13 | 100 | 10 | 10 | Splitt, Kies | Funderment
2025 | 2026 | KFH | 16.6 |  | Strahlenbunker | II |  | 1 | 4 | 105 | 12 | 12 | Splitt, Kies | Funderment
2024 | 2025 | KFH | 16.7 |  | Verbinder | III |  | 1 | 5 | 40 | 5 | 5 | Bitumenschweißbahn | Funderment
2025 | 2026 | KFH | 17 |  | Kreißsaal | II |  | 1 | 7 | 160 | 14 | 14 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2024 | 2025 | KFH | 18 |  | Pathol./Mikrob. | III |  | 1 | 12 | 150 | 15 | 15 | Ziegel | Ringerder
2024 | 2025 | KFH | 20 |  | Wirtsch./Bürogeb. | III |  | 1 | 16 | 245 | 13 | 13 | Ziegel | Ringerder
2025 | 2026 | KFH | 21/22 |  | Trafo/Notstrom | II |  | 1 | 8 | 135 | 15 | 15 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2024 | 2025 | KFH | 24 |  | Technik | III |  | 1 | 8 - 12 | 170 | 12 |  | Bitumenschweißbahn | Funderment
2024 | 2025 | KFH | 25 |  | IHK | III |  | 1 | 7 | 112 | 5 | 5 | Bitumenschweißbahn
2024 | 2025 | KFH | 26 |  | Tagesklinik | III |  | 1 | 15.5 | 76 | 6 | 6 | Ziegel | Ringerder
2024 | 2025 | KFH | 27 |  | TK Phy. | III |  | 1 | 15.5 | 45 | 4 | 4 | Ziegel | Ringerder
2024 | 2025 | KFH | 28 |  | Zahn. Notd./Betriebsa. | III |  | 1 | 15.5 | 45 | 4 | 4 | Ziegel | Ringerder
2025 | 2026 | KFH | 29 |  | Röntgen | II |  | 1 | 11 | 125 | 13 | 13 | Bitumenschweißbahn | ringerder
2024 | 2025 | KFH | 41 |  | Vattenfall-K537 | III |  | 1 | 4.5 | 38 | 4 | 4 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2024 | 2025 | KFH | 42 |  | E-Karrenstation | III |  | 1 | 4 | 48 | 4 | 4 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2024 | 2025 | KFH | 44 |  | Schlafstation | III |  | 1 | 4 | 38 | 2 | 2 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2025 | 2026 | KFH | 48 |  | Sauerstoff /Sauerstofftank | II |  | 1 | 3.5 | 32 | 8 | 8 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
2024 | 2025 | KFH | 51 |  | Fernwärmeübernahme | III |  | 1 | 2 | 60 | 4 | 4 | Bitumenschweißbahn | Ringerder
40

## KSP
|  | Anlage 3 Mengengerüst, Blatt: KSP | [5 empty] | Firma | xfirma |  |  |  |  | gültig ab | 2026-10-01
|  | Prüfung Blitzschutzanlagen | [5 empty] | zum Vertrag | TEK2603019 |  |  |  |  | ersetzt Anlage vom | Erstaustellung
Letzte vollständige Prüfung | Letzte Sichtprüfung | Standort | Haus / Gebäude | Etage / Station | Bezeichnung | Blitzschutzklasse | Nummerierung | Stk. | Höhe in Meter | Umfang in Meter | Ableitungen in Stück | Status | Baujahr | Eigen-tum | Bemerkungen
10/2022 (ohne Haus 30) | 12.2025 | KSP | 1 | 3 | BR, Verw., Psych. TK | 3 |  | 1 | 15 | 128 | 10 | aktiv | 1909 | ja
10/2022 (ohne Haus 30) | 12.2025 | KSP | 2 | 3 | Psych. Bettenhaus | 2 |  | 1 | 14 | 108 | 3 | aktiv | 1909 | ja
10/2022 (ohne Haus 30) | 12.2025 | KSP | 3 | 3 | Verwaltung, VC | 3 |  | 1 | 14 | 196 | 12 | aktiv | 1897 | ja
10/2022 (ohne Haus 30) | 12.2025 | KSP | 4,5,6 | 3 | Psychiatrische Stationen | 2 |  | 3 | 4 - 16 | 380 | 22 | aktiv | 1974-1978 | ja
10/2022 (ohne Haus 30) | 12.2025 | KSP | 7 | 3 | Palliativ, Funktion | 2 |  | 1 | 20 | 158 | 6 | aktiv |  | ja
10/2022 (ohne Haus 30) | 12.2025 | KSP | 8 | 3 | CT, MRT, Röntgen, Labor | 2 |  | 1 | 4 - 14 | 228 | 16 | aktiv | 1969 | ja
10/2022 (ohne Haus 30) | 12.2025 | KSP | 15 | 3 | Derma-TK, Derma-Amb. | 3 |  | 1 | 14 | 142 | 11 | aktiv |  | ja
10/2022 (ohne Haus 30) | 12.2025 | KSP | 16,16 A | 2 | Pathologie, VivaGrün, Garagen | 3 |  | 2 | 3 - 9 | 80 | 9 | aktiv |  | ja
10/2022 (ohne Haus 30) | 12.2025 | KSP | 17 | 3 | Ärzte (vermiet.), Mieter | 3 |  | 1 | 14 | 74 | 6 | aktiv |  | ja
10/2022 (ohne Haus 30) | 12.2025 | KSP | 18 | 2 | Dialysepraxis (vermiet.) | 3 |  | 1 | 14 | 146 | 15 | aktiv |  | ja
10/2022 (ohne Haus 30) | 12.2025 | KSP | 21 | 1 | "Bunker" | 3 |  | 1 | 2 | 109 | 10 | aktiv |  | ja
10/2022 (ohne Haus 30) | 12.2025 | KSP | 22 | 4 | Technik | 2 |  | 1 | 20 | 170 | 12 | aktiv | 1989 | ja
10/2022 (ohne Haus 30) | 12.2025 | KSP | 23 | 4 | IT, Med-Technik, Verw. | 3 |  | 1 | 15 | 155 | 7 | aktiv | 1978 | ja
10/2022 (ohne Haus 30) | 12.2025 | KSP | 26 | 8 | Bettenhaus | 2 |  | 1 | 24 | 380 | 44 | aktiv | 1996 | ja
10/2022 (ohne Haus 30) | 12.2025 | KSP | 27 | 3 | OP, Rettungsstelle | 2 |  | 1 | 12 | 206 | 22 | aktiv | 1998 | ja
10/2022 (ohne Haus 30) | 12.2025 | KSP | 27 A | 1 | CT-Modul | 2 |  | 1 | 4 | 36 | 8 | aktiv | 2022 | ja
10/2022 (ohne Haus 30) | 12.2025 | KSP | 28 | 1 | Müllsammelstelle | 3 |  | 1 | 4 | 60 | 4 | aktiv | 1997 | ja
20

## Standortübersicht
Standorte |  |  | TEK2603019
Los | Region | Kürzel | Kliniken | Adresse |  | Ansprechpartner vor Ort
|  |  |  | Strasse | PLZ, Ort | Name | Telefon | Fax | E-Mail
1 | Ost | KFH | Klinikum im Friedrichshain | Landsberger Allee 49 | 10249 Berlin | Thomas Harder | (030) 130 231336 | (030) 130 232030 | thomas.harder@vivantes.de
|  | KHD | Klinikum Kaulsdorf | Myslowitzer Str. 45 | 12621 Berlin | Sebastian Kemmer | (030) 130 172891 | (030) 130 172892 | sebastian.kemmer@vivantes.de
2 | Nord | ARO | Aroser Allee | Aroser Allee 72 | 13407 Berlin | Nicole Dornbusch | (030) 130 115228 | (030) 130 115372 | Nicole.Dornbusch@vivantes.de
|  | HUK | Humboldt-Klinikum | Am Nordgraben 2 | 13509 Berlin | Christian Klimmek | (030) 130 121530 | (030) 130 121532 | christian.klimmek@vivantes.de
|  | KMV | Krankenhaus des Maßregelvollzugs | Olbendorfer Weg 70 | 13403 Berlin | Nicole Dornbusch | (030) 130 115228 | (030) 130 115372 | Nicole.Dornbusch@vivantes.de
|  | KSP | Klinikum Spandau | Neue Bergstraße 6 | 13585 Berlin | Renè Strache | (030) 130 131400 | (030) 130 131404 | rene.strache@vivantes.de
3 | Süd/West | AVK | Auguste-Viktoria-Klinikum | Rubensstraße 125 | 12157 Berlin | Nicolai van de Bergh | (030) 130 130 202202 | (030) 130 202244 | nicolai.vandebergh@vivantes.de
|  | IWK | Ida-Wolf-Krankenhaus | Juchaczweg 21 | 12351 Berlin | Lindenau Stefan | (030) 130 142130 | (030) 131 143599 | Stefan.Lindenau@vivantes.de
|  | KAU | Klinikum Am Urban | Dieffenbachstraße 1 | 10967 Berlin | Christioph Radola | (+49) 151 16318819 | (030) 130 224024 | Christoph.Radola@vivantes.de
|  | KNK | Klinikum Neukölln | Rudower Straße 48 | 12351 Berlin | Lindenau Stefan | (030) 130 142130 | (030) 131 143599 | Stefan.Lindenau@vivantes.de
|  | WBK | Vivantes Wenckebach-Klinikum | Wenckebachstraße 23 | 12099 Berlin | Nicolai van de Bergh | (030) 130 130 202202 | (030) 130 202244 | nicolai.vandebergh@vivantes.de
4 | FFS - Forum für Senioren | HTE | Haus Teichstrasse | Teichstraße 44 | 13407 Berlin | Marion Voigt | (030) 417 275 2513 | (030) 417 275 2504 | marion.voigt@vivantes.de
|  | HSO | Haus Sommerstrasse | Sommerstraße 25 c | 13409 Berlin | Heike Sporkhorst | (030) 497 690 325 67 | (030) 497 690 325 80 | heike.sporkhorst@vivantes.de
|  | HJK | Haus John F. Kennedy | Alt-Wittenau 90 - 90a | 13437 Berlin | Heike Sporkhorst | (030) 322 926 401 | (030) 322 926 491 | heike.sporkhorst@vivantes.de
|  | HJH | Haus Jungfernheide | Schweiggerweg 2-12 | 13627 Berlin | Jakob Schlegel | (030) 367 023 301 03 | (030) 367 023 301 09 | Jakob.Schlegel2@vivantes.de
|  | HSE | Haus Seebrücke | Am Maselakepark 20 | 13587 Berlin | Antje Stschepin-Lohfing | (030) 550 051 153 | (030) 550 051 183 | antje.stschepin-lohfing@vivantes.de
|  | HEH | Haus Ernst Hoppe | Lanzendorfer Weg 30 | 14089 Berlin | Hans-Jürgen Duske | (030) 365-05451 | (030) 365 05 47 | hans-juergen.duske@vivantes.de
|  | HHK | Haus Dr. Herrmann Kantorowicz | Schönwalder Str. 50-52 | 13585 Berlin | Hans-Jürgen Duske | (030) 355 300 70 | (030) 355 300 77 | hans-juergen.duske@vivantes.de
|  | HWD | Haus Wilmersdorf | Berkaer Str. 31-35 | 14199 Berlin | Jakob Riedel | (030) 832 242 201 | (030) 832 242 230 | jakob.riedel@vivantes.de
|  | HLE | Haus Leonore | Leonorenstraße 17 - 33 | 12247 Berlin | Zinka Malkwitz | (030) 77 93 306 | (030) 77 93 300 | zinka.malkwitz@vivantes.de
|  | HIW | Haus Ida Wolff | Juchaczweg 21 | 12351 Berlin | Torsten Pestner | (030) 130 149 800 | (030) 130 149 809 | torsten.pestner@vivantes.de
|  | HWE | Haus Weidenweg | Weidenweg 42 | 10249 Berlin | Carolin Utech | (030) 422 035 13 | (030) 422 035 48 | carolin.utech@vivantes.de
|  | HJZ | Haus Jahreszeiten | Büschingstraße 29 | 10249 Berlin | André Schwarzbach | (030) 847 119 124 | (030) 847 119 141 | andre.schwarzbach@vivantes.de
|  | HFP | Haus Franckepark | Götzstraße 20a | 12099 Berlin | Zinka Malkwitz | (030) 757 748 1602 | (030) 757 748 1699 | gueler.ates@vivantes.de
|  | HBZ | Haus Britz | Buschkrugallee 139 | 12359 Berlin | Torsten Pestner | (030) 670 666 113 | (030) 670 666 112 | torsten.pestner@vivantes.de
|  | HRS | Haus Rhinstraße | Rhinstraße 105 | 10315 Berlin | Sandra Ebner | (030) 319 89 17 10 | (030) 319 89 17 11 | sandra.ebner@vivantes.de
|  | HDS | Haus Danziger Straße | Danziger Straße 245 | 10407 Berlin | Corinna Wiesner-Andersch | (030) 428 426 1302 | (030) 428 426 1399 | corinna.wiesner-andersch@vivantes.de
|  | KSO | Haus Sommerstrasse Kurzzeitpflege | Sommerstraße 25 c | 13409 Berlin | Heike Sporkhorst | (030) 497 690 325 67 | (030) 497 690 325 80 | heike.sporkhorst@vivantes.de
|  | HRK | Haus Rhinstraße Kurzzeitpflege | Rhinstraße 105 | 10315 Berlin | Sandra Ebner | (030) 319 89 17 10 | (030) 319 89 17 11 | sandra.ebner@vivantes.de
|  | KWB | Haus Wenckebach Kurzzeitpflege | Wenckebachstraße 23 | 12099 Berlin | Michelle Apwisch | 0151-53854951 |  | michelle.apwisch@vivantes.de
|  | KIW | Haus Ida Wolff Kurzzeitpflege am Standort Klinikum Neukölln / Haus 30, Station 33 | Rudower Straße 48 | 12351 Berlin | Judith Hanisch | (030) 130 14 9887 | (030) 130 14 9991 | judith.hanisch@vivantes.de
|  | GJF | Haus John F. Kennedy Gerontopsychiatrie | Alt-Wittenau 90 - 90a | 13437 Berlin | Heike Sporkhorst | (030) 322 926 401 | (030) 322 926 491 | heike.sporkhorst@vivantes.de
|  | HKD | Haus Kaulsdorf | Münsterberger Weg 96 | 12621 Berlin | Antje Stschepin-Lohfing | (030) 130 174 019 | (030) 130 174 021 | antje.stschepin-lohfing@vivantes.de
|  | HSR | Haus St. Richard | Schudomastrasse 16 | 12055 Berlin | Maria Galster | (030) 319 8616 712 | (030) 319 8616 716 | maria.galster@vivantes.de
|  |  | Haus Erweiterungen | Erweiterung in HLE, HLR, HIW