## Deckblatt
csx_fragebogen_eignungskriterien
Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen gem. DGUV
Eignungskriterien
| Vergabenummer: | 330-26-03
| Angebotsfrist: | 05.10.2026 10:00 Uhr
| Vergabeart: | Offenes Verfahren
| Vergabeordnung: | VGV
| Ausschreibungs-ID: | CXVHYH6DYYNMVXHK
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Kriterien
Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen gem. DGUV
Hierarchie | OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Gewichtung | Wertspanne |  | Messwert | Einheit | Antwort | Auswahl
[6 empty] | Bester Wert | Schlechtester Wert |  |  |  |  | * Pflichtfeld | Technische Id | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | Option 6 | Option 7 | Option 8 | Option 9 | Option 10 | Option 11
1 | 1 | Ausschlusselement | Vor-Ort-Besichtigung | Verbindlicher Vor-Ort-Termin: Vor Abgabe des Angebots ist eine verpflichtende Ortsbesichtigung durchzuführen. Der Bieter hat sich mit den örtlichen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen vertraut zu machen. Die Teilnahme ist durch ein vom Auftraggeber ausgestelltes Teilnahmeprotokoll (siehe Anlage oder nachstehend) nachzuweisen. Ein Verzicht auf diesen Vor-Ort-Termin oder fehlender Nachweis führt zum Ausschluss vom Vergabeverfahren. | [7 empty] | * | 47574 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2 | 2 | Ausschlusselement | Qualifizierung | Qualifizierung als Elektrofachkraft (EFK) gemäß DIN VDE 1000-10 mit nachgewiesener Erfahrung im Prüfumfeld (TRBS 1203) Fachkunde ist nachzuweisen | [7 empty] | * | 47575 | Erfüllt | Nicht erfüllt