## Deckblatt
csx_ausfuellbares_preisblatt_2016_12
Hardware für Speichernetzumbau und Grafikkarten
Leistungsverzeichnis
| Vergabenummer: | 330-26-16
| Angebotsfrist: | 27.08.2026 10:00 Uhr
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung
| Vergabeordnung: | UVGO
| Ausschreibungs-ID: | CXVHYH6DYYRP3JEL
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie die einzelnen Arbeitsblätter für diejenigen Lose aus, für die Sie ein Angebot einreichen möchten.
| Angebote sind möglich für | ein oder mehrere Lose
| Los-Nr. | Bezeichnung des Loses
| 1 | Hardware Speichernetzumbau
| 2 | Grafikkarten

## Los 1
Los-Nr. 1 - Hardware Speichernetzumbau
OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Beginn der Ausführung / Lieferdatum | Ende der Ausführung | Menge | Einheit | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Technische Id
1.1 | Gruppe | Leistungsverzeichnis Hardware und Grafikkarten | Leistungsverzeichnis Hardware und Grafikkarten
1.1.1 | Gruppe | Hardware Speichernetzumbau | Für den Um bzw. Ausbau unseres Speichernetzes werden diverse Komponenten benötigt. Auf Grund der aktuellen Marktlage, können diese teilweise auch als Generalüberholt (refurbished) beschafft werden um Kosten zu sparen. Als refurbished gelten Geräte, die: o technisch vollständig geprüft wurden, o sich in einwandfreiem funktionsfähigem Zustand befinden, o auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurden, o professionell gereinigt wurden, o alle defekten oder verschlissenen Komponenten durch gleichwertige oder bessere Original- bzw. kompatible Ersatzteile ersetzt wurden, o keine funktionalen Mängel aufweisen, o alle sicherheitsrelevanten Prüfungen bestanden haben, o mit einer Gewährleistung von mindestens 24 Monaten geliefert werden. Die Komponenten, die refubished angeboten werden können sind als solche gekennzeichnet.
1.1.1.1 | Leistung | Nvidia MQM8700-HS2F | 40x QSFP56-Ports, 2 Netzteile, P2C-Luftstrom, Rail-Kit, refurbished oder neu |  | 2026-09-30 | 3 | St |  | 0
1.1.1.2 | Leistung | Infiniband Netzwerkadapter | 6x Nvidia ConnectX-6 Dual Port HDR IB 200G QSFP56, refurbished oder neu |  | 2026-09-30 | 6 | St |  | 0
1.1.1.3 | Alternative | ConnectX-7 Dual Port NDR IB 400G QSFP112 | ConnectX-7 Dual Port NDR IB 400G QSFP112 (kann alternativ zu Nvidia ConnectX-6 Dual Port , angeboten werden) |  | 2026-09-30 | 3 | St |  | 0
1.1.1.4 | Leistung | Mellanox bzw. Nvidia Glasfaserkabel | (refurbished oder neu) - 3m active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56 (gleichwertige Kabel anderer Hersteller sind auch zugelassen, hier ist die Kompatibilität mit den Infiniband Switchen und Netzwerkadaptern nachzuweisen) |  | 2026-09-30 | 24 | St |  | 0
1.1.1.5 | Leistung | Brocade G620 FC Switch | refurbished oder neu - Back-to-Front-Luftstrom, 48x 32Gb FC Ports aktiviert |  | 2026-09-30 | 1 | St |  | 0
1.1.1.6 | Leistung | NVMe 7,68TB U.2 | neu, mind. 7000 MB/s lesen, 6000 MB/s schreiben, 1 DWPD vSAN 8 und 9 kompatibel laut offizieller Broadcom-Liste: (https://compatibilityguide.broadcom.com/search?program=ssd&persona=live&column=partnerName&order=asc ) |  | 2026-09-30 | 10 | St |  | 0
[5 empty] | Zwischensumme |  |  |  | 0
[5 empty] | zzg. | 19% | Ust. |  | 0
[5 empty] | Endsumme |  |  |  | 0

## Los 2
Los-Nr. 2 - Grafikkarten
OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Beginn der Ausführung / Lieferdatum | Ende der Ausführung | Menge | Einheit | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Technische Id
1.1 | Gruppe | Leistungsverzeichnis Hardware und Grafikkarten | Leistungsverzeichnis Hardware und Grafikkarten
1.1.2 | Gruppe | Grafikkarten | Beschafft werden sollen neue Grafikkarten für unsere VDI Umgebung. Ziel ist es alte Nvidia P40 abzulösen, da diese EOL sind.
1.1.2.1 | Leistung | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 96GB GDDR7 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 96GB GDDR7 |  | 2026-10-31 | 5 | St |  | 0
1.1.2.2 | Leistung | NVIDIA A16 64 GB GDDR6 | NVIDIA A16 64 GB GDDR6 |  | 2026-10-31 | 14 | St |  | 0
[5 empty] | Zwischensumme |  |  |  | 0
[5 empty] | zzg. | 19% | Ust. |  | 0
[5 empty] | Endsumme |  |  |  | 0