## Deckblatt
csx_ausfuellbares_preisblatt_2016_12
Klima-Split-Geräte für das Datacenter
Leistungsverzeichnis
| Vergabenummer: | 150-26-12
| Angebotsfrist: | 15.06.2026 10:00 Uhr
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung
| Vergabeordnung: | UVGO
| Ausschreibungs-ID: | CXVHYH6YT24XGFY2
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Leistungsverzeichnis
Klima-Split-Geräte für das Datacenter
OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Beginn der Ausführung / Lieferdatum | Ende der Ausführung | Menge | Einheit | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Technische Id
1.1 | Leistung | In Row DX Umluftkühlgerät |  |  |  | 4 | St |  | 0
1.2 | Leistung | Verflüssiger-Kompressoreinheit |  |  |  | 4 | St |  | 0
1.3 | Leistung | Inbetriebnahme | inkl. - Arbeitsstunden - Reise und Fahrtkosten - Übernachtungskosten - Hilfsmittel |  |  | 4 | LE |  | 0
1.4 | Leistung | Inspektion und Wartung | inkl. - Arbeitsstunden - Reise und Fahrtkosten - Übernachtungskosten - Hilfsmittel - Werkzeuge und Prüfmittel - Dichtigkeitsprüfung - Übernachtungskosten |  |  | 1 | Jhr |  | 0
1.5 | Leistung | Rufbereitschaft |  |  |  | 1 | Jhr |  | 0
[5 empty] | Zwischensumme |  |  |  | 0
[5 empty] | zzg. | 19% | Ust. |  | 0
[5 empty] | Endsumme |  |  |  | 0