Nicht-funktionale Anforderungen SECURITY

für IT-Systeme mit Anbindung an den FHG-Campus

Einleitung, Einordnung

Die in diesem Dokument dargestellten Anforderungen gelten für Anbieter von IT-Systemen, die eine Verbindung zum Campus-Netzwerk am Flughafen Hannover benötigen. Verbindungen können für Cloud-Dienste per VPN- oder andersartige Weitverkehrs-Vernetzung, sowie Web-Schnittstellen hergestellt werden. Bei vor Ort Betrieb (onPremise) werden Anbindungen über LAN-Anschlüsse (Netzwerkkarten Ethernet/IP) umgesetzt. Die Anforderungen gehen auf die Verfahrensanweisung VA 8.28.5.198 der AirITSystems GmbH („AirIT“) zurück, die die allgemeine Netzsicherheit des Campus-Netzwerkes steuert und in dieser Rolle auch im Sinne der FHG wesentliche Sicherheits-Standards setzt.

Anforderungen

Generell

Netzübergänge beschreiben eine eindeutige Quelle-Ziel Beziehung (IP) zwischen Kommunikationspartnern. Datenverkehr zwischen Systemen wird ausnahmslos über Firewall-Bausteine geleitet. Der Anbieter beschreibt die Quelle-Ziel-Beziehung eindeutig über IP-Adressen, Hostnamen (FQDN) und benötigte Services/Protokolle. Die Kommunikationsmatrix ist eng zu begrenzen – Services, wie „any“ oder „all“ (alle Sockets oder Portnummern) werden durch AirIT nicht genehmigt. Auch Quelle/Ziel-Objekte sind auf das notwendigste Maß zu begrenzen. Netzübergänge werden nicht ad-hoc geschaltet, sondern sind in einem geordneten Freigabeverfahren vom Anbieter mit einem zeitlichen Vorlauf von mindestens fünf Werktagen zu beantragen. Die Kommunikationsbeziehungen sind der Systemdokumentation beizufügen.

Anzubindende IT-Systeme haben Logdaten mindestens drei Tage lokal vorzuhalten für Recherchen zu möglichen Sicherheitsvorfällen. Logdaten müssen an ein zentrales Überwachungs-System der AirIT überstellt werden können (bevorzugt syslog, ansonsten SFTP Upload, Agenteninstallation, o.ä. – die konkrete Umsetzung kann mit AirIT vorab und auch bereits vor der Erstellung eines Angebotes abgestimmt werden.)

Sollte das Security Operating Center Hinweise auf einem Schadcodebefall eines eingebrachten IT-Systems oder gravierende Sicherheitslücken verfolgen, kann es zur Abschaltung der Schnittstellen kommen. Die Auswirkung einer solchen Abschaltung führt nicht zu Schadensersatzansprüchen des Anbieters.

Spezielle Anforderungen an anzubindende Cloud (IaaS, SaaS) Dienste

Die einzurichtenden Identitäten für Cloud-Dienste sind aus einem zentralen Directory der AirIT zu übernehmen – eine Weiterleitung in der Authentifizierung an Microsoft Entra wird stets bevorzugt. Weitere Verfahren sind nach gemeinsamer Abstimmung möglich. Der Anbieter stellt für diese Anforderung seine technischen Möglichkeiten für eine Anbindung an zentrale Nutzerverzeichnisse dar. Lokal eingerichtete Identitäten mit systemeigenen Kennwort-Richtlinien sind nicht zulässig.

Sicherheits-Konzepte einer IaaS oder SaaS Lösung sind der Dokumentation beizufügen.

Spezielle Anforderungen an anzubindende onPremise Systeme

IT-Systeme am Campus werden in den dafür vorgesehenen zentralen RZ-Standorten aufgebaut oder als virtualisierte Systeme auf zentralen Hypervisor-Plattformen der AirIT betrieben.

Bei einer notwendigen Erreichbarkeit aus dem Internet heraus, muss der Datenverkehr zwingend zuvor über ein dafür einzurichtendes System in der demilitarisierten Zone (DMZ) geleitet werden. AirIT stellt auf Anfrage für diesen Zweck und notwendigen Web-Traffic eine reverse Proxy Instanz zur Verfügung. Es steht Anbietern frei, eigene Instanzen in der DMZ vorzusehen – diese sind bereits im Angebot hinreichend zu beschreiben. Systeme in der DMZ sind nach Empfehlungen des BSI Grundschutzes zu härten. DMZ-Systeme dürfen nicht in die MS-Domänenstruktur aufgenommen werden und stellen damit stand-alone Instanzen dar.

IT-Systeme am Campus sind mit einem mindestens tagesaktuellen Schadcode-Schutz nach Stand der Technik auszustatten. Der Zugang zum Internet zu neuen Schadcode-Signaturen und Systemupdates ist nur über einen durch AirIT bereitgestellten zentralen Proxydienst zulässig.

Sollte der Anbieter den Betrieb der Lösung verantworten, ist das Patchmanagement verpflichtend vorzusehen, Systemupdates sind zeitnah einzuspielen. Werden Patches oder Hotfixes des Herstellers -inkl. Betriebssystem- nicht aktiviert, ist für dieses Vorgehen bei FHG eine Genehmigung einzuholen. Der Betrieb von out-of-support Systemen ist untersagt.

Systeme, bei denen Zugriffe aus dem Internet heraus möglich sind, sind ausnahmslos durch Mehrfaktor-Authentifizierung (MFA) zu sichern. Der direkte Zugriff aus dem Internet ist für privilegierte Zugänge untersagt – für diesen Zweck sind Wartungszugänge & VPN zu nutzen.

NAC-Inventarisierung: Systeme am Campus sind vorab per MAC-Adresse bekannt zu geben oder mit einem Maschinen-Zertifikat für IEEE 802.1x auszustatten. Network Access Control (NAC) lässt nur zuvor bekannt gegebenen Systeme zu.

Spezielle Anforderungen an Wartungs-Zugänge

Wartungszugänge für Anbieter werden nach unterschriebener Fernwartungsvereinbarung durch AirIT geschaltet. Es kommt VPN zum Einsatz, Anbieter können über durch AirIT bereitgestellte zentrale Verfahren Fernwartungen Ihrer Systeme vornehmen. Zugriffsrechte werden dabei natürlichen Personen zugeordnet – derartige personenbezogene Accounts dürfen nicht weiteren Mitarbeitern zugänglich gemacht werden.

Wartungszugänge werden durch Mehrfaktor-Authentifizierung gesichert.

Mitgeltende Unterlagen

Vorgaben des Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) der FHG

Public / öffentlich [Dokumentenentwurf, tc-20.05.2026]