## Tabelle1
Betrieb der Straßenbeleuchtung in HUSUM
Preisblatt Bau- und Bedarfsleistungen
2026-09-30
lfd. Nr. | Pos. | Abschnitt | Leistung | Wertungs-menge /Jahr | Einheit | Preis | Geamtpreis
1 | 1.1 | Betrieb | Jährliches Entgelt für den Betrieb einer LED-Leuchte nach den im Leistungsverzeichnis aufgeführten Vorgaben | 2866 | Pro Leuchte |  | 0
2 | 1.2 | Betrieb | Jährliches Entgelt für den Betrieb einer konventionellen Leuchte nach den im Leistungsverzeichnis aufgeführten Vorgaben | 702 | Pro Leuchte |  | 0
3 | 2.1 | Leuchten | Tausch einer konventionellen Leuchte gegen eine LED Leuchte bis zu einer Montagehöhe von 4,5m. Kosten ohne Beschaffung der Leuchte. Enthalten sind Demontage und Entsorgung der Altleuchte, Installation der neuen Leuchte und Lieferung und Montage eines Kabelübergangskastens mit Überspannungsschutz, Funktions- und Sicherheitsprüfungen, Dokumentation. | 5 | Pro Leuchte |  | 0
4 | 2.2 | Leuchten | Tausch einer konventionellen Leuchte gegen eine LED Leuchte bis zu einer Montagehöhe von 6m. Kosten ohne Beschaffung der Leuchte. Enthalten sind Demontage und Entsorgung der Altleuchte, Installation der neuen Leuchte und Lieferung und Montage eines Kabelübergangskastens mit Überspannungsschutz, Funktions- und Sicherheitsprüfungen, Dokumentation. | 40 | Pro Leuchte |  | 0
5 | 2.3 | Leuchten | Tausch einer konventionellen Leuchte gegen eine LED Leuchte bis zu einer Montagehöhe von 8m. Kosten ohne Beschaffung der Leuchte. Enthalten sind Demontage und Entsorgung der Altleuchte, Installation der neuen Leuchte und Lieferung und Montage eines Kabelübergangskastens mit Überspannungsschutz, Funktions- und Sicherheitsprüfungen, Dokumentation. | 5 | Pro Leuchte |  | 0
6 | 2.4 | Leuchten | Tausch eines Kabelübergangskastens incl. Lieferung und Nebenarbeiten wie Anschluss, Dokumentation und Sicherheitsüberprüfung. Kabelübergangskasten nach DIN 43628 / VDE 0660. Kasten mit Mehrpoligen Überspannungsableiter Typ 2 mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung. | 50 | Pro Einbau |  | 0
7 | 2.5 | Leuchten | Installation einer LED Leuchte bis zu einer Montagehöhe von 4,5m. Enthalten sind Installation der neuen Leuchte, Funktions- und Sicherheitsprüfungen, Dokumentation. | 5 | Pro Leuchte |  | 0
8 | 2.6 | Leuchten | Installation einer LED Leuchte bis zu einer Montagehöhe von 6,0m. Enthalten sind Installation der neuen Leuchte, Funktions- und Sicherheitsprüfungen, Dokumentation. | 5 | Pro Leuchte |  | 0
9 | 2.7 | Leuchten | Installation einer LED Leuchte bis zu einer Montagehöhe von 8m. Enthalten sind Installation der neuen Leuchte, Funktions- und Sicherheitsprüfungen, Dokumentation. | 5 | Pro Leuchte |  | 0
10 | 2.8 | Leuchten | Straßenleuchte der Fa Schreder IZYL11-C200-079-32 IZYL11-100052_DAZH_AKZO900GS aus Handlager des AN liefern | 5 | Pro Leuchte |  | 0
11 | 2.9 | Leuchten | Straßenleuchte der Fa Schreder IZYL11-C200-079-33 IZYL11-012893_DAZH_AKZO900GS aus Handlager des AN liefern | 5 | Pro Leuchte |  | 0
12 | 2.10 | Leuchten | Straßenleuchte der Fa Schreder PILZEO-C200-006-81 PILZEO-006630_D7F5_AKZO900GS aus Handlager des AN liefern | 10 | Pro Leuchte |  | 0
13 | 2.11 | Leuchten | Straßenleuchte der Fa Philips Luma Mini 30 LEDs, DM10, 3.000lm 3.000k aus Handlager des AN liefern | 3 | Pro Leuchte |  | 0
14 | 2.12 | Leuchten | Ersatzwanne Luma Mini liefern und montieren | 10 | Pro Leuchte |  | 0
15 | 2.13 | Leuchten | Ersatzwanne Luma 1 liefern und montieren | 10 | Pro Leuchte |  | 0
16 | 2.14 | Leuchten | Umbau Luma Mini auf 3000lm, 2200k. Umbausatz liefern, montieren und dokumentieren. | 10 | Pro Leuchte |  | 0
17 | 2.15 | Leuchten | Umbau Luma Mini auf 3000lm, 3000k. Umbausatz liefern, montieren und dokumentieren. | 10 | Pro Leuchte |  | 0
18 | 2.16 | Leuchten | Umbau Luma 1 auf 4000lm, 2200k. Umbausatz liefern, montieren und dokumentieren. | 10 | Pro Leuchte |  | 0
19 | 2.17 | Leuchten | Umbau Luma 1 auf 4000lm, 3000k. Umbausatz liefern, montieren und dokumentieren. | 10 | Pro Leuchte |  | 0
20 | 3.1 | Masten | Stellen eines konischen Stahlrohraufsatzmastes entsprechend DIN EN 40, feuerverzinkt, Höhe über Flur 4,5m, mindestwandsstärke 3mm, mit Kantenschutz und Absenkplatte, beschaffen und nach den statischen Erfordernissen mit Fundament installieren. Oberfläche wieder herstellen, Aufstellung dokumentieren. Preis mit An- und Abfahrt. | 1 | Pro Mast |  | 0
21 | 3.2 | Masten | Stellen eines konischen Stahlrohraufsatzmastesentsprechend DIN EN 40, feuerverzinkt, Höhe über Flur 6m, mindestwandsstärke 3mm, mit Kantenschutz und Absenkplatte, beschaffen und nach den statischen Erfordernissen mit Fundament installieren. Oberfläche wieder herstellen, Aufstellung dokumentieren. Preis mit An- und Abfahrt. | 1 | Pro Mast |  | 0
22 | 3.3 | Masten | Stellen eines konischen Stahlrohraufsatzmastesentsprechend DIN EN 40, feuerverzinkt, Höhe über Flur 8m, mindestwandsstärke 3mm, mit Kantenschutz und Absenkplatte, beschaffen und nach den statischen Erfordernissen mit Fundament installieren. Oberfläche wieder herstellen, Aufstellung dokumentieren. Preis mit An- und Abfahrt. | 1 | Pro Mast |  | 0
23 | 3.4 | Masten | Stellen eines konischen Stahlrohrpeitschenmastes entsprechend DIN EN 40, feuerverzinkt, Höhe über Flur 6m, mindestwandsstärke 3mm, mit Kantenschutz und Absenkplatte, beschaffen und nach den statischen Erfordernissen mit Fundament installieren. Oberfläche wieder herstellen, Aufstellung dokumentieren. Preis mit An- und Abfahrt. | 1 | Pro Mast |  | 0
24 | 3.5 | Masten | Stellen eines konischen Stahlrohrpeitschenmastes entsprechend DIN EN 40, feuerverzinkt, Höhe über Flur 8m, mindestwandsstärke 3mm, mit Kantenschutz und Absenkplatte, beschaffen und nach den statischen Erfordernissen mit Fundament installieren. Oberfläche wieder herstellen, Aufstellung dokumentieren. Preis mit An- und Abfahrt. | 1 | Pro Mast |  | 0
25 | 3.6 | Masten | Tauschen eines abgesetzter Mastes mit 3,5 m LPH (Innenstadt) Mast entsprechend DIN EN 40, feuerverzinkt, Höhe über Flur 3,5m, mindestwandsstärke 3mm, mit Kantenschutz und Absenkplatte, beschaffen und nach den statischen Erfordernissen mit Fundament installieren. Oberfläche wieder herstellen, Aufstellung dokumentieren. Preis mit An- und Abfahrt. | 1 | Pro Mast |  | 0
26 | 3.7 | Masten | Tauschen eines Aufsatzmastes gegen einen konischen Stahlrohraufsatzmast entsprechend DIN EN 40, feuerverzinkt, Höhe über Flur 4,5m, mindestwandsstärke 3mm, mit Kantenschutz und Absenkplatte, beschaffen und nach den statischen Erfordernissen mit Fundament installieren. Oberfläche wieder herstellen, Aufstellung dokumentieren. Preis mit An- und Abfahrt. | 1 | Pro Mast |  | 0
27 | 3.8 | Masten | Tauschen eines Aufsatzmastes gegen einen konischen Stahlrohraufsatzmast entsprechend DIN EN 40, feuerverzinkt, Höhe über Flur 6m, mindestwandsstärke 3mm, mit Kantenschutz und Absenkplatte, beschaffen und nach den statischen Erfordernissen mit Fundament installieren. Oberfläche wieder herstellen, Aufstellung dokumentieren. Preis mit An- und Abfahrt. | 1 | Pro Mast |  | 0
28 | 3.9 | Masten | Tauschen eines Aufsatzmastes gegen einen konischen Stahlrohraufsatzmast entsprechend DIN EN 40, feuerverzinkt, Höhe über Flur 8m, mindestwandsstärke 3mm, mit Kantenschutz und Absenkplatte, beschaffen und nach den statischen Erfordernissen mit Fundament installieren. Oberfläche wieder herstellen, Aufstellung dokumentieren. Preis mit An- und Abfahrt. | 1 | Pro Mast |  | 0
29 | 3.10 | Masten | Tauschen eines Aufsatzmastes gegen einen konischen Stahlrohraufsatzmast entsprechend DIN EN 40, feuerverzinkt, Höhe über Flur 6m, mindestwandsstärke 3mm, mit Kantenschutz und Absenkplatte, beschaffen und nach den statischen Erfordernissen mit Fundament installieren. Oberfläche wieder herstellen, Aufstellung dokumentieren. Preis mit An- und Abfahrt. | 1 | Pro Mast |  | 0
30 | 3.11 | Masten | Tauschen eines Aufsatzmastes gegen einen konischen Stahlrohraufsatzmast entsprechend DIN EN 40, feuerverzinkt, Höhe über Flur 8m, mindestwandsstärke 3mm, mit Kantenschutz und Absenkplatte, beschaffen und nach den statischen Erfordernissen mit Fundament installieren. Oberfläche wieder herstellen, Aufstellung dokumentieren. Preis mit An- und Abfahrt. | 1 | Pro Mast |  | 0
31 | 3.12 | Masten | Doppelaufsatz Stahl feuerverzinkt mit Ausladung 0,5m Liefern, montieren und dokumentieren. | 1 | Pro Aufsatz |  | 0
32 | 3.13 | Masten | Dreifachaufsatz Stahl feuerverzinkt mit Ausladung 0,5m Liefern, montieren und dokumentieren. | 1 | Pro Aufsatz |  | 0
33 | 3.14 | Masten | Mastprüfung im Ultraschall-Verfahern. Jährliche Prüfung in einer Gruppe von mindetens 75 Masten. | 150 | Pro Mast |  | 0
34 | 3.15 | Masten | Betonfundament bis 1m³ abbrechen | 1 | Pro Fundament |  | 0
35 | 4.1 | Kabelverlegung | Kabelverlegung 5x10² in Kabelgraben 0,3x0,6m (BxT). Graben herstellen, Kabel liefern, auf Sandbettung einlegen und mit Kennzeichnungsband versehen. Graben schichtweise verdichten. Oberfläche Gruppe I (Straßenrandgrün) wieder herstellen. | 10 | Pro Meter |  | 0
36 | 4.2 | Kabelverlegung | Kabelverlegung 5x10² in Kabelgraben 0,3x0,6m (BxT). Graben herstellen, Kabel liefern, auf Sandbettung einlegen und mit Kennzeichnungsband versehen. Graben schichtweise verdichten. Oberfläche Gruppe II (Gehwegplatten, Klinker) wieder herstellen. | 5 | Pro Meter |  | 0
37 | 4.3 | Kabelverlegung | Kabelverlegung 5x10² in Kabelgraben 0,3x0,6m (BxT). Graben herstellen, Kabel liefern, auf Sandbettung einlegen und mit Kennzeichnungsband versehen. Graben schichtweise verdichten. Oberfläche Gruppe III (Großpflaster) wieder herstellen. | 5 | Pro Meter |  | 0
38 | 4.4 | Kabelverlegung | Kabelverlegung 5x10² in Kabelgraben 0,3x0,6m (BxT). Graben herstellen, Kabel liefern, auf Sandbettung einlegen und mit Kennzeichnungsband versehen. Graben schichtweise verdichten. Oberfläche Gruppe IV (Bituminöse Oberflächen in Gehwegen) wieder herstellen. | 5 | Pro Meter |  | 0
39 | 4.5 | Kabelverlegung | Aufpreis für Tausch von nichtverdichtungsfähigem Boden gegen frostsicheres Material | 10 | Pro m³ |  | 0
40 | 4.6 | Kabelverlegung | Verdrengungspressung mit Rakete, Durchmesser bis 80mm, einschließlich Start- und Zielgrube, Einbau eines Kabelschutzrohres und Einzoiehen des Kabels. Wiederherstellen der Oberflächen. | 5 | Pro Meter |  | 0
41 | 4.7 | Kabelverlegung | Verbindungsmuffe wie z.B. Scotchmuffe mit Epoxyisolation für Beleuchtungskabel liefern, einbauen, einmessen und dokumentieren. | 1 | Pro Muffe |  | 0
42 | 4.8 | Kabelverlegung | T-Muffe wie z.B. Scotchmuffe mit Epoxyisolation für Beleuchtungskabel liefern, einbauen, einmessen und dokumentieren. | 1 | Pro Muffe |  | 0
43 | 4.9 | Kabelverlegung | Lieferung und Installation eines Beleuchtunsschaltschrank mit Polyestersockel, Zählerplatz, Platz für Steuereinheit, 2 Schützen für Ganznacht und Halbnachtschaltung, Sicherungslasttrenner und Bypasschaltung für den Handbetrieb. Schaltschrank ausgelegt für 6 Abgänge à 25A liefern, aufstellen, einschließlich Anschluss der Beleuchtungskabel sowie Anschluss des Versorgungskabels mit Abwicklung der Zähleranmeldung, Elektrische Überprüfung und Dokumentation des Schaltstellenstandortes. | 1 | Pro Schalt-schrank |  | 0
44 | 4.10 | Kabelverlegung | Aufpreis für die Ausrüstung des Beleuchtungsschaltschranks mit Tiefenerder. | 1 | Pro Schalt-schrank |  | 0
45 | 4.11 | Kabelverlegung | Anschlusssäule mit min. 3 Abgängen aufstellen und anschließen, prüfen und dokumentieren. | 1 | Pro Anschluss-säule |  | 0
46 | 5.1 | Kabelfehler | Kabelfehler orten, Schadstelle freilegen und beseitigen. Oberflächengruppe I-III, inkl. Arbeitsgrube Oberflächenbefestigung aufnehmen, Muffenloch herstellen, Verbindungsmuffen montieren, Muffenloch wieder verfüllen, lagenweise verdichten, Oberfläche wieder herstellen. | 1 | Pro Kabelfehler |  | 0
47 | 5.2 | Kabelfehler | Kabelfehler orten, Schadstelle freilegen und beseitigen. Oberflächengruppe IV und V, inkl. Arbeitsgrube Oberflächenbefestigung aufnehmen, Muffenloch herstellen, Verbindungsmuffen montieren, Muffenloch wieder verfüllen, lagenweise verdichten, Oberfläche wieder herstellen. | 1 | Pro Kabelfehler |  | 0
48 | 6.1 | Sonstiges | Ablesen der Zähler in allen ca. 65 Schaltschränken bzw. Schaltanlagen. Übergabe der Daten als Auflistung mit Standort Schaltschrank, Zählernummer und abgelesenem Wert in Excel-Liste. | 1 | Ablesen aller Zähler |  | 0
49 | 7.1 | Stundensätze | Normalstunde Monteur mit abgeschlossener Elektro-Fachausbildung | 1 | Std. |  | 0
50 | 7.2 | Stundensätze | Normalstunde Elektromeister | 1 | Std. |  | 0
51 | 7.3 | Stundensätze | Normalstunde Dipl.Ing. Fachrichtung Elektro | 1 | Std. |  | 0
52 | 7.4 | Stundensätze | Normalstunde Hilfskraft | 1 | Std. |  | 0
53 |  |  | Werkstattwagen | 1 | Std. |  | 0
54 |  |  | Steiger | 1 | Std. |  | 0
|  |  | Summe netto |  |  |  | 0
|  |  | MwSt. |  |  |  | 0
|  |  | Summe brutto |  |  |  | 0