Preisblatt:

Lieferung, Montage und Aufstellung von Experimentiermöbeln im Bereich Elektrotechnik

Lieferung von Experimentiermöbeln, folgende Lieferung und Leistungen sind zu erbringen: - Auf Anforderung ist eine Bemusterung zum Nachweis und zur Überprüfung der angebotenen Ausführung durchzuführen. Die Muster werden vom Auftraggeber bestimmt. - Alle für die Montage notwendigen Baumaße sind vor Ort aufzunehmen. - Erstellung von produktbezogenen Möblierungsplänen, sowie Installations- und Systemplänen für Elektro. - Lieferung frei Verwendungsstelle und Transport zum Montageort. - Aufstellen, Zusammenfügen, Ausnivellieren und Befestigen der entsprechenden Positionen, sowie deren Montage. Baustelle werktäglich besenrein hinterlassen. Abfall/Verpackungsmaterial mindestens wöchentlich entsorgen. - Installationsanschlüsse gemäß LV mit Funktionsprüfung. - Abnahme und Übergabe der funktionsfertigen Einrichtung inklusive Einweisung der Nutzer. - Die Qualitätsvorgaben der technischen Ausführungsbeschreibung und alle Vorgaben der Leistungsbeschreibung. - Änderungen durch die Sicherheitsvorschriften VDE und DVGW sowie Arbeitsstättenrichtlinien oder andere Vorschriften nachteilig oder mindernd berührt werden, sind nicht zulässig. - Bei allen vom Auftragnehmer erstellten elektronischen und schriftlichen Dokumenten wird die Nummerierung der Positionen aus dieser Leistungsbeschreibung übernommen.

| Los Nr. 1 – Raum B1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weitere Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leistungsort |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ | Typ | Bezeichnung / Beschreibung |  |  | Menge | Einzelpreis (Netto) in EURO |  | Gesamtpreis (Netto) in EURO |
|  | Leistung | Ausbilderstuhl/Bürodrehstuhl Ausbilderstuhl/Bürodrehstuhl Polster-Rückenlehne 630-700 mm hoch, Verstellbereich Höhenverstellung mind. 70 mm T-Armlehne höhen- und breitenverstellbar. Synchron-Mechanik mit 5-fach arretierbarer Synchronbewegung. Vorwählbarer Sitzneigung (-1° oder -5°) Sitztiefenverstellung Verstellbereich mind. 50 mm Bezug anthrazit. Fußkreuz in Kunststoff schwarz. Weiche Rollen, für harte Böden. Sitz-Breite: 470-520 mm Sitz-Tiefe: 390-440 mm Aufstellung in Räumen B1.11 |  |  | 1 St |  |  |  |
|  | Leistung | Schülerstuhl Schülerstuhl aus Kompatibilitätsgründen zum Bestand ist folgender Stuhl oder gleichwertig kompatibel zum Bestand anzubieten: Dauphin Modell Shape elan (visitor), Vierbeiner mit Armlehnen, 4fach stapelbar Gestellausführung: standard schwarz (60), pulverbeschichtet Farbe: Königsblau (Blau), Bezug: Fame Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Gleiter (20): Gestell mit Filzgleitern für harte Böden, z.B. Parkett. Sitzbreite: ca. 450 mm Sitztiefe: ca. 460 mm Sitzhöhe: ca. 440 mm Bezug: Stoffgruppe B Fame Aufstellung in Räumen B1.11 |  |  | 16 St |  |  |  |
|  | Leistung | Beistellschrank 1.800 mit zweiteiligen Querrollladen Beistellschrank mit zweiteiligen Querrollladen Abmessungen (B x T x H): ca. 1.800 x 780 x 750 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. 1 Sockel mit min. 30 mm Höhe und Stelltellern zum Höhenausgleich 1 Deckplatte ca. 1.800 x 800 x 30 mm, Ausführung wie die Tischplatten der Tische. 3 vertikale Trennwand 4 Fachböden mit einer Stärke von mind. 25 mm 8 Fächer mit Nutenmatten 1 Schließung Aufstellung in Räumen B1.11 |  |  | 1 St |  |  |  |
|  | Leistung | Werkstattwagen (B x T x H): 700 x 500 x 890 mm Werkstattwagen (B x T x H): ca. 700 x 500 x 890 mm Farbe: Korpus rot oder schwarz / Schubladen anthrazit oder schwarz Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. 6 Schubladen mit ca. 70 mm Höhe / 100% Vollauszug / Belastbarkeit mind. 35 kg 1 Schubladen mit ca. 145 mm Höhe / 100% Vollauszug / Belastbarkeit mind. 35 kg 7 Antirutschmatten Polyurethan Rollen mit ca. 125 mm Durchmesser Dosenhalter und Schiebegriff Aufstellung in Raum B1.11 |  |  | 16 St |  |  |  |
|  | Leistung | Typ 1 - Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Typ 1 - Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Abmessungen (B x T x H): ca. 1.800 x 800 x 750 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig Farbe der Einsatzplatten: Anthrazit oder gleichwertig Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Ausstattung: 1 Kabelwanne inkl. Abschlussblenden 2 Abdeckungen für die Profilausschnitte in der Tischplatte 1 Bodenbefestigungssatz 1 Anschlussgehäuse für Netzspannung in der Kabelwanne 1 Anschlussgehäuse für die Not-Aus-Verkettung in der Kabelwanne 2 Steckdosenleiste (3-fach in der Kabelwanne mit GST18 Stecker-System, befestigt 2 Kabelklappen mit einer Breite von jeweils ca. 500 mm, je links und rechts vom 3HE-Tischaufbau. 1 Hängecontainer mit einem Ablageschieber, einer 2HE, einer 3HE und einer 4HE Schublade, 110% Vollauszügen, Ordnungssystem (4 x Metalltrennwand quer, 4 x Metallfachteiler Größe A5 und 8 x Metallfachteiler Größe A6) 1 Aluminium-3HE-Tischaufbau, Breite ca. 800 mm / Tiefe max. 165 mm Bestückung Tischbein hinten links, von oben nach unten: 1 Kabeldurchführungsdose 1 Leerplatte Bestückung Tischbein hinten rechts, von oben nach unten: 1 Kabeldurchführungsdose 1 Leerplatte Bestückung Aluminium-3HE-Tischaufbau: 1 Einschaltfeld mit folgender Bestückung: 1 x Schlüssel-Ein-Taster (Schülertische EIN) 1 x Schlüssel-Ein-Taster (Ausbildertisch EIN) 2 x Aus-Taster 2 x Phasenkontrollleuchte 2 x Selbsthaltende Schützschaltung 1 Not-Aus-Bedienelement 1 permanentes Not-Aus-Schleifenüberwachungssystem pro Tisch, mit optischer Anzeige und Kreisabschaltung. 4 Schuko-Steckdosen 2 Einsätze für Hohlwanddosen 1 54TE Leerplatte für spätere Nachrüstungen Aufstellung in Räumen B1.11 |  |  | 1 St |  |  |  |
|  | Leistung | Typ 2 - Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Typ 2 - Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Abmessungen (B x T x H): 1.800 x 800 x 750 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Ausstattung: 1 Kabelwanne inkl. Abschlussblenden 2 Abdeckungen für die Profilausschnitte in der Tischplatte 1 Blende zum Einsatz zwischen den Kabelwannen 1 Bodenbefestigungssatz 1 Anschlussgehäuse für Netzspannung in der Kabelwanne 1 Anschlussgehäuse für die Not-Aus-Verkettung in der Kabelwanne 2 Steckdosenleiste 3-fach in der Kabelwanne, GST18 Stecker-System, befestigt 2 Kabelklappen mit einer Breite von jeweils ca. 575 mm, links und rechts vorm 3HE-Aufbau 1 Aluminium-3HE-Tischaufbau, Breite ca. 650 mm / Tiefe max. 165 mm Bestückung Tischbein hinten links, von oben nach unten: 1 Kabeldurchführungsdose 1 Leerplatte Bestückung Tischbein hinten rechts, von oben nach unten: 1 Kabeldurchführungsdose 1 Leerplatte Bestückung Aluminium-3HE-Tischaufbau: 1 Leerplatte mit 36TE Breite 1 Not-Aus-Bedienelement 1 permanentes Not-Aus-Schleifenüberwachungssystem pro Tisch, mit optischer Anzeige und Kreisabschaltung. 4 Schuko-Steckdosen 2 Einsätze für Hohlwanddosen 1 Leerplatte mit 18TE Breite 4 der 26 Tische müssen von oben versorgt werden. (Alle rechts) Hierfür muss das Fußprofil bis an die Decke (Höhe ca. 2.960 mm) verlängert werden. Je Tisch ist folgendes Material einzuplanen: 1 x Tischfußprofilverlängerung auf ca. 2.950 mm 1 x Befestigungs-Satz für Beton-Decken, inkl. Schrauben und Dübel 1 x Aufsatzkanal für die Höhenprofile Innendurchmesser min. 30 x 30 mm / Länge ca. 3.000 mm Aufstellung in Räumen B1.11 |  |  | 8 St |  |  |  |
|  | Leistung | Typ 3 - Wand-Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Typ 3 - Wand-Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Abmessungen (B x T x H): ca. 1.500 x 200 x 2.420 mm Die Breite darf 1.500 mm nicht überschreiten! Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig, Farbe der Einsatzplatten: blau Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Die Tische Typ 3 sind in 2 Reihen aufzubauen, erste Reihe vier Arbeitsplätze, zweite Reihe zwei Arbeitsplätze Ausstattung: 1 Kabelwanne 1 Bodenbefestigungssatz 1 Wandbefestigungssatz (Wandabstand bis 70mm), inkl. Hohlwanddübel und Schrauben 2 bestückbare Höhenprofile ca. 2.420 mm, es müssen innen mindesten zwei Schwerlastnuten vorhanden sein, Montage hinten: Lochgitterbleche, Montage vorne: Werkzeughalter 1 Anschlussgehäuse für Netzspannung in der Kabelwanne 1 Anschlussgehäuse für die Not-Aus-Verkettung in der Kabelwanne 1 Signalleuchte rot (Spannung am Arbeitsplatz EIN), Montage auf linkem Höhenprofil 1 Profilverlängerung auf der rechten Seite um ca. 730 mm, inkl. Leerplatte 1 Befestigungs-Satz für die Profilverlängerung an der Beton-Decke, inkl. Schrauben und Dübel 1 Tischplatte mit einer Tiefe von ca. 200 mm, Höhe Oberkante zwischen 620 und 622 mm 1 Querkanal aus verschweißtem Stahlblech (mind. 2 mm stark), oben über der Lochgitterplatte. Breite 1.500 mm / Tiefe 120 bis 130 mm / Höhe 50 bis 60 mm, von oben zugänglich für die Verlegung von Kabeln und Leitungen, inkl. einer Abdeckung für die Oberseite. Die Kabel und Leitungen können aus dem Kanal direkt in die Höhenprofile gelegt werden. Alle anderen Seiten sind verschlossen. 2 Lochblechwand aus mind. 1,5 mm starken und pulverbeschichtetem Stahlblech. Breite mind. 1.275 mm / Höhe ca. 800 mm, Links und rechts je mit mind. 20 Bohrungen (vertikal angeordnet) zur Aufnahme von 4 mm Sicherheitsleitungen, 2 Erdungsbuchsen Bestückung Tischbein hinten links: 1 Leerplatte Bestückung Tischbein hinten rechts: 1 Leerplatte Bestückung Höhenprofil hinten links, von unten nach oben: 1 4mm Sicherheitsbuchse PE / Farbe grün gelb 1 Einsatzplatte mit 2 Ausschnitten für Unterputzdosen 1 4mm Sicherheitsbuchse PE / Farbe grün gelb 1 CEE-Dose 16A 3 Schuko-Steckdosen 1 Aufdruck der fünf Sicherheitsregeln 3 Phasenkontrollleuchten 1 Aus-Taster 1 Schlüssel Eintaster inkl. selbsthaltender Schützschaltung 1 Not-Aus-Bedienelement 1 permanentes Not-Aus-Schleifenüberwachungssystem pro Tisch, mit optischer Anzeige und Kreisabschaltung. 1 4mm Sicherheitsbuchse PE / Farbe grün gelb 1 Leerplatte Bestückung Höhenprofil hinten rechts, von oben nach unten: 1 Leerplatte 3 Schuko-Steckdosen Die Oberkante der Einsatzplatte ist bündig mit der Oberkante der unteren Lochblechplatte. 1 Leerplatte Aufstellung in Räumen B1.11 |  |  | 4 St |  |  |  |
|  | Leistung | Typ 4 - Wand-Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Typ 4 - Wand-Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Abmessungen (B x T x H): ca. 1.500 x 200 x 2.420 mm Die Breite darf 1.500 mm nicht überschreiten! Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig, Farbe der Einsatzplatten: blau Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Die Tische Typ 4 sind in 4 Reihen mit je 3 Arbeitsplätzen aufzubauen, jeweils Rücken-an-Rücken aufgestellt Ausstattung: 1 Kabelwanne 1 Bodenbefestigungssatz 1 Befestigungssatz für Rücken-an Rücken-Aufstellung (Abstand ca. 100mm) 2 bestückbare Höhenprofile ca. 2.420 mm, es müssen innen mindesten zwei Schwerlastnuten vorhanden sein, Montage hinten: Lochgitterbleche, Montage vorne: Werkzeughalter 1 Anschlussgehäuse für Netzspannung in der Kabelwanne 1 Anschlussgehäuse für die Not-Aus-Verkettung in der Kabelwanne 1 Signalleuchte rot (Spannung am Arbeitsplatz EIN), Montage auf linkem Höhenprofil 1 Profilverlängerung auf der rechten Seite um ca. 730 mm, inkl. Leerplatte 1 Befestigungs-Satz für die Profilverlängerung an der Beton-Decke, inkl. Schrauben und Dübel 1 Tischplatte mit einer Tiefe von 200 mm, Höhe Oberkante zwischen 620 und 622 mm 1 Querkanal aus verschweißtem Stahlblech (mind. 2 mm stark), oben über der Lochgitterplatte. Breite ca. 1.500 mm / Tiefe 120 bis 130 mm / Höhe 50 bis 60 mm, von oben zugänglich für die Verlegung von Kabeln und Leitungen, inkl. einer Abdeckung für die Oberseite. Die Kabel und Leitungen können aus dem Kanal direkt in die Höhenprofile gelegt werden. Alle anderen Seiten sind verschlossen. 2 Lochblechwand aus mind. 1,5 mm starken und pulverbeschichtetem Stahlblech. Breite mind. 1.275 mm / Höhe ca. 800 mm, Links und rechts je mit mind. 20 Bohrungen (vertikal angeordnet) zur Aufnahme von 4 mm Sicherheitsleitungen, 2 Erdungsbuchsen Bestückung Tischbein hinten links: 1 Leerplatte Bestückung Tischbein hinten rechts: 1 Leerplatte Bestückung Höhenprofil hinten links, von unten nach oben: 1 4mm Sicherheitsbuchse PE / Farbe grün gelb 1 Einsatzplatte mit 2 Ausschnitten für Unterputzdosen 1 4mm Sicherheitsbuchse PE / Farbe grün gelb 1 CEE-Dose 16A 3 Schuko-Steckdosen 1 Aufdruck der fünf Sicherheitsregeln 3 Phasenkontrollleuchten 1 Aus-Taster 1 Schlüssel Eintaster inkl. selbsthaltender Schützschaltung 1 Not-Aus-Bedienelement 1 permanentes Not-Aus-Schleifenüberwachungssystem pro Tisch, mit optischer Anzeige und Kreisabschaltung. 1 4mm Sicherheitsbuchse PE / Farbe grün gelb 1 Leerplatte Bestückung Höhenprofil hinten rechts, von oben nach unten: 1 Leerplatte 3 Schuko-Steckdosen Die Oberkante der Einsatzplatte ist bündig mit der Oberkante der unteren Lochblechplatte. 1 Leerplatte Aufstellung in Räumen B1.11 |  |  | 12 St |  |  |  |
|  | Leistung | Typ 4 - Befestigung und Sichtschutz Typ 4 - Befestigung und Sichtschutz 1 Befestigungssatz für Rücken-an Rücken-Aufstellung (Abstand ca. 200 mm) 1 Sichtschutzplatte (Korpusmaterial) von OK Tischplatte bis OK Höhenprofil, Breite wie Tischbreite Aufstellung in Räumen B1.11 |  |  | 6 St |  |  |  |
|  |  |  |  | Zwischensumme |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zzgl. |  |  | % USt. |  |
|  |  |  |  | Zwischensumme |  |  |  |  |
|  |  |  |  | abzgl. |  |  | % Skonto |  |
|  |  |  |  | Endsumme |  |  |  |  |
| Los Nr. 2 – Raum B2.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weitere Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leistungsort |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ | Typ | Bezeichnung / Beschreibung |  |  | Menge | Einzelpreis (Netto) in EURO |  | Gesamtpreis (Netto) in EURO |
|  | Leistung | Ausbilderstuhl/Bürodrehstuhl Ausbilderstuhl/Bürodrehstuhl Polster-Rückenlehne 630-700 mm hoch, Verstellbereich Höhenverstellung mind. 70 mm T-Armlehne höhen- und breitenverstellbar. Synchron-Mechanik mit 5-fach arretierbarer Synchronbewegung. Vorwählbarer Sitzneigung (-1° oder -5°) Sitztiefenverstellung Verstellbereich mind. 50 mm Bezug anthrazit. Fußkreuz in Kunststoff schwarz. Weiche Rollen, für harte Böden. Sitz-Breite: 470-520 mm Sitz-Tiefe: 390-440 mm Aufstellung in Räumen B2.18 |  |  | 1 St |  |  |  |
|  | Leistung | Schülerstuhl Schülerstuhl aus Kompatibilitätsgründen zum Bestand ist folgender Stuhl oder gleichwertig kompatibel zum Bestand anzubieten: Dauphin Modell Shape elan (visitor), Vierbeiner mit Armlehnen, 4fach stapelbar Gestellausführung: standard schwarz (60), pulverbeschichtet Farbe: Königsblau (Blau), Bezug: Fame Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Gleiter (20): Gestell mit Filzgleitern für harte Böden, z.B. Parkett. Sitzbreite: ca. 450 mm Sitztiefe: ca. 460 mm Sitzhöhe: ca. 440 mm Bezug: Stoffgruppe B Fame Aufstellung in Räumen B2.18 |  |  | 16 St |  |  |  |
|  | Leistung | Laborhocker Laborhocker Sitzhöhe: 450 bis 580 mm verstellbar Sitzbreite mind. 400 mm Sitztiefe mind. 300 mm Sitzneigung von -4° bis -12° Bezug: Stoff / dunkelblau Weiche Rollen für harte Böden Aufstellung in Raum B2.18 |  |  | 12 St |  |  |  |
|  | Leistung | Beistellschrank 1.800 mit zweiteiligen Querrollladen Beistellschrank mit zweiteiligen Querrollladen Abmessungen (B x T x H): ca. 1.800 x 780 x 750 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. 1 Sockel mit min. 30 mm Höhe und Stelltellern zum Höhenausgleich 1 Deckplatte ca. 1.800 x 800 x 30 mm, Ausführung wie die Tischplatten der Tische. 3 vertikale Trennwand 4 Fachböden mit einer Stärke von mind. 25 mm 8 Fächer mit Nutenmatten 1 Schließung Aufstellung in Räumen B2.18 |  |  | 1 St |  |  |  |
|  | Leistung | Typ 1 - Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Typ 1 - Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Abmessungen (B x T x H): ca. 1.800 x 800 x 750 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig Farbe der Einsatzplatten: Anthrazit oder gleichwertig Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Ausstattung: 1 Kabelwanne inkl. Abschlussblenden 2 Abdeckungen für die Profilausschnitte in der Tischplatte 1 Bodenbefestigungssatz 1 Anschlussgehäuse für Netzspannung in der Kabelwanne 1 Anschlussgehäuse für die Not-Aus-Verkettung in der Kabelwanne 2 Steckdosenleiste (3-fach in der Kabelwanne mit GST18 Stecker-System, befestigt 2 Kabelklappen mit einer Breite von jeweils ca. 500 mm, je links und rechts vom 3HE-Tischaufbau. 1 Hängecontainer mit einem Ablageschieber, einer 2HE, einer 3HE und einer 4HE Schublade, 110% Vollauszügen, Ordnungssystem (4 x Metalltrennwand quer, 4 x Metallfachteiler Größe A5 und 8 x Metallfachteiler Größe A6) 1 Aluminium-3HE-Tischaufbau, Breite ca. 800 mm / Tiefe max. 165 mm Bestückung Tischbein hinten links, von oben nach unten: 1 Kabeldurchführungsdose 1 Leerplatte Bestückung Tischbein hinten rechts, von oben nach unten: 1 Kabeldurchführungsdose 1 Leerplatte Bestückung Aluminium-3HE-Tischaufbau: 1 Einschaltfeld mit folgender Bestückung: 1 x Schlüssel-Ein-Taster (Schülertische EIN) 1 x Schlüssel-Ein-Taster (Ausbildertisch EIN) 2 x Aus-Taster 2 x Phasenkontrollleuchte 2 x Selbsthaltende Schützschaltung 1 Not-Aus-Bedienelement 1 permanentes Not-Aus-Schleifenüberwachungssystem pro Tisch, mit optischer Anzeige und Kreisabschaltung. 4 Schuko-Steckdosen 2 Einsätze für Hohlwanddosen 1 54TE Leerplatte für spätere Nachrüstungen Aufstellung in Räumen B2.18 |  |  | 1 St |  |  |  |
|  | Leistung | Typ 2 - Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Typ 2 - Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Abmessungen (B x T x H): ca. 1.800 x 800 x 750 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Ausstattung: 1 Kabelwanne inkl. Abschlussblenden 2 Abdeckungen für die Profilausschnitte in der Tischplatte 1 Blende zum Einsatz zwischen den Kabelwannen 1 Bodenbefestigungssatz 1 Anschlussgehäuse für Netzspannung in der Kabelwanne 1 Anschlussgehäuse für die Not-Aus-Verkettung in der Kabelwanne 2 Steckdosenleiste 3-fach in der Kabelwanne, GST18 Stecker-System, befestigt 2 Kabelklappen mit einer Breite von jeweils ca. 575 mm, links und rechts vorm 3HE-Aufbau 1 Aluminium-3HE-Tischaufbau, Breite ca. 650 mm / Tiefe max. 165 mm Bestückung Tischbein hinten links, von oben nach unten: 1 Kabeldurchführungsdose 1 Leerplatte Bestückung Tischbein hinten rechts, von oben nach unten: 1 Kabeldurchführungsdose 1 Leerplatte Bestückung Aluminium-3HE-Tischaufbau: 1 Leerplatte mit 36TE Breite 1 Not-Aus-Bedienelement 1 permanentes Not-Aus-Schleifenüberwachungssystem pro Tisch, mit optischer Anzeige und Kreisabschaltung. 4 Schuko-Steckdosen 2 Einsätze für Hohlwanddosen 1 Leerplatte mit 18TE Breite 4 der 26 Tische müssen von oben versorgt werden. (Alle rechts) Hierfür muss das Fußprofil bis an die Decke (Höhe ca. 2.960 mm) verlängert werden. Je Tisch ist folgendes Material einzuplanen: 1 x Tischfußprofilverlängerung auf ca. 2.950 mm 1 x Befestigungs-Satz für Beton-Decken, inkl. Schrauben und Dübel 1 x Aufsatzkanal für die Höhenprofile Innendurchmesser min. 30 x 30 mm / Länge ca. 3.000 mm Aufstellung in Räumen B2.18 |  |  | 8 St |  |  |  |
|  | Leistung | Typ 2 - Zuleitung von oben Typ 2 - Zuleitung von oben 4 der 26 Tische müssen von oben versorgt werden. (Alle rechts) Hierfür muss das Fußprofil bis an die Decke (Höhe ca. 2.960 mm) verlängert werden. Je Tisch ist folgendes Material einzuplanen: 1 x Tischfußprofilverlängerung auf ca. 2.950 mm 1 x Befestigungs-Satz für Beton-Decken, inkl. Schrauben und Dübel 1 x Aufsatzkanal für die Höhenprofile, Innendurchmesser mind. 30 x 30 mm / Länge ca. 3.000 mm Das Verlängerungsmodul muss reversibel sein. Die Verlängerung muss kraft- und formschlüssig erfolgen, mindestens eine Kombination aus Steck- und Schraubsystem. Die Verlängerung muss verwindungssicher sein. Aufstellung in Raum B2.18 |  |  | 4 St |  |  |  |
|  | Leistung | Typ 6 - Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Typ 6 - Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Abmessungen (B x T x H): ca. 1.800 x 700 x 750 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig, Farbe der Einsatzplatten: blau Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Die Tische stehen in 2er- und 5er-Reihe Ausstattung: 1 Kabelwanne 1 Bodenbefestigungssatz 1 Regalaufbau mit Querrollladen Breite ca. 1800 mm / Höhe ca. 380 mm / Tiefe ca. 400 mm Ausgestattet mit Nutenmatten für die Aufnahme von Din A4 Didaktikplatten Schließung 2 bestückbare Höhenprofile ca. 1.500 mm Es müssen innen mindesten zwei Schwerlastnuten vorhanden sein. Montage hinten: Lochgitterbleche bzw. Wechselrahmenprofile Montage vorne: Werkzeughalter 1 Anschlussgehäuse für Netzspannung in der Kabelwanne 1 Anschlussgehäuse für die Not-Aus-Verkettung in der Kabelwanne 1 Signalleuchte rot Rot = Spannung am Arbeitsplatz EIN Montage oben auf dem linken Höhenprofil (fünf Tische) Montage stirnseitig am linken Höhenprofil (sieben Tische) 1 Profilverlängerung auf der rechten Seite um ca. 1.050 mm, inkl. Leerplatte 1 Befestigungs-Satz für die Profilverlängerung an der Beton-Decke, inkl. Schrauben und Dübel 1 Querkanal aus verschweißtem Stahlblech (mind. 2 mm stark) oben über der Lochgitterplatte. Breite ca. 1.800 mm / Tiefe 120 bis 130 mm / Höhe 50 bis 60 mm Von unten zugänglich für die Verlegung von Kabeln und Leitungen. Inkl. einer Abdeckung für die Unterseite. Die Kabel und Leitungen können aus dem Kanal direkt in die Höhenprofile gelegt werden. Alle anderen Seiten sind verschlossen. 1 Lochblechwand zum Einhängen aus mind. 1,5 mm starken und pulverbeschichtetem Stahlblech. Breite ca. 640 mm / Höhe ca. 680 mm Links und rechts je mit mind. 25 Bohrungen zur Aufnahme von 4 mm Sicherheitsleitungen. Mind. 2 Erdungsbuchsen 3 Wechselrahmenprofile in der hinteren Nut der Höhenprofile Breite mind. 1.575 mm und inkl. Bürstenleisten in den Nuten der Wechselrahmen. Bestückung Tischbein hinten links: 1 Leerplatte Bestückung Tischbein hinten rechts: 1 Leerplatte Bestückung Höhenprofil hinten links, von unten nach oben: 2 4mm Sicherheitsbuchse PE / Farbe grün gelb 1 CEE-Dose 16A 3 Schuko-Steckdosen 1 Aufdruck der fünf Sicherheitsregeln 3 Phasenkontrollleuchten 1 Aus-Taster 1 Schlüssel Eintaster inkl. selbsthaltender Schützschaltung 1 Not-Aus-Bedienelement 1 permanentes Not-Aus-Schleifenüberwachungssystem pro Tisch, mit optischer Anzeige und Kreisabschaltung. 1 4mm Sicherheitsbuchse PE / Farbe grün gelb Bestückung Höhenprofil hinten rechts, von oben nach unten: 1 Einsatzplatte mit 2 Ausschnitten für Unterputzdosen Die Oberkante der Einsatzplatte ist bündig mit der Oberkante der unteren Lochblechplatte. 1 24V DC Festspannungsquelle / mind. 150W Leistung (Einbau in Kabelwanne, Anschluß 2 Laborbuchsen auf Frontplatte geführt), Restwelligkeit 150 mVp-p, Ausgangstoleranz +-1%, Eingangstoleranz +-0,5%, Lastregelung +-0,5%, Überlastschutz 1 3-Phasen erdfrei (3 x 230V) mit mind. 560W Leistung 1 Austaster 1 Schlüssel-Eintaster 3 Phasenkontrollleuchte 3 Geräteschutzschalter 4 Sicherheitslaborbuchsen 1 Not-Aus-Bedienelement 1 permanentes Not-Aus-Schleifenüberwachungssystem pro Tisch, mit optischer Anzeige und Kreisabschaltung. 1 Leerplatte Aufstellung in Räumen B2.18 |  |  | 7 St |  |  |  |
|  | Leistung | Beistellschrank 1200 mit Schiebetüren Beistellschrank mit Schiebetüren Abmessungen (B x T x H): ca. 1.200 x 450 x 850 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Ausstattung: 1 Sockel mit mind. 80 mm Höhe und Stelltellern zum Höhenausgleich 1 Deckplatte ca. 1.204 x 460 x 30 mm Ausführung wie die Tischplatten der Tische. 1 Mittelwand 2 Fachböden mit einer Stärke von mind. 25 mm 1 Schließung Aufstellung in Räumen B2.18 |  |  | 5 St |  |  |  |
|  | Leistung | Schrankwand 2.500 tief Schrankwand 2.500 tief Abmessungen (B x T x H): ca. 2.500 x 800 x 2.700 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Ausstattung: 2 Hochschrank BxTxH ca. 1.000x800x2.000 mm, volle Flügeltüren mit Schließung, je 1 Fachboden, Rasteraufnahme für 6 Lochblechgitter (B x T x H: ca. 1.500 x 45 x 680 mm) 1 Hochschrank BxTxH ca. 500 x 800 x 2.000 mm, volle Flügeltüren mit Schließung, je 1 Fachboden, Rasteraufnahme für 12 Lochblechgitter (B x T x H: ca. 640 x 38 x 680 mm) 2 Aufsatzschrank BxTxH ca. 1.000 x 800 x 700 mm mit Holztüren und Schließung, Inkl. Leiterführungsrohr, je 1 Fachboden 1 Aufsatzschrank BxTxH ca. 500 x 800 x 700 mm mit Holztüren und Schließung, Inkl. Leiterführungsrohr, je 1 Fachboden 1 Leiterführungsrohr an der Schrankseite zur Lagerung der Leiter Aufstellung in Räumen B2.18 |  |  | 1 St |  |  |  |
|  | Leistung | Schrankwand 3.000 Schrankwand 3.000 mit Nutenmatten Abmessungen (B x T x H): ca. 3.000 x 600 x 2.700 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Ausstattung: 2 Hochschrank BxTxH ca. 1.000 x 600 x 2.000 mm, Flügeltüren mit Schließung und ESG-Vollglastüren, Mittelwand, je 2x5 Fachböden mit Nutenmatten 1 Hochschrank BxTxH ca.1.000 x 600 x 2.000 mm, Flügeltüren mit Schließung und ESG- Vollglastüren, je 5 Fachböden 3 Aufsatzschrank BxTxH ca. 1.000 x 600 x 700 mm mit Holztüren und Schließung, Inkl. Leiterführungsrohr, je 1 Fachboden 1 Leiterführungsrohr an der Schrankseite zur Lagerung der Leiter 1 Leichtmetallleiter mit 8 Stufen zum Einhängen in das Führungsrohr Aufstellung in Raum B2.18 |  |  | 1 St |  |  |  |
|  | Leistung | Typ 7 - Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Typ 7 - Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Abmessungen (B x T x H): ca. 1.800 x 700 x 750 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig, Farbe der Einsatzplatten: blau Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Die Tische stehen in 5er-Reihe Ausstattung: 1 Kabelwanne 1 Bodenbefestigungssatz 2 bestückbare Höhenprofile ca. 1.500 mm Es müssen innen mindesten zwei Schwerlastnuten vorhanden sein. Montage hinten: Lochgitterbleche bzw. Wechselrahmenprofile Montage vorne: Werkzeughalter 1 Anschlussgehäuse für Netzspannung in der Kabelwanne 1 Anschlussgehäuse für die Not-Aus-Verkettung in der Kabelwanne 1 Signalleuchte rot Rot = Spannung am Arbeitsplatz EIN Montage oben auf dem linken Höhenprofil (fünf Tische) Montage stirnseitig am linken Höhenprofil (sieben Tische) 1 Profilverlängerung auf der rechten Seite um ca. 1.050 mm, inkl. Leerplatte 1 Befestigungs-Satz für die Profilverlängerung an der Beton-Decke, inkl. Schrauben und Dübel 1 Querkanal aus verschweißtem Stahlblech (mind. 2 mm stark) oben über der Lochgitterplatte. Breite ca. 1.800 mm / Tiefe 120 bis 130 mm / Höhe 50 bis 60 mm Von unten zugänglich für die Verlegung von Kabeln und Leitungen. Inkl. einer Abdeckung für die Unterseite. Die Kabel und Leitungen können aus dem Kanal direkt in die Höhenprofile gelegt werden. Alle anderen Seiten sind verschlossen. 1 Lochblechwand zum Einhängen aus mind. 1,5 mm starken und pulverbeschichtetem Stahlblech. Breite ca. 640 mm / Höhe 680 mm Links und rechts je mit mind. 25 Bohrungen zur Aufnahme von 4 mm Sicherheitsleitungen. Mind. 2 Erdungsbuchsen 3 Wechselrahmenprofile in der hinteren Nut der Höhenprofile Breite mind. 1.575 mm und inkl. Bürstenleisten in den Nuten der Wechselrahmen. Bestückung Tischbein hinten links: 1 Leerplatte Bestückung Tischbein hinten rechts: 1 Leerplatte Bestückung Höhenprofil hinten links, von unten nach oben: 2 4mm Sicherheitsbuchse PE / Farbe grün gelb 1 CEE-Dose 16A 3 Schuko-Steckdosen 1 Aufdruck der fünf Sicherheitsregeln 3 Phasenkontrollleuchten 1 Aus-Taster 1 Schlüssel Eintaster inkl. selbsthaltender Schützschaltung 1 Not-Aus-Bedienelement 1 permanentes Not-Aus-Schleifenüberwachungssystem pro Tisch, mit optischer Anzeige und Kreisabschaltung. 1 4mm Sicherheitsbuchse PE / Farbe grün gelb Bestückung Höhenprofil hinten rechts, von oben nach unten: 1 Einsatzplatte mit 2 Ausschnitten für Unterputzdosen Die Oberkante der Einsatzplatte ist bündig mit der Oberkante der unteren Lochblechplatte. 1 24V DC Festspannungsquelle / mind. 150W Leistung (Einbau in Kabelwanne, Anschluß 2 Laborbuchsen auf Frontplatte geführt), Restwelligkeit 150 mVp-p, Ausgangstoleranz +-1%, Eingangstoleranz +-0,5%, Lastregelung +-0,5%, Überlastschutz 1 3-Phasen erdfrei (3 x 230V) mit mind. 560W Leistung 1 Austaster 1 Schlüssel-Eintaster 3 Phasenkontrollleuchte 3 Geräteschutzschalter 4 Sicherheitslaborbuchsen 1 Not-Aus-Bedienelement 1 permanentes Not-Aus-Schleifenüberwachungssystem pro Tisch, mit optischer Anzeige und Kreisabschaltung. 1 Leerplatte Aufstellung in Räumen B2.18 |  |  | 5 St |  |  |  |
|  |  |  |  | Zwischensumme |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zzgl. |  |  | % USt. |  |
|  |  |  |  | Zwischensumme |  |  |  |  |
|  |  |  |  | abzgl. |  |  | % Skonto |  |
|  |  |  |  | Endsumme |  |  |  |  |
| Los Nr. 3 – Raum B2.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weitere Angaben |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leistungsort |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ | Typ | Bezeichnung / Beschreibung |  |  | Menge | Einzelpreis (Netto) in EURO |  | Gesamtpreis (Netto) in EURO |
|  | Leistung | Ausbilderstuhl/Bürodrehstuhl Ausbilderstuhl/Bürodrehstuhl Polster-Rückenlehne 630-700 mm hoch, Verstellbereich Höhenverstellung mind. 70 mm T-Armlehne höhen- und breitenverstellbar. Synchron-Mechanik mit 5-fach arretierbarer Synchronbewegung. Vorwählbarer Sitzneigung (-1° oder -5°) Sitztiefenverstellung Verstellbereich mind. 50 mm Bezug anthrazit. Fußkreuz in Kunststoff schwarz. Weiche Rollen, für harte Böden. Sitz-Breite: 470-520 mm Sitz-Tiefe: 390-440 mm Aufstellung in Räumen B2.17 |  |  | 1 St |  |  |  |
|  | Leistung | Schülerstuhl Schülerstuhl aus Kompatibilitätsgründen zum Bestand ist folgender Stuhl oder gleichwertig kompatibel zum Bestand anzubieten: Dauphin Modell Shape elan (visitor), Vierbeiner mit Armlehnen, 4fach stapelbar Gestellausführung: standard schwarz (60), pulverbeschichtet Farbe: Königsblau (Blau), Bezug: Fame Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Gleiter (20): Gestell mit Filzgleitern für harte Böden, z.B. Parkett. Sitzbreite: ca. 450 mm Sitztiefe: ca. 460 mm Sitzhöhe: ca. 440 mm Bezug: Stoffgruppe B Fame Aufstellung in Räumen B2.17 |  |  | 16 St |  |  |  |
|  | Leistung | Beistellschrank 1.800 mit zweiteiligen Querrollladen Beistellschrank mit zweiteiligen Querrollladen Abmessungen (B x T x H): ca. 1.800 x 780 x 750 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. 1 Sockel mit min. 30 mm Höhe und Stelltellern zum Höhenausgleich 1 Deckplatte ca. 1.800 x 800 x 30 mm, Ausführung wie die Tischplatten der Tische. 3 vertikale Trennwand 4 Fachböden mit einer Stärke von mind. 25 mm 8 Fächer mit Nutenmatten 1 Schließung Aufstellung in Räume B2.17 |  |  | 1 St |  |  |  |
|  | Leistung | Typ 1 - Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Typ 1 - Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Abmessungen (B x T x H): ca. 1.800 x 800 x 750 mm Farbe der Einsatzplatten: Anthrazit oder gleichwertig Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Ausstattung: 1 Kabelwanne inkl. Abschlussblenden 2 Abdeckungen für die Profilausschnitte in der Tischplatte 1 Bodenbefestigungssatz 1 Anschlussgehäuse für Netzspannung in der Kabelwanne 1 Anschlussgehäuse für die Not-Aus-Verkettung in der Kabelwanne 2 Steckdosenleiste (3-fach in der Kabelwanne mit GST18 Stecker-System, befestigt 2 Kabelklappen mit einer Breite von jeweils ca. 500 mm, je links und rechts vom 3HE-Tischaufbau. 1 Hängecontainer mit einem Ablageschieber, einer 2HE, einer 3HE und einer 4HE Schublade, 110% Vollauszügen, Ordnungssystem (4 x Metalltrennwand quer, 4 x Metallfachteiler Größe A5 und 8 x Metallfachteiler Größe A6) 1 Aluminium-3HE-Tischaufbau, Breite ca. 800 mm / Tiefe max. 165 mm Bestückung Tischbein hinten links, von oben nach unten: 1 Kabeldurchführungsdose 1 Leerplatte Bestückung Tischbein hinten rechts, von oben nach unten: 1 Kabeldurchführungsdose 1 Leerplatte Bestückung Aluminium-3HE-Tischaufbau: 1 Einschaltfeld mit folgender Bestückung: 1 x Schlüssel-Ein-Taster (Schülertische EIN) 1 x Schlüssel-Ein-Taster (Ausbildertisch EIN) 2 x Aus-Taster 2 x Phasenkontrollleuchte 2 x Selbsthaltende Schützschaltung 1 Not-Aus-Bedienelement 1 permanentes Not-Aus-Schleifenüberwachungssystem pro Tisch, mit optischer Anzeige und Kreisabschaltung. 4 Schuko-Steckdosen 2 Einsätze für Hohlwanddosen 1 54TE Leerplatte für spätere Nachrüstungen Aufstellung in Räumen B2.17 |  |  | 1 St |  |  |  |
|  | Leistung | Typ 2 - Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Typ 2 - Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Abmessungen (B x T x H): ca. 1.800 x 800 x 750 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Ausstattung: 1 Kabelwanne inkl. Abschlussblenden 2 Abdeckungen für die Profilausschnitte in der Tischplatte 1 Blende zum Einsatz zwischen den Kabelwannen 1 Bodenbefestigungssatz 1 Anschlussgehäuse für Netzspannung in der Kabelwanne 1 Anschlussgehäuse für die Not-Aus-Verkettung in der Kabelwanne 2 Steckdosenleiste 3-fach in der Kabelwanne, GST18 Stecker-System, befestigt 2 Kabelklappen mit einer Breite von jeweils ca. 575 mm, links und rechts vorm 3HE-Aufbau 1 Aluminium-3HE-Tischaufbau, Breite ca. 650 mm / Tiefe max. 165 mm Bestückung Tischbein hinten links, von oben nach unten: 1 Kabeldurchführungsdose 1 Leerplatte Bestückung Tischbein hinten rechts, von oben nach unten: 1 Kabeldurchführungsdose 1 Leerplatte Bestückung Aluminium-3HE-Tischaufbau: 1 Leerplatte mit 36TE Breite 1 Not-Aus-Bedienelement 1 permanentes Not-Aus-Schleifenüberwachungssystem pro Tisch, mit optischer Anzeige und Kreisabschaltung. 4 Schuko-Steckdosen 2 Einsätze für Hohlwanddosen 1 Leerplatte mit 18TE Breite 4 der 26 Tische müssen von oben versorgt werden. (Alle rechts) Hierfür muss das Fußprofil bis an die Decke (Höhe ca. 2.960 mm) verlängert werden. Je Tisch ist folgendes Material einzuplanen: 1 x Tischfußprofilverlängerung auf ca. 2.950 mm 1 x Befestigungs-Satz für Beton-Decken, inkl. Schrauben und Dübel 1 x Aufsatzkanal für die Höhenprofile Innendurchmesser min. 30 x 30 mm / Länge ca. 3.000 mm Aufstellung in Räumen B2.17 |  |  | 8 St |  |  |  |
|  | Leistung | Typ 5 - Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Typ 5 - Systemtisch gemäß technischer Ausführungsbeschreibung Abmessungen (B x T x H): ca. 1.200 x 600 x 750 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig, Farbe der Einsatzplatten: blau Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Die Tische stehen Rücken an Rücken in einer Reihe. Ausstattung: 1 Bodenbefestigungssatz 1 ESD-Tischbelag (B x T x H): ca. 1.200 x 600 x 3 mm Ausschnitte für die Höhenprofile. 1 Schubaldenunterbau über die gesamte Tischbreite Höhe ca. 450 mm / Tiefe ca. 490 mm 3 3HE-Schubladen mit Vollauszügen und Schließung 2 bestückbare Höhenprofile ca. 1.800 mm Es müssen innen mindesten zwei Schwerlastnuten vorhanden sein. Montage hinten: Lochgitterbleche Montage vorne: Werkzeughalter 1 Sichtschutzblende (B x T x H): ca. 1.200 x 20 x 1.600 mm 1 Anschlussgehäuse für Netzspannung 1 Anschlussgehäuse für die Not-Aus-Verkettung 1 Signalleuchte rot Rot = Spannung am Arbeitsplatz EIN Montage oben auf dem linken Höhenprofil 1 Profilverlängerung auf der rechten Seite um ca. 730 mm, inkl. Leerplatte 1 Befestigungs-Satz für die Profilverlängerung an der Beton-Decke, inkl. Schrauben und Dübel 1 Tischplatte mit einer Tiefe von ca. 200 mm Höhe Oberkante zwischen 620 und 622 mm 1 Querkanal aus verschweißtem Stahlblech (mind. 2 mm stark) oben über der Lochgitterplatte. Breite ca. 1.200 mm / Tiefe 120 bis 130 mm / Höhe 50 bis 60 mm Von oben zugänglich für die Verlegung von Kabeln und Leitungen. Inkl. einer Abdeckung für die Oberseite. Die Kabel und Leitungen können aus dem Kanal direkt in die Höhenprofile gelegt werden. Alle anderen Seiten sind verschlossen. 2 Lochblechwand aus mind. 1,5 mm starken und pulverbeschichtetem Stahlblech. Breite mind. 1.275 mm / Höhe ca. 800 mm Links und rechts je mit mind. 20 Bohrungen zur Aufnahme von 4 mm Sicherheitsleitungen. 2 Erdungsbuchsen Bestückung Tischbein hinten links: 1 Leerplatte Bestückung Tischbein hinten rechts: 1 Leerplatte Bestückung Höhenprofil hinten links, von unten nach oben: 1 4mm Sicherheitsbuchse PE / Farbe grün gelb 1 Leerplatte mit einer Höhe von ca. 250 mm 1 4mm Sicherheitsbuchse PE / Farbe grün gelb 1 CEE-Dose 16A 3 Schuko-Steckdosen 1 Aufdruck der fünf Sicherheitsregeln 3 Phasenkontrollleuchten 1 Aus-Taster 1 Schlüssel Eintaster inkl. selbsthaltender Schützschaltung 1 Not-Aus-Bedienelement 1 permanentes Not-Aus-Schleifenüberwachungssystem pro Tisch, mit optischer Anzeige und Kreisabschaltung. 1 4mm Sicherheitsbuchse PE / Farbe grün gelb 1 Leerplatte Bestückung Höhenprofil hinten rechts, von oben nach unten: 1 Leerplatte 1 Einsatzplatte mit 2 Ausschnitten für Unterputzdosen Die Oberkante der Einsatzplatte ist bündig mit der Oberkante der unteren Lochblechplatte. 1 Leerplatte Aufstellung in Räumen B2.17 |  |  | 16 St |  |  |  |
|  | Leistung | Typ 5 - Befestigung und Sichtschutz Typ 5 - Befestigung und Sichtschutz 1 Befestigungssatz für Rücken-an Rücken-Aufstellung (Abstand ca. 200 mm) 1 Sichtschutzplatte (Korpusmaterial) von OK Tischplatte bis OK Höhenprofil, Breite wie Tischbreite |  |  | 6 St |  |  |  |
|  | Leistung | Beistellschrank 1200 mit Schiebetüren Beistellschrank mit Schiebetüren Abmessungen (B x T x H): ca. 1.200 x 450 x 850 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Ausstattung: 1 Sockel mit mind. 80 mm Höhe und Stelltellern zum Höhenausgleich 1 Deckplatte ca. 1.204 x 460 x 30 mm Ausführung wie die Tischplatten der Tische. 1 Mittelwand 2 Fachböden mit einer Stärke von mind. 25 mm 1 Schließung Aufstellung in Räumen B2.17 |  |  | 3 St |  |  |  |
|  | Leistung | Schrankwand 3.000 Schrankwand 3.000 Abmessungen (B x T x H): ca. 3.000 x 600 x 2.700 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Ausstattung: 3 Hochschrank BxTxH ca. 1.000x600x2.000 mm, Flügeltüren mit Schließung und ESG-Vollglastüren, je 5 Fachböden 3 Aufsatzschrank BxTxH ca. 1.000x600x700 mm mit Holztüren und Schließung, Inkl. Leiterführungsrohr, je 1 Fachboden 1 Leiterführungsrohr an der Schrankseite zur Lagerung der Leiter 1 Leichtmetallleiter mit 8 Stufen zum Einhängen in das Führungsrohr Aufstellung in Raum B2.17 |  |  | 1 St |  |  |  |
|  | Leistung | Hochschrank 1.000 mit Aufsatz / AZB Hochschrank 1.000 mit Aufsatz Abmessungen (B x T x H): ca. 1.000 x 600 x 2.700 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Ausstattung: 1 Hochschrank BxTxH ca.1.000x600x2.000 mm, volle Flügeltüren mit Schließung, 5 Auszugsböden, belastbar bis mind. 40 kg, und 4 Fachböden 1 Aufsatzschrank BxTxH ca. 1.000x600x700 mm mit Holztüren und Schließung, Inkl. Leiterführungsrohr, je 1 Fachboden Aufstellung in Raum B2.17 |  |  | 1 St |  |  |  |
|  | Leistung | Schrankwand 4.000 Schrankwand 4.000 Abmessungen (B x T x H): ca. 4.000 x 600 x 2.700 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Ausstattung: 4 Hochschrank BxTxH ca. 1.000x600x2.000 mm, volle Flügeltüren mit Schließung, je 5 Fachböden 4 Aufsatzschrank BxTxH ca. 1.000x600x700 mm, volle Flügeltüren mit Schließung, Inkl. Leiterführungsrohr, je 1 Fachboden Aufstellung in Raum B2.17 |  |  | 1 St |  |  |  |
|  | Leistung | Hochschrank 1.000 Hochschrank 1.000 Abmessungen (B x T x H): ca. 1.000 x 600 x 2.000 mm Dekor: Lichtgrau RAL 7035 oder gleichwertig Hinweis: Die Farbvorgabe erfolgt aus Gründen der Kompatibilität mit dem jetzigen Bestand und einer entsprechenden Austauschbarkeit untereinander. Ausstattung: 1 Hochschrank BxTxH ca. 1.000x600x2.000 mm, volle Flügeltüren mit Schließung, 5 Fachböden Aufstellung in Raum B2.17 |  |  | 1 St |  |  |  |
|  |  |  |  | Zwischensumme |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zzgl. |  |  | % USt. |  |
|  |  |  |  | Zwischensumme |  |  |  |  |
|  |  |  |  | abzgl. |  |  | % Skonto |  |
|  |  |  |  | Endsumme |  |  |  |  |

Das komplette Angebot besteht aus diesem unterschriebenen Leistungsverzeichnis / Preisblatt sowie den in den Vergabeunterlagen aufgeführten Unterlagen und Nachweisen.

Es gelten die beigefügten Bewerbungs-, Vergabe- und Vertragsbedingungen.

| Unterschrift(en) / ggf. zusätzlich Firmenstempel |  |
| --- | --- |