PREISERMITTLUNGSBLATT 2:

AUFGLIEDERUNG WICHTIGER EINHEITSPREISE

[Anlage zum Angebot]

| Bieter | Vergabenummer 34-MM-2026 | Datum |
| --- | --- | --- |
| Baumaßnahme Gemeindezentrum Achtern Born Saneirung des Kindermuseums |  |  |
| Angebot für Heizungstechnik |  |  |

Das Preisermittlungsblatt 2 ist vom Bieter gemäß den nachstehenden Hinweisen auszufüllen und zusammen mit dem Angebot abzugeben.

Diese Aufgliederung dient der Vergabestelle dazu, im Rahmen der Angebotswertung die für die Angebotssumme maßgeblichen Kalkulationsbestandteile beurteilen zu können.

Wichtige, den Preis bestimmende Teilleistungen werden von der Vergabestelle vorgegeben (Spalten 1 – 3).

Der Bieter gibt seine Preise für die Teilleistungen an (Spalten 4 – 9).

Für eventuelle Erläuterungen hat der Bieter gegebenenfalls ein Beiblatt beizufügen.

Das Preisermittlungsblatt 2 wird vertraulich behandelt und nur den unmittelbar mit der Bearbeitung befassten Personen zugänglich gemacht.

| OZ des LV1) | Kurzbezeichnung der Teilleistung1) | Mengen-einheit1) | Zeit- ansatz Std.2) | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Löhne | Stoffe | Geräte3) | Nachunter-nehmer | Angebotener Einheitspreis (Sp. 5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.5 | Edelstahl Systemrohr d15x1 | 360 m |  |  |  |  |  |  |
| 01.32 | Edelstahl Bogen 90Gr d15 | 450 St |  |  |  |  |  |  |
| 01.63 | Strangabsperrventil DN15 + Partnerventil | 2 St |  |  |  |  |  |  |
| 03.1 | Plattenheizkörper Typ 22/900/1200 | 1 St |  |  |  |  |  |  |
| 03.3 | SRR 6 Säulen 300/3690/225 60 Gl. + 22 Gl. | 1 St |  |  |  |  |  |  |
| 03.108 | Druckunabhängiger Thermo-statventilkörper Axial DN15 | 42 St |  |  |  |  |  |  |

1) 	Wird von der Auftraggeberin vorgegeben.

2) 	Nur für Teilleistungen, die der Auftragnehmer selbst erbringt.

3) 	Für Gerätekosten einschließlich der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahl zugerechnet worden sind.