|  | Vergabenummer |  |
| --- | --- | --- |
|  | 26-05-005 |  |
| Baumaßnahme |  |  |
| Lieferung und Montage einer Heizungsanlage nach DIN 18380 & Lieferung und Montage einer Sanitäranlage nach DIN 18381 |  |  |
| Leistung Lieferung und Montage einer Heizungsanlage nach DIN 18380 & Lieferung und Montage einer Sanitäranlage nach DIN 18381 für die Grundschule Ensdorf. Sanierung der Heizzentrale mit Erneuerung des Fernwärmeanschlusses, der Warmwasserbereitung und des Trinkwasseranschlusses. |  |  |
| Technische Anlage |  |  |

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Hier: Angebotsteil Instandhaltung

# Sie erhalten

beiliegende(s) Vertragsformular(e) Wartungsvertrag

beigefügte Arbeitskarten

# Gegenstand des Angebots sind sowohl die Erstellung der Anlage als auch deren

Inspektion,

Wartung,

Instandsetzung,

………………

………………

# Im Vertragsformular und

in Anlage ….. zum Vertragsformular

in den Beiblättern des Vertragsformulars

sind die geforderte Vergütung und die dazu geforderten Angaben einzutragen.

Weiterhin sind

in einer gesonderten Aufstellung/Arbeitskarte die von Ihnen vorgesehenen regelmäßigen Leistungen (Inspektions- und Wartungsarbeiten einschließlich Zeitabstände) für die verschiedenen Anlagenteile/Geräte einzutragen.

die beigefügte/n Arbeitskarte/n hinsichtlich der Arbeiten in dem von Ihnen für erforderlich gehaltenen Umfang und/oder Fristen zu ändern.

die in der/den beigefügte/n Arbeitskarte/n beschriebenen Leistungen ohne Änderungen anzubieten

# Prüfung und Wertung

Ist der Angebotsteil Instandhaltung nicht wertbar, wird das Angebot insgesamt (und damit auch der Angebotsteil Erstellung der Anlage) ausgeschlossen.

Der Angebotswertung werden die angebotenen Preise für die vertraglich vorgesehene Laufzeit zugrunde gelegt. Bei einer Laufzeit bis zu 5 Jahren erfolgt dies ohne Anwendung eines Barwertfaktors (statische Berechnung: Instandhaltungskosten/Jahr x Laufzeit).  Bei einer vertraglich vorgesehenen Laufzeit von mehr als 5 Jahren werden die angebotenen Preise bei der Wirtschaftlichkeits-berechnung mit dem Barwertfaktor für die Kapitalisierung [Anlage 1 zu § 20 der Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV) vom 19.05.2010 (BGBl I S. 639 ff)] multipliziert. Der Zinssatz für die Berechnung des Barwertfaktors beträgt _______%

Preisgleitklauseln bleiben bei der Wertung unberücksichtigt. Die Positionen, die nur auf besondere Aufforderung durch den Auftraggeber zur Ausführung kommen, werden nicht gewertet, es sei denn, in den Vergabeunterlagen wird ein Wertungsmodus genannt.

Der Zinssatz ist bei Vertragslaufzeit von mehr als 5 Jahre von der Vergabestelle einzutragen.