## Mindestanforderungen
Erläuterungen
Bitte füllen Sie die gelb hinterlegten Felder aus. Bitte geben Sie bei jeder Anforderung an, ob diese erfüllt (ja) oder nicht erfüllt (nein) ist.
Es müssen alle Anforderung erfüllt sein, anderfalls wird das Angebot ausgeschlossen
Ausschlusskriterien
Position | Anforderung | ja | nein
1. | Messbare Gasspezies und Messprinzip
1.1 | Das Messsystem muss sämtliche molekülbasierten Gase messen können.
1.2 | Insbesondere müssen folgende Gaskomponenten in den geforderten Konzentrationsbereichen erfassbar sein: (H2: 10 ppm - 100%, N2, O2, H2O, CO, Kohlenwasserstoffe (KW), NH3 (alle > 100 ppm)
1.3 | Das Messsystem muss komplexe Gasmatrizes mit hoher Feuchtigkeit ohne relevante Querempfindlichkeiten messen können.
1.4 | Die Messung muss mindestens bis zu einem Taupunkt von 25 °C (0 bis zu 40bar) möglich sein.
1.5 | Die Messtechnik muss Messergebnisse liefern, die gegenüber Druck-, Temperatur- und Dichteschwankungen der Gasmatrix robust sind.
1.6 | Das Messsystem muss die simultane und selektive Messung mehrerer Gasspezies ermöglichen (Multigasmesstechnik).
1.7 | Das Messsystem muss die Auflösung beziehungsweise Unterscheidung von Isotopen und Isomeren ermöglichen.
2. | Messfunktionalität und Prozessintegration
2.1 | Das Messystem muss die Erfassung von Gasdruck und Gastemperatur als integrierte Messgrößen unterstützen.
2.2 | Das Messsystem muss eine zeitlich hochaufgelöste Messung über den gesamten Konzentrationsbereich von ermöglichen, ohne dass es zu Sättigungseffekten kommt (inbesondere bei H2-Messungen)
2.3 | Das Messsystem muss Wasserdampfkonzentrationen bis 80 % (nicht kondensierend) messen können.
2.4 | Das Messsystem muss für den Einsatz in Wasserstoffspeicher- ,Betankungsanwendungen und Wasserstoffinfrastruktur (u.a. Pipelines) geeignet sein und eine Integration in Prozessgasleitungen im Inline- oder Bypass-Betrieb ermöglichen.
2.5 | Der zulässige Messdruckbereich muss mindestens von 10 mbar(abs) bis 40.000 mbar(abs) reichen.
2.6 | Es muss eine Überdruckfestigkeit bis mindestens 100 bar gegeben sein.
2.7 | Das Messsystem muss eine direkte Gasmessung im Prozess oder in einer Bypass-Konfiguration ermöglichen.
2.8 | Das Messsystem muss Messungen bei Gasströmung sowie bei statischen Gasbedingungen ermöglichen.
2.9 | Das Messsystem muss ohne Trägergase und ohne externe Verbrauchsstoffe im Regelbetrieb betreibbar sein.
2.10 | Das Messsystem muss eine Leistungsaufnahme <300W aufweisen.
2.11 | Das Messsystem muss robuste Analyseergebnisse auch unter mobilen Bedingungen liefern.
3. | Kalibrierung und Auswertung
3.1 | Das Messsystem muss Gaskonzentrationen berechnen und in geeigneter Form (z. B. digital oder softwaregestützt) bereitstellen.
3.2 | Das Gerät muss Linearität über mehrere Größenordnungen aufweisen, sodass eine Ein-Punkt-Kalibrierung möglich ist.
3.3 | Die Justage des Systems muss über die Bedien- und Auswertesoftware möglich sein.
4. | Bedien- und Auswertesoftware
4.1 | Eine Bedien- und Auswertesoftware („User-SW“) muss Bestandteil des Lieferumfang sein und dauerhaft ohne Lizenz- oder Nutzungskosten verwendbar sein.
4.2 | Die User-Software muss die Gaskonzentrationsauswertung über frei konfigurierbare Modellansätze ermöglichen.
4.3 | Die User-Software muss eine Gaskonzentrationsauswertung auf Basis eines konfigurierbaren Fit-Verfahrens ermöglichen.
4.4 | Die User-Software muss ohne Begrenzung der Anzahl von Installationen nutzbar sein.
4.5 | Die Software muss die Auswertung von Messdaten ohne Verbindung zum Instrument ermöglichen.
4.6 | Die Bediensoftware muss Remotebetrieb ermöglichen.
4.7 | Die User-Software muss auch ohne Internetverbindung für die Vor- und Nachverarbeitung von Messdaten nutzbar sein.
5. | Budget
5.1 | Budgetgrenze von 60.000 € eingehalten
Note on B16: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Sollte hier noch ein Konzentrationsbereich angegeben werden?